十一 、  幕墙施工方案

11.1应遵循的施工规范、规程及标准

11.1.1幕墙工程技术规范

- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96

- 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

- 《建筑幕墙工程技术规范》DBJ08-96

- 《建筑幕墙》JG3035-2002

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2002

- 《预埋件设计规范》YS11-2002

- 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-89

- 《民用建筑热工设计规范》GB501711-1993

- 《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

- 《铝合金平开门》GB8478-2003

- 《铝合金平开窗》GB8479-2003

- 《北京市建筑工程安全玻璃使用规定》京建法（2001）2号

11.1.2建筑幕墙性能检测方法

- 《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》GB/T152211-94

- 《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》GB/T15228-94

- 《建筑幕墙风压变形性能测试方法》GB/T15227-94

11.1.3建筑设计规范

- 《建筑设计防火规范》GBJ111-87

- 《建筑防雷设计规范》GB50057-94

- 《建筑抗震设计规范》GBJ11-2001

- 《钢结构设计规范》GBJ17-2003

11.1.4幕墙材料标准

- 铝材规范

- 《铝合金建筑型材》GB/T5237.1-2000

- 《铝及铝合金加工产品的化学万分》GB/T3150-2000

- 《铝及铝合金阳极氧化—阳极氧化膜的总规范》GB8013-2000

- 玻璃规范

- 《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-97

- 《夹层玻璃》GB99112-1999

- 《浮法玻璃》GB111114-1999

- 《钢化玻璃》GB99113-1999

- 钢材规范

- 《优质碳素结构钢技术条件》GB699-88

- 《钢结构设计规范》GBJ50017-2003

- 《碳素结构钢》JGJ81-2002

- 《低合金高强度结构钢》GB1597-94

- 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ50018-2002

- 其它规范

- 《玻璃幕墙综合传热系数》K≤1.52～2.3W/M2℃

- 《铝板、石材幕墙综合传热系数》≤0.75W/M2℃

- 中华人民共和国建材行业标准* 花岗石JC 204~205-92

- 中华人民共和国建材行业标准*JC830.1~830.2-1998干挂天然花岗石饰面建筑板材及其不锈钢配件JC 204~205-92

- 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》JC486-2001

- 《硅硐建筑密封胶》GB/T14683-2003

- 《绝热用岩棉、矿棉、及其制品》GBT11835-98

11.1.5我公司在本次投标中所用标准完全符合上述标准，并无差异。