模板专项施工方案

第一节	编制依据

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国****出版社；

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国****出版社；

《建筑施工计算手册》江正荣著 中国****出版社；

《建筑施工手册》第四版 中国****出版社；

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国****出版社；

《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国****出版社；

第二节  工程概况

XXX家园XXX#楼工程位于XXX路口，属于框剪或剪力墙结构，地下1层，地上1#楼为19层（复式上层）、2#楼为30层（复式上层），建筑总高度1#楼为66.3米、2#楼为99.9米，建筑总面积79097.0平方米，标准层层高3.0米，总工期720.0天。

本工程由XXX（XXX）房地产开发有限公司投资建设，XXX工程设计集团有限公司设计，XXX建筑设计院地质勘查，XXX工程管理有限公司监理，XXX工程建设发展有限公司组织施工；由XXX担任项目经理，XXX担任技术负责人。

第三节	模板方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求，故在选择方案时，应充分考虑以下几点：

1、模板及其支架的结构设计，力求做到结构要安全可靠，造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内，能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时，力求做到常见通用、可周转利用，便于保养维修。

4、结构选型时，力求做到受力明确，构造措施到位，升降搭拆方便，便于检查验收；

5、综合以上几点，模板及模板支架的搭设，还必须符合JCJ59-99检查标准要求，要符合省文明标化工地的有关标准。

6、结合以上模板及模板支架设计原则，同时结合本工程的实际情况，综合考虑了以往的施工经验，决定采用以下9种模板及其支架方案：

墙模板计算书，地下室顶板梁模板计算书，地下室及一层柱模板计算书，地下室顶板模板支架计算书，二层梁模板，二层板模板高支撑架，标准层梁模板，标准层模板支架，标准层柱模板。

第四节  材料选择

按清水混凝土的要求进行模板设计，在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下，尽可能提高表面光洁度，阴阳角模板统一整齐。

墙模板计算书

分段一

采用18mm厚竹胶合板，木方和钢管作楞，配套穿墙螺栓M10使用。竖向内楞采用50×100 木方，水平外楞采用圆钢管48×3.5。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓，。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓，内墙采用普通可回收螺栓。

地下室顶板梁模板计算书

梁底采用横向50mm×100mm和纵向150mm×150mm方木支撑。承重架门式脚手架，门架、交叉支撑、连接帮、锁臂、可调底座、可调托坐、剪刀撑等组成，采用门架MF1219型号门架、φ48×3.5钢管做剪刀撑。

地下室及一层柱模板计算书

分段一

采用18mm 厚竹胶合板，在木工车间制作施工现场组拼，背内楞采用50×100 木方，柱箍采用50×100 木方围檩加固，采用可回收M14对拉螺栓进行加固（地下室外柱采用止水螺栓）。边角处采用木板条找补，保证楞角方直、美观。斜向支撑，采用φ48×3.5钢管斜向加固（尽量取45°）

地下室顶板模板支架计算书

板底采用横向50mm×100mm和纵向100mm×100mm方木支撑。承重架门式脚手架，门架、交叉支撑、连接帮、锁臂、可调底座、可调托坐、剪刀撑等组成，采用门架MF1219型号门架、φ48×3.5钢管做剪刀撑。

二层梁模板

面板采用18mm 胶合面板50×100木方（内楞）现场拼制，100×100木方（外楞）支撑，采用可回收M14对拉螺栓进行加固。梁底采用50×100木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架，由扣件、立杆、横杆、支座组成，采用φ48×3.5钢管。

二层板模板高支撑架

板底采用50mm×100mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架，由扣件、立杆、横杆、支座组成，采用φ48×3.5钢管。

标准层梁模板

梁底采用横向50mm×100mm和纵向50mm×100mm方木支撑。承重架门式脚手架，门架、交叉支撑、连接帮、锁臂、可调底座、可调托坐、剪刀撑等组成，采用门架MF1219型号门架、φ48×3.5钢管做剪刀撑。

标准层模板支架

板底采用横向50mm×100mm和纵向150mm×150mm方木支撑。承重架门式脚手架，门架、交叉支撑、连接帮、锁臂、可调底座、可调托坐、剪刀撑等组成，采用门架MF1219型号门架、φ48×3.5钢管做剪刀撑。

标准层柱模板

分段一

采用18mm 厚竹胶合板，在木工车间制作施工现场组拼，背内楞采用50×100 木方，柱箍采用50×100 木方围檩加固，采用可回收M12对拉螺栓进行加固（地下室外柱采用止水螺栓）。边角处采用木板条找补，保证楞角方直、美观。斜向支撑，采用φ48×3.5钢管斜向加固（尽量取45°）

第五节	模板安装

1、模板安装的一般要求

竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前，要清除杂物，焊接或修整模板的定位预埋件，做好测量放线工作，抹好模板下的找平砂浆。

2、±0．000以下模板安装要求

（1）底板模板安装顺序及技术要点

垫层施工完毕后进行底板模板安装，底板侧模全部采用砖模，沿底板边线外延50mm砌筑240mm厚砖墙，高度二底板厚+450mm，在底板厚度范围内砌筑永久性保护墙，砂浆采用1：3水泥砂浆，上面450nnn部分砌筑临时性保护墙，用混合砂浆砌筑，砖墙内侧抹20mm厚1：3水泥砂浆。

积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固，并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上，防止浇筑混凝土时模板上浮。

（2）墙体模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

安装墙模前，要对墙体接茬处凿毛，用空压机清除墙体内的杂物，做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆"烂根"现象，墙模安装前，在底板上根据放线尺寸贴海绵条，做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。

（3）梁模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎粱钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板

②技术要点

按设计要求起拱(跨度大于4m时，起拱2‰)，并注意梁的侧模包住底模，下面龙骨包住侧模。

（4）楼板模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

"满堂"脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序

②技术要点

楼板模板当采用单块就位时，宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接，然后向中央铺设，按设计要求起拱(跨度大于4m时，起拱0.2％)，起拱部位为中间起拱，四周不起拱。

（5）柱模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安没支撑→固定柱模→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板

②技术要点

板块与板块竖向接缝处理，做成企口式拼接，然后加柱箍、支撑体系将柱固定。

3、±0.000以上模板安装要求

（1）墙体模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

筒体模板支模均为双面支模，采用对拉螺栓固定，螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。简体随层高变化墙厚变化，采用改变阴阳角模及B板(丁字板)尺寸调整配模。

（2）梁、板模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

安装墙模前，要对墙体接茬处凿毛，用空压机清除墙体内的杂物，做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆"烂根"现象，墙模安装前，在底板上根据放线尺寸贴海绵条，做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。

（3）梁模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板

②技术要点

按设计要求起拱(跨度大于4m日寸，起拱0.2％)，并注意梁的侧模包住底模，下面龙骨包仆侧模。

（4）楼板模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

"满堂"脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序

②技术要点

楼板模板当采用单块就位日寸，宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接，然后向中央铺设，按设计要求起拱(跨度大于4m时，起拱0.2％)，起拱部位为中间起拱，四周不起拱。

（5）柱模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭没脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安设支撑→固定柱模→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板

②技术要点

板块与板块竖向接缝处理，做成企口式拼接，然后加柱箍、支撑体系将柱固定。

4、模板组拼

模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体，模板在现场拼装时，要控制好相邻板面之间拼缝，两板接头处要加设卡子，以防漏浆，拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固，以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下：

1、两块模板之间拼缝 ≤1

2、相邻模板之间高低差 ≤1

3、模板平整度 ≤2

4、模板平面尺寸偏差 ±3

5、模板定位

当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度（≥1.2MPa），即用手按不松软、无痕迹，方可上人开始进行轴线投测。根据轴线位置放出墙柱截面位置尺寸线、模板500 控制线，以便于墙、梁、柱模板的安装和校正。当墙、柱混凝土浇筑完毕，模板拆除以后，开始引测楼层500mm 标高控制线，并根据该500mm 线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。

首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线，并以该控制线为起点，引出每道墙、柱轴线，根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线，施工前三线必须到位，以便于模板的安装和校正。

6、模板的支设

模板支设前用空压机将楼面清理干净。不得有积水、杂物，并将施工缝表面浮浆剔除，用水冲净。所有内侧模板必须刷油性脱模剂。

7、墙体模板

墙模板计算书

分段一

竹胶合板使用前模板表面清理，涂刷隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。竖向内背楞采用50×100 木方间距300 mm（起步200mm，以上400mm 间距，其余间距600mm），水平外楞圆钢管48×3.5间距500 mm。加固通过背楞上打孔拉结穿墙螺栓水平间距300mm，竖向间距600mm，斜向支撑用钢管中下三道进行间距600 mm加固以保证其稳定。地下室外墙用M10对拉螺栓带止水片，端头带小木块限位片，以防地下水沿对拉螺栓渗入墙内。最下面三道对拉螺栓两侧加双螺母。内墙采用普通可回收穿墙螺栓。

8、柱模板

地下室及一层柱模板计算书

分段一

采用18mm 竹胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼，竖向内楞采用50×100 木方，柱箍采用50×100 木方柱截面B方向间距175mm，柱截面H方向间距175用可回收的M14普通穿墙螺栓加固，柱截面B方向间距水平间距700 mm，700竖向间距同柱箍间距，四周加钢管抛撑。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵，保证楞角方直、美观。斜向支撑，起步为150mm，每隔1500mm 一道，采用双向钢管对称斜向加固（尽量取45°），柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝，以减少漏浆。

标准层柱模板

分段一

采用18mm 竹胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼，竖向内楞采用50×100 木方，柱箍采用50×100 木方柱截面B方向间距166mm，柱截面H方向间距166用可回收的M12普通穿墙螺栓加固，柱截面B方向间距水平间距500 mm，500竖向间距同柱箍间距，四周加钢管抛撑。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵，保证楞角方直、美观。斜向支撑，起步为150mm，每隔1500mm 一道，采用双向钢管对称斜向加固（尽量取45°），柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝，以减少漏浆。

9、楼板模板

地下室顶板模板支架计算书

1、楼板模板采用50mm×100mm方木做板底横向支撑，采用100mm×100mm方木做板底纵向支撑。门式脚手架作为支撑系统，采用梁底纵向支撑垂直于门架形式支撑，脚手架横距1.1m，纵距1.1m，步距1.95m。

2、门架作模板支撑时，架距和间距应根据支撑高度、荷载情况等条件确定。架距为1.8m和0.9m两种。荷载较大时，采用0.9m架距的模板支撑。楼板模板支撑的间距由荷载、施工条件选择，一般不宜大于1.2m。

门架、梯型架、可调托座应根据支模板高度配置。调整模板支撑高度宜采用可调托座，不宜采用可调底座，采用固定托座时，可采用木楔调节高度。

门架用于梁模板支撑时，有门架平行和垂直于梁轴线的两种布置方式。门架垂直于粱轴线布置时，门架之间应设置交叉支撑和水平加固杆，架距根据荷载情况可采用1.8m或o.9m两种。门架平行于梁轴线布置时，应将两门架进行可靠连接。连接方式可采用交叉支撑或水平连杆。

门架用于楼板模板支撑时，应按满堂脚手架构造要求设置水平加固杆，剪刀撑。架距和间距应根据搭设高度和施工荷载确定。

门架用于拼装整体式平台模板(飞模)时，门架支撑应与模板系统进行可靠连接，以满足整体工作、整体安装、整体吊运的要求。

二层板模板高支撑架

1、楼板模板采用50mm×100mm木方做板底支撑，中心间距250mm，扣件式钢管脚手架作为撑系统，脚手架排距1m，跨距1m，步距1.5m。

2、楼板模板施工时注意以下几点：

（1）横板支撑钢管必须在楼面弹线上垫木方；

（2）钢管排架搭设横平竖直，纵横连通，上下层支顶位置一致，连接件需连接牢固，水平拉撑连通；

（3）模板底第一排楞需紧靠墙板，如有缝隙用密封条封孔，模板与模板之间拼接缝小于1mm，否则用腻子封条；

（4）根据房间大小，决定顶板模板起拱大小：＜4 开间不考虑起拱，4≤L＜6起拱10mm，≥6 的起拱15mm；

（5）模板支设，下部支撑用满堂脚手架支撑下垫垫板。顶板纵横格栅用压刨刨成同样规格，并拉通线找平。特别是四周的格栅，弹线保持在同一标高上，板与格栅用50mm 长钉子固定，格栅间距300mm，板铺完后，用水准仪校正标高，并用靠尺找平。铺设四周模板时，与墙齐平，加密封条，避免墙体"吃模"，板模周转使用时，将表面的水泥砂浆清理干净，涂刷脱模剂，对变形和四周破损的模板及时修整和更换以确保接缝严密，板面平整；模板铺完后，将杂物清理干净，刷好脱模剂。

（6）从墙根起步300mm 立第一根立杆以后按900mm 和1200mm 的间距立支撑，这样可保证立柱支撑上下层位置对应。水平拉杆要求设上、中、下三道，考虑到人行通道，在支撑中留一条通道，中、下两道水平不设（在顶板支撑完善之后拆除部分横杆形成人行通道）。

标准层模板支架

1、楼板模板采用50mm×100mm方木做板底横向支撑，采用150mm×150mm方木做板底纵向支撑。门式脚手架作为支撑系统，采用梁底纵向支撑垂直于门架形式支撑，脚手架横距1.8m，纵距1.8m，步距1.95m。

2、门架作模板支撑时，架距和间距应根据支撑高度、荷载情况等条件确定。架距为1.8m和0.9m两种。荷载较大时，采用0.9m架距的模板支撑。楼板模板支撑的间距由荷载、施工条件选择，一般不宜大于1.2m。

门架、梯型架、可调托座应根据支模板高度配置。调整模板支撑高度宜采用可调托座，不宜采用可调底座，采用固定托座时，可采用木楔调节高度。

门架用于梁模板支撑时，有门架平行和垂直于梁轴线的两种布置方式。门架垂直于粱轴线布置时，门架之间应设置交叉支撑和水平加固杆，架距根据荷载情况可采用1.8m或o.9m两种。门架平行于梁轴线布置时，应将两门架进行可靠连接。连接方式可采用交叉支撑或水平连杆。

门架用于楼板模板支撑时，应按满堂脚手架构造要求设置水平加固杆，剪刀撑。架距和间距应根据搭设高度和施工荷载确定。

门架用于拼装整体式平台模板(飞模)时，门架支撑应与模板系统进行可靠连接，以满足整体工作、整体安装、整体吊运的要求。

10、梁模板支撑

地下室顶板梁模板计算书

1、梁侧模板采用木方作为内楞间距300mm，木方作为外楞间距1200mm，采用可回收的M14普通穿墙螺栓加固水平间距1200mm，竖向间距同外楞。梁模板采用18mm胶合面板作为面板，梁底横向支撑采用截面为50mm×100mm方木，间距250mm，纵向支撑采用截面为150mm×150mm方木。门式脚手架作为撑系统，脚手架采用门架平行于梁截面形式，门架宽度1.219m，纵距1m，步距1.95m。

2、门架作模板支撑时，架距和间距应根据支撑高度、荷载情况等条件确定。架距为1.8m和0.9m两种。荷载较大时，采用0.9m架距的模板支撑。楼板模板支撑的间距由荷载、施工条件选择，一般不宜大于1.2m。

门架、梯型架、可调托座应根据支模板高度配置。调整模板支撑高度宜采用可调托座，不宜采用可调底座，采用固定托座时，可采用木楔调节高度。

门架用于梁模板支撑时，有门架平行和垂直于梁轴线的两种布置方式。门架垂直于粱轴线布置时，门架之间应设置交叉支撑和水平加固杆，架距根据荷载情况可采用1.8m或o.9m两种。门架平行于梁轴线布置时，应将两门架进行可靠连接。连接方式可采用交叉支撑或水平连杆。

门架用于楼板模板支撑时，应按满堂脚手架构造要求设置水平加固杆，剪刀撑。架距和间距应根据搭设高度和施工荷载确定。

门架用于拼装整体式平台模板(飞模)时，门架支撑应与模板系统进行可靠连接，以满足整体工作、整体安装、整体吊运的要求。

二层梁模板

1、梁侧模板采用木方作为内楞间距250mm，木方作为外楞间距1200mm，采用可回收的M14普通穿墙螺栓加固水平间距1200mm，竖向间距同外楞。梁模板采用18mm胶合面板作为面板，梁底采用小头直径为50mm 圆木横向布置，间距300mm。纵向支承为φ48×3.5钢管。扣件式钢管脚手架作为撑系统，脚手架梁跨方向1.5m，梁两侧立杆间0.7m，步距1m。

2、梁模板施工时注意以下几点：

（1）横板支撑钢管必须在楼面弹线上垫木方；

（2）钢管排架搭设横平竖直，纵横连通，上下层支顶位置一致，连接件需连接牢固，水平拉撑连通；

（3）根据梁跨度，决定顶板模板起拱大小：＜4不考虑起拱，4≤L＜6起拱10mm，≥6 的起拱15mm；

（4）梁侧设置斜向支撑，采用钢管+U型托，对称斜向加固（尽量取45°）

标准层梁模板

1、梁侧模板采用木方作为内楞间距300mm，木方作为外楞间距500mm，采用可回收的M12普通穿墙螺栓加固水平间距500mm，竖向间距同外楞。梁模板采用18mm胶合面板作为面板，梁底横向支撑采用截面为50mm×100mm方木，间距500mm，纵向支撑采用截面为50mm×100mm方木。门式脚手架作为撑系统，脚手架采用门架平行于梁截面形式，门架宽度1.219m，纵距1.8m，步距1.95m。

2、门架作模板支撑时，架距和间距应根据支撑高度、荷载情况等条件确定。架距为1.8m和0.9m两种。荷载较大时，采用0.9m架距的模板支撑。楼板模板支撑的间距由荷载、施工条件选择，一般不宜大于1.2m。

门架、梯型架、可调托座应根据支模板高度配置。调整模板支撑高度宜采用可调托座，不宜采用可调底座，采用固定托座时，可采用木楔调节高度。

门架用于梁模板支撑时，有门架平行和垂直于梁轴线的两种布置方式。门架垂直于粱轴线布置时，门架之间应设置交叉支撑和水平加固杆，架距根据荷载情况可采用1.8m或o.9m两种。门架平行于梁轴线布置时，应将两门架进行可靠连接。连接方式可采用交叉支撑或水平连杆。

门架用于楼板模板支撑时，应按满堂脚手架构造要求设置水平加固杆，剪刀撑。架距和间距应根据搭设高度和施工荷载确定。

门架用于拼装整体式平台模板(飞模)时，门架支撑应与模板系统进行可靠连接，以满足整体工作、整体安装、整体吊运的要求。

第六节	 模板拆除

1、模板拆除根据现场同条件的试块指导强度，符合设计要求的百分率后，由技术人员发放拆模通知书后，方可拆模。

2、模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求。在拆除侧模时，混凝土强度要达到1.2MPa（依据拆模试块强度而定），保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后方可拆除。混凝土的底模，其混凝土强度必须符合下表规定后方可拆除。

3、拆除模板的顺序与安装模板顺序相反，先支的模板后拆，后支的先拆。

（1）墙模板拆除

墙模板在混凝土强度达到1.2MPa，能保证其表面及棱角不因拆除而损坏时方能拆除，模板拆除顺序与安装模板顺序相反，先外墙后内墙，先拆外墙外侧模板，再拆除内侧模板，先模板后角模。拆墙模板时，首先拆下穿墙螺栓，再松开地脚螺栓，使模板向后倾斜与墙体脱开。不得在墙上撬模板，或用大锤砸模板，保证拆模时不晃动混凝土墙体，尤其拆门窗阴阳角模时不能用大锤砸模板。门窗洞口模板在墙体模板拆除结束后拆除，先松动四周固定用的角钢，再将各面模板轻轻振出拆除，严禁直接用撬棍从混凝土与模板接缝位置撬动洞口模板，以防止拆除时洞口的阳角被损坏，跨度大于1m 的洞口拆模后要加设临时支撑。

（2） 楼板模板拆除

楼板模板拆除时，先调节顶部支撑头，使其向下移动，达到模板与楼板分离的要求，保留养护支撑及其上的养护木方或养护模板，其余模板均落在满堂脚手架上。拆除板模板时要保留板的养护支撑。

4、模板拆除吊至存放地点时，模板保持平放，然后用铲刀、湿布进行清理。支模前刷脱模剂。模板有损坏的地方及时进行修理，以保证使用质量。

5、模板拆除后，及时进行板面清理，涂刷隔离剂，防止粘结灰浆。

第七节	模板技术措施

1、进场模板质量标准

模板要求：

（1）技术性能必须符合相关质量标准（通过收存、检查进场木胶合板出厂合格证和检测报告来检验）。

（2）外观质量检查标准（通过观察检验）

任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。不得有板边缺损、起毛。每平方米单板脱胶不大于0.001m2 。每平方米污染面积不大于0.005m2

（3）规格尺寸标准

厚度检测方法：用钢卷尺在距板边20mm 处，长短边分别测3 点、1 点，取8 点平均值；各测点与平均值差为偏差。长、宽检测方法：用钢卷尺在距板边100mm 处分别测量每张板长、宽各2点，取平均值。对角线差检测方法：用钢卷尺测量两对角线之差。翘曲度检测方法：用钢直尺量对角线长度，并用楔形塞尺（或钢卷尺）量钢直尺与板面间最大弦高，后者与前者的比值为翘曲度。

2、模板安装质量要求

必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB 50204-2002）及相关规范要求。即"模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载"。

（1）主控项目

1）安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照模板设计文件和施工技术方案观察。

2）在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

（2） 一般项目

1）模板安装应满足下列要求：

模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

2）对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按要求起拱。

检查数量：按规范要求的检验批（在同一检验批内，对梁，应抽查构件数量的10％，且不应少于3 件；对板，应按有代表性的自然间抽查10％，且不得小于3 间。）检验方法：水准仪或拉线、钢尺检查。

3）固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏，且应安装牢固其偏差应符合附表1的规定；

检查数量：按规范要求的检验批(对梁、柱，应抽查构件数量的10％，且不应少于3 件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10％，且不得小于3间)。

检验方法：钢尺检查。

（3）现浇结构模板安装的偏差应符合表1 的规定。

检查数量：按规范要求的检验批(对梁、柱，应抽查构件数量的10％，且不应少于3 件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10％，且不得小于3间)。现浇结构模板安装允许偏差和检验方法见表1：（检验方法：检查同条件养护试块强度试验值。检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。）

（4）模板垂直度控制

1）对模板垂直度严格控制，在模板安装就位前，必须对每一块模板线进行复测，无误后，方可模板安装。

2）模板拼装配合，工长及质检员逐一检查模板垂直度，确保垂直度不超过3mm，平整度不超过2mm；

3）模板就位前，检查顶模棍位置、间距是否满足要求。

（5）顶板模板标高控制

每层顶板抄测标高控制点，测量抄出混凝土墙上的500线，根据层高2800mm及板厚，沿墙周边弹出顶板模板的底标高线。

（6）模板的变形控制

1）墙模支设前，竖向梯子筋上，焊接顶模棍（墙厚每边减少1mm）。

2）浇筑混凝土时，做分层尺竿，并配好照明，分层浇筑，层高控制在500以内，严防振捣不实或过振，使模板变形。

3）门窗洞口处对称下混凝土；

4）模板支立后，拉水平、竖向通线，保证混凝土浇筑时易观察模板变形，跑位；

5）浇筑前认真检查螺栓、顶撑及斜撑是否松动；

6）模板支立完毕后，禁止模板与脚手架拉结。

（7）模板的拼缝、接头

模板拼缝、接头不密实时，用塑料密封条堵塞；钢模板如发生变形时，及时修整。

（8）窗洞口模板

在窗台模板下口中间留置2个排气孔，以防混凝土浇筑时产生窝气，造成混凝土浇筑不密实。

（9）清扫口的留置

楼梯模板清扫口留在平台梁下口，清扫口50×100 洞，以便用空压机清扫模内的杂物，清理干净后，用木胶合板背订木方固定。

（10）跨度小于4m 不考虑，4～6m 的板起拱10mm；跨度大于6m 的板起拱15mm。

（11）与安装配合

合模前与钢筋、水、电安装等工种协调配合，合模通知书发放后方可合模。

（12）混凝土浇筑时，所有墙板全长、全高拉通线，边浇筑边校正墙板垂直度，每次浇筑时，均派专人专职检查模板，发现问题及时解决。

（13）为提高模板周转、安装效率，事先按工程轴线位置、尺寸将模板编号，以便定位使用。拆除后的模板按编号整理、堆放。安装操作人员应采取定段、定编号负责制。

3、其他注意事项

在模板工程施工过程上中，严格按照模板工程质量控制程序施工，另外对于一些质量通病制定预防措施，防患于未然，以保证模板工程的施工质量。严格执行交底制度，操作前必须有单项的施工方案和给施工队伍的书面形式的技术交底。

（1）胶合板选统一规格，面板平整光洁、防水性能好的。

（2）进场木方先压刨平直统一尺寸，并码放整齐，木方下口要垫平。

（3）模板配板后四边弹线刨平，以保证墙体、柱子、楼板阳角顺直。

（4）墙模板安装基层找平，并粘贴海绵条，模板下端与事先做好的定位基准靠紧，以保证模板位置正确和防止模板底部漏浆，在外墙继续安装模板前，要设置模板支撑垫带，并校正其平直。

（5）墙模板的对拉螺栓孔平直相对，穿插螺栓不得斜拉硬顶。内墙穿墙螺栓套硬塑料管，塑料管长度比墙厚少2~3mm。

（6）门窗洞口模板制作尺寸要求准确，校正阳角方正后加固，固定，对角用木条拉上以防止变形。

（7）支柱所设的水平撑与剪刀撑，按构造与整体稳定性布置。

4、脱模剂及模板堆放、维修

（1）木胶合板选择水性脱模剂，在安装前将脱膜剂刷上，防止过早刷上后被雨水冲洗掉。钢模板用油性脱模剂，机油:柴油＝2:8。

（2）模板贮存时，其上要有遮蔽，其下垫有垫木。垫木间距要适当，避免模板变形或损伤。

（3）装卸模板时轻装轻卸，严禁抛掷，并防止碰撞，损坏模板。周转模板分类清理、堆放。

（4）拆下的模板，如发现翘曲，变形，及时进行修理。破损的板面及时进行修补。

第八节	安全、环保文明施工措施

（1）拆模时操作人员必须挂好、系好安全带。

（2）支模前必须搭好相关脚手架（见本工程脚手架方案及相关方案、相关安全操作规程等）。

（3）在拆墙模前不准将脚手架拆除，用塔吊拆时与起重工配合；拆除顶板模板前划定安全区域和安全通道，将非安全通道用钢管、安全网封闭，挂"禁止通行"安全标志，操作人员不得在此区域，必须在铺好跳板的操作架上操作。

（4）浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。经常检查支设模板吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动，发现问题及时组织处理。

（5）木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱，一次线不得超过3m，外壳接保护零线，且绝缘良好。电锯和电刨必须接用漏电保护器，锯片不得有裂纹（使用前检查，使用中随时检查）；且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器和护手装置。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用；使用木工机械严禁戴手套；长度小于50cm 或厚度大于锯片半径的木料严禁使用电锯；两人操作时相互配合，不得硬拉硬拽；机械停用时断电加锁。

（6）用塔吊吊运模板时，必须由起重工指挥，严格遵守相关安全操作规程。模板安装就位前需有缆绳牵拉，防止模板旋转不善撞伤人；垂直吊运必须采取两个以上的吊点，且必须使用卡环吊运。不允许一次吊运二块模板

（7）钢模板堆放时，使模板向下倾斜30°，不得将模板堆放在施工层上，防止模板在风荷载下倾覆。

（8）大模板堆放场地要求硬化、平整、有围护，阴阳角模架设小围护架放置。安装就位后，要采取防止触电保护措施，将大模板加以串联，并同避雷网接通，防止漏电伤人。

（9）在电梯间进行模板施工作业时，必须层层搭设安全防护平台。因混凝土侧力既受温度影响，又受浇筑速度影响，因此当夏季施工温度较高时，可适当增大混凝土浇筑速度，秋冬季施工温度降低混凝土浇筑速度也要适当降低。当T=15℃时，混凝土浇筑速度不大于2m3/h。

（10）环保与文明施工

夜间22:00～6:00 之间现场停止模板加工和其他模板作业。现场模板加工垃圾及时清理，并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。

第九节	模板计算

墙模板计算书

墙模板的背部支撑由两层龙骨（木楞或钢楞）组成：直接支撑模板的为次龙骨，即内龙骨；用以支撑内层龙骨的为主龙骨，即外龙骨。组装墙体模板时，通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结，每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。

根据规范，当采用容量为0.2～0.8m3 的运输器具时，倾倒混凝土产生的荷载标准值为4.00kN/m2；

一、参数信息

1.基本参数

次楞(内龙骨)间距(mm):300；穿墙螺栓水平间距(mm):300；

主楞(外龙骨)间距(mm):500；穿墙螺栓竖向间距(mm):600；

对拉螺栓直径(mm):M10；

2.主楞信息

龙骨材料:钢楞；截面类型:圆钢管48×3.5；

钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19；钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08；

主楞肢数:2；

3.次楞信息

龙骨材料:木楞；

宽度(mm):50.00；高度(mm):100.00；

次楞肢数:2；

4.面板参数

面板类型:竹胶合板；面板厚度(mm):18.00；

面板弹性模量(N/mm2):9500.00；

面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00；

面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50；

5.木方和钢楞

方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00；方木弹性模量E(N/mm2):9500.00；

方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50；

钢楞弹性模量E(N/mm2):210000.00；

钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00；

墙模板设计简图

二、墙模板荷载标准值计算

按《施工手册》，新浇混凝土作用于模板的最大侧压力，按下列公式计算，并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t -- 新浇混凝土的初凝时间，可按现场实际值取，输入0时系统按200/(T+15)计算，得5.714h；

T -- 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V -- 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H -- 模板计算高度，取3.000m；

β1-- 外加剂影响修正系数，取1.000；

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数，取1.000。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F；

分别为 47.705 kN/m2、72.000 kN/m2，取较小值47.705 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=47.705kN/m2；

倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000 kN/m2。

三、墙模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。按规范规定，强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。

面板计算简图

1.抗弯强度验算

跨中弯矩计算公式如下:

其中， M--面板计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(内楞间距): l =300.0mm；

q--作用在模板上的侧压力线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.50×0.90=25.761kN/m，其中0.90为按《施工手册》取的临时结构折减系数。

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.50×0.90=2.520kN/m；

q = q1 + q2 =25.761+2.520=28.281 kN/m；

面板的最大弯距：M =0.1×28.281×300.0×300.0= 2.55×105N.mm；

按以下公式进行面板抗弯强度验算：

其中， σ  --面板承受的应力(N/mm2)；

M  --面板计算最大弯距(N.mm)；

W  --面板的截面抵抗矩 :

b:面板截面宽度，h:面板截面厚度；

W= 500×18.0×18.0/6=2.70×104 mm3；

f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

面板截面的最大应力计算值：σ = M/W = 2.55×105 / 2.70×104 = 9.427N/mm2；

面板截面的最大应力计算值 σ =9.427N/mm2 小于 面板截面的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.抗剪强度验算

计算公式如下:

其中，∨--面板计算最大剪力(N)；

l--计算跨度(竖楞间距): l =300.0mm；

q--作用在模板上的侧压力线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.50×0.90=25.761kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.50×0.90=2.520kN/m；

q = q1 + q2 =25.761+2.520=28.281 kN/m；

面板的最大剪力：∨ = 0.6×28.281×300.0 = 5090.526N；

截面抗剪强度必须满足:

其中， Τ--面板截面的最大受剪应力(N/mm2)；

∨--面板计算最大剪力(N)：∨ = 5090.526N；

b--构件的截面宽度(mm)：b = 500mm ；

hn--面板厚度(mm)：hn = 18.0mm ；

fv--面板抗剪强度设计值(N/mm2)：fv = 13.000 N/mm2；

面板截面的最大受剪应力计算值: T  =3×5090.526/(2×500×18.0)=0.848N/mm2；

面板截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2；

面板截面的最大受剪应力计算值 T=0.848N/mm2 小于 面板截面抗剪强度设计值 [T]=1.500N/mm2，满足要求！

3.挠度验算

根据规范，刚度验算采用标准荷载，同时不考虑振动荷载作用。

挠度计算公式如下:

其中，q--作用在模板上的侧压力线荷载: q = 47.71×0.50 = 23.85N/mm；

l--计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm；

E--面板的弹性模量: E = 9500.00N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I = 50.00×1.80×1.80×1.80/12=24.30cm4；

面板的最大允许挠度值:[ω] = 1.200mm；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×23.85×300.004/(100×9500.00×2.43×105) = 0.567 mm；

面板的最大挠度计算值: ω =0.567mm 小于等于面板的最大允许挠度值 [ω]=1.200mm，满足要求！

四、墙模板内外楞的计算

(一).内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载，按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，内龙骨采用木楞，宽度50mm，高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50×100×100/6 = 83.33cm3；

I = 50×100×100×100/12 = 416.67cm4；

内楞计算简图

1.内楞的抗弯强度验算

内楞跨中最大弯矩按下式计算：

其中， M--内楞跨中计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(外楞间距): l =500.0mm；

q--作用在内楞上的线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.30×0.90=15.456kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.30×0.90=1.512kN/m，其中，0.90为折减系数。

q =(15.456+1.512)/2=8.484 kN/m；

内楞的最大弯距：M =0.1×8.484×500.0×500.0= 2.12×105N.mm；

内楞的抗弯强度应满足下式：

其中， σ  --内楞承受的应力(N/mm2)；

M  --内楞计算最大弯距(N.mm)；

W  --内楞的截面抵抗矩(mm3)，W=8.33×104；

f --内楞的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

内楞的最大应力计算值：σ = 2.12×105/8.33×104 = 2.545 N/mm2；

内楞的抗弯强度设计值: [f] = 13.000N/mm2；

内楞的最大应力计算值 σ = 2.545 N/mm2 小于 内楞的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.内楞的抗剪强度验算

最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算，公式如下:

其中， V－内楞承受的最大剪力；

l--计算跨度(外楞间距): l =500.0mm；

q--作用在内楞上的线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.30×0.90=15.456kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.30×0.90=1.512kN/m，其中，0.90为折减系数。

q = (q1 + q2)/2 =(15.456+1.512)/2=8.484 kN/m；

内楞的最大剪力：∨ = 0.6×8.484×500.0 = 2545.263N；

截面抗剪强度必须满足下式:

其中， τ--内楞的截面的最大受剪应力(N/mm2)；

∨--内楞计算最大剪力(N)：∨ = 2545.263N；

b--内楞的截面宽度(mm)：b = 50.0mm ；

hn--内楞的截面高度(mm)：hn = 100.0mm ；

fv--内楞的抗剪强度设计值(N/mm2)：τ = 1.500 N/mm2；

内楞截面的受剪应力计算值: fv  =3×2545.263/(2×50.0×100.0)=0.764N/mm2；

内楞截面的抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2；

内楞截面的受剪应力计算值 τ =0.764N/mm2 小于 内楞截面的抗剪强度设计值 [fv]=1.50N/mm2，满足要求！

3.内楞的挠度验算

根据《建筑施工计算手册》，刚度验算采用荷载标准值，同时不考虑振动荷载作用。

挠度验算公式如下：

其中， ω--内楞的最大挠度(mm)；

q--作用在内楞上的线荷载(kN/m)： q = 47.71×0.30/2=7.16 kN/m；

l--计算跨度(外楞间距): l =500.0mm ；

E--内楞弹性模量（N/mm2）：E = 9500.00 N/mm2 ；

I--内楞截面惯性矩(mm4)，I=4.17×106；

内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×14.31/2×500.004/(100×9500.00×4.17×106) = 0.076 mm；

内楞的最大容许挠度值: [ω] = 2.000mm；

内楞的最大挠度计算值 ω=0.076mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]=2.000mm，满足要求！

(二).外楞(木或钢)承受内楞传递的荷载，按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，外龙骨采用钢楞，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

截面类型为圆钢管48×3.5；

外钢楞截面抵抗矩 W = 5.08cm3；

外钢楞截面惯性矩 I = 12.19cm4；

外楞计算简图

4.外楞抗弯强度验算

外楞跨中弯矩计算公式：

其中，作用在外楞的荷载: P = (1.2×47.71+1.4×4.00)×0.30×0.50/2=4.24kN；

外楞计算跨度(对拉螺栓水平间距): l = 300mm；

外楞最大弯矩:M = 0.175×4242.10×300.00= 2.23×105 N/mm；

强度验算公式：

其中，  σ--  外楞的最大应力计算值(N/mm2)

M -- 外楞的最大弯距(N.mm)；M = 2.23×105 N/mm

W -- 外楞的净截面抵抗矩； W = 5.08×103 mm3；

[f] --外楞的强度设计值(N/mm2)，[f] =205.000N/mm2；

外楞的最大应力计算值: σ = 2.23×105/5.08×103 = 43.841 N/mm2；

外楞的抗弯强度设计值: [f] = 205.000N/mm2；

外楞的最大应力计算值 σ =43.841N/mm2 小于 外楞的抗弯强度设计值 [f]=205.000N/mm2,满足要求！

5.外楞的抗剪强度验算

公式如下:

其中， ∨--外楞计算最大剪力(N)；

l--计算跨度(水平螺栓间距间距): l =300.0mm；

P--作用在外楞的荷载: P = (1.2×47.71+1.4×4.00)×0.30×0.50/2=4.242kN；

外楞的最大剪力：∨ = 0.65×4242.105 = 8.27×102N；

外楞截面抗剪强度必须满足:

其中， τ--外楞截面的受剪应力计算值(N/mm2)；

∨--外楞计算最大剪力(N)：∨ = 8.27×102N；

b--外楞的截面宽度(mm)：b = 80.0mm ；

hn--外楞的截面高度(mm)：hn = 100.0mm ；

fv--外楞的抗剪强度设计值(N/mm2)：fv = 1.500 N/mm2；

外楞截面的受剪应力计算值: τ =3×8.27×102/(2×80.0×100.0)=0.155N/mm2；

外楞的截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2；

外楞截面的抗剪强度设计值: [fv]=1.50N/mm2；

外楞截面的受剪应力计算值 τ =0.155N/mm2 小于 外楞截面的抗剪强度设计值 [fv]=1.50N/mm2，满足要求！

6.外楞的挠度验算

根据《建筑施工计算手册》，刚度验算采用荷载标准值，同时不考虑振动荷载作用。

挠度验算公式如下：

其中， ω--外楞最大挠度(mm)；

P--内楞作用在支座上的荷载(kN/m)：P = 47.71×0.30×0.50/2＝3.58 kN/m；

l--计算跨度(水平螺栓间距): l =300.0mm ；

E--外楞弹性模量（N/mm2）：E = 210000.00 N/mm2 ；

I--外楞截面惯性矩(mm4)，I=1.22×105；

外楞的最大挠度计算值: ω = 1.146×7.16×100/2×300.003/(100×210000.00×1.22×105) = 0.043mm；

外楞的最大容许挠度值: [ω] = 1.200mm；

外楞的最大挠度计算值 ω =0.043mm 小于 外楞的最大容许挠度值 [ω]=1.200mm，满足要求！

五、穿墙螺栓的计算

计算公式如下:

其中 N -- 穿墙螺栓所受的拉力；

A -- 穿墙螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 穿墙螺栓的抗拉强度设计值，取170.000 N/mm2；

查表得：

穿墙螺栓的型号: M10 ；

穿墙螺栓有效直径: 8.12 mm；

穿墙螺栓有效面积: A = 52 mm2；

穿墙螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×5.20×10-5 = 8.840 kN；

穿墙螺栓所受的最大拉力: N =47.705×0.300×0.600 = 8.587 kN。

穿墙螺栓所受的最大拉力 N=8.587kN 小于 穿墙螺栓最大容许拉力值 [N]=8.840kN，满足要求！

地下室顶板梁模板计算书

梁段:KL215(7)。

一、参数信息

1.模板支撑及构造参数

梁截面宽度 B(m):0.40；

梁截面高度 D(m):0.90

混凝土板厚度(mm):0.16；

门架型号:MF1219；

扣件连接方式:单扣件；

脚手架搭设高度(m):3.20

承重架类型设置:门架平行与梁截面；

门架横距La(m):1.00；

门架纵距Lb(m):1.00；

门架几何尺寸:b(mm):1219.00，b1(mm):750.00，h0(mm):1930.00，h1(mm):1536.00，h2(mm):100.00，步距(m):1950.00；

加强杆的钢管类型:φ48×3；

立杆钢管类型:φ51×3；

2.荷载参数

模板自重(kN/m2):0.35；

钢筋自重(kN/m3):1.50；

施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5；

新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):19.2；

倾倒混凝土侧压力(kN/m2):4.0；

振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0

3.材料参数

木材品种：柏木；

木材弹性模量E(N/mm2)：10000.0；

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：17.0；

木材抗剪强度设计值fv(N/mm2)：1.7；

面板类型：胶合面板；

钢材弹性模量E(N/mm2)：210000.0；

钢材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：205.0；

面板弹性模量E(N/mm2)：9500.0；

面板抗弯强度设计值fm(N/mm2)：13.0；

4.梁底模板参数

梁底横向支撑类型：方木；

梁底横向方木截面宽度(mm)：50.0

梁底横向方木截面高度(mm)：100.0

梁底纵向方木截面宽度(mm)：150.0

梁底纵向方木截面高度(mm)：150.0

梁底横向支撑间隔距离(mm)：250.0

面板厚度(mm)：18.0

5.梁侧模板参数

主楞间距(mm)：1200；

次楞间距(mm)：300；

穿梁螺栓水平间距(mm)：1200；

穿梁螺栓竖向间距(mm)：300；

穿梁螺栓直径(mm)：M14；

主楞龙骨材料：木楞,，宽度100mm，高度100mm；

主楞合并根数：2；

主楞龙骨材料：木楞,，宽度50mm，高度100mm；

二、梁模板荷载标准值计算

1.梁侧模板荷载

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

按《施工手册》，新浇混凝土作用于模板的最大侧压力，按下列公式计算，并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t -- 新浇混凝土的初凝时间，可按现场实际值取，输入0时系统按200/(T+15)计算，得5.714h；

T -- 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V -- 混凝土的浇筑速度，取1.500m/h；

H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取0.800m；

β1-- 外加剂影响修正系数，取1.200；

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数，取1.000。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F；

分别为 44.343 kN/m2、19.200 kN/m2，取较小值19.200 kN/m2作为本工程计算荷载。

三、梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾

倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计算的原则是按照龙骨的间

距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。

面板计算简图

1.抗弯验算

其中， σ  -- 面板的弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 面板的最大弯距(N.mm)；

W -- 面板的净截面抵抗矩，W = 120.00×1.8×1.8/6=64.80cm3；

[f] -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm2)；

按以下公式计算面板跨中弯矩：

其中 ，q -- 作用在模板上的侧压力，包括:

新浇混凝土侧压力设计值: q1= 1.2×1.20×19.20×0.90=24.88kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值: q2= 1.4×1.20×4.00×0.90=6.05kN/m；

q = q1+q2 = 24.883+6.048 = 30.931 kN/m；

计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm；

面板的最大弯距 M= 0.1×30.93×300.002 = 2.78×105N.mm；

经计算得到，面板的受弯应力计算值: σ = 2.78×105 / 6.48×104=4.296N/mm2；

面板的抗弯强度设计值: [f] = 13.000N/mm2；

面板的受弯应力计算值 σ =4.296N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q = 19.20×1.20 = 23.04N/mm；

l--计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm；

E--面板材质的弹性模量: E = 9500.00N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12=58.32cm4；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×23.04×300.004/(100×9500.00×5.83×105) = 0.228 mm；

面板的最大容许挠度值:[ω] = l/250 =300.000/250 = 1.200mm；

面板的最大挠度计算值  ω =0.228mm 小于 面板的最大容许挠度值 [ω]=1.200mm，满足要求！

四、梁侧模板内外楞的计算

1.内楞计算

内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载，按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，龙骨采用木楞，截面宽度50mm，截面高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50×100×100/6 = 83.33cm3；

I = 50×100×100×100/12 = 416.67cm4；

内楞计算简图

（1）.内楞强度验算

强度验算计算公式如下:

其中， σ  -- 内楞弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 内楞的最大弯距(N.mm)；

W -- 内楞的净截面抵抗矩；

[f] -- 内楞的强度设计值(N/mm2)。

按以下公式计算内楞跨中弯矩：

其中，作用在内楞的荷载，q = (1.2×19.200×0.90+1.4×4.000×0.90)×0.300/1=7.73kN/m；

内楞计算跨度(外楞间距): l = 1200mm；

内楞的最大弯距: M=0.1×7.73×1200.002= 1.11×106N.mm；

经计算得到，内楞的最大受弯应力计算值 σ = 1.11×106/8.33×104 = 13.362 N/mm2；

内楞的抗弯强度设计值: [f] = 17.000N/mm2；

内楞最大受弯应力计算值 σ = 13.362 N/mm2 内楞的抗弯强度设计值 小于 [f]=17.000N/mm2，满足要求！

（2）.内楞的挠度验算

其中 E -- 面板材质的弹性模量： 10000.00N/mm2；

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值： q =19.20×0.30/1= 5.76 N/mm；

l--计算跨度(外楞间距)：l = 1200.00mm；

I--面板的截面惯性矩：E = 4.17×106N/mm2；

内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×5.76×1200.004/(100×10000.00×4.17×106) = 1.941 mm；

内楞的最大容许挠度值: [ω] = 4.800mm；

内楞的最大挠度计算值 ω=1.941mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]=4.800mm，满足要求！

2.外楞计算

外楞(木或钢)承受内楞传递的荷载，按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，外龙骨采用木楞，截面宽度100mm，截面高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 100×100×100/6 = 166.67cm3；

I = 100×100×100×100/12 = 833.33cm4；

外楞计算简图

（1）.外楞抗弯强度验算

其中 σ  --  外楞受弯应力计算值(N/mm2)

M -- 外楞的最大弯距(N.mm)；

W -- 外楞的净截面抵抗矩；

[f] --外楞的强度设计值(N/mm2)。

最大弯矩M按下式计算：

其中，作用在外楞的荷载: P = (1.2×19.20×0.90+1.4×4.00×0.90)×1.20×0.30/2=4.64kN；

外楞计算跨度(对拉螺栓竖向间距): l = 300mm；

外楞的最大弯距：M = 0.175×4639.680×300.000 = 2.44×105N.mm

经计算得到，外楞的受弯应力计算值: σ = 2.44×105/1.67×105 = 1.461 N/mm2；

外楞的抗弯强度设计值: [f] = 17.000N/mm2；

外楞的受弯应力计算值 σ =1.461N/mm2 小于 外楞的抗弯强度设计值 [f]=17.000N/mm2，满足要求！

（2）.外楞的挠度验算

其中 E -- 外楞的弹性模量，其值为 10000.00N/mm2；

p--作用在模板上的侧压力线荷载标准值： p =19.20×1.20×0.30/1= 3.46 KN；

l--计算跨度(拉螺栓间距)：l = 300.00mm；

I--面板的截面惯性矩：I = 8.33×106mm4；

外楞的最大挠度计算值: ω = 1.146×3.46×103×300.003/(100×10000.00×8.33×106) = 0.013mm；

外楞的最大容许挠度值: [ω] = 1.200mm；

外楞的最大挠度计算值 ω =0.013mm 小于 外楞的最大容许挠度值 [ω]=1.200mm，满足要求！

五、穿梁螺栓的计算

验算公式如下:

其中 N -- 穿梁螺栓所受的拉力；

A -- 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170.000 N/mm2；

查表得：

穿梁螺栓的直径:  14 mm；

穿梁螺栓有效直径:  11.55 mm；

穿梁螺栓有效面积: A= 105 mm2；

穿梁螺栓所受的最大拉力:  N =19.200×1.200×0.300×2 =13.824 kN。

穿梁螺栓最大容许拉力值: [N] = 170.000×105/1000 = 17.850 kN；

穿梁螺栓所受的最大拉力 N=13.824kN 小于 穿梁螺栓最大容许拉力值 [N]=17.850kN，满足要求！

六、梁底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.抗弯强度验算

计算公式如下:

其中， M--面板计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =250.000mm；

q--作用在模板上的压力线荷载，它包括:

新浇混凝土及钢筋荷载设计值

q1:1.2×（24.000+1.500）×0.900×0.400×0.90=9.914kN/m；

模板结构自重荷载：

q2:1.2×0.350×0.400×0.90=0.151kN/m

振捣混凝土时产生的荷载设计值

q3: 1.4×2.000×0.400×0.90=1.008kN/m；

q = q1 + q2 + q3=9.914+0.151+1.008=11.074kN/m；

面板的最大弯距：M = 0.1×11.074×250.0002= 69210.000N.mm；

按以下公式进行面板抗弯强度验算：

其中， σ  --面板承受的应力(N/mm2)；

M  --面板计算最大弯距(N.mm)；

W  --面板的截面抵抗矩

b:面板截面宽度，h:面板截面厚度；

W=0.400×103×18.0002/6=21600.000 mm3；

f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

面板截面的最大应力计算值： σ = M/W =69210.000 /21600.000 = 3.204N/mm2；

面板截面的最大应力计算值: σ =3.204N/mm2 小于面板截面的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

根据《建筑施工计算手册》钢度验算采用标准荷载，同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:

其中，q--作用在模板上的压力线荷载:

q =（(24.0+1.50)×0.900+0.35）×0.40 = 9.32N/mm；

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =250.00mm；

E--面板的弹性模量: E = 9500.0N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I =40.000×1.8003/12 = 19.440cm4；

面板的最大允许挠度值:[ω] =250.0/250 = 1.000mm；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×9.320×250.04/(100×9500.0×1.94×105)=0.131mm；

面板的最大挠度计算值: ω =0.131mm  小于 面板的最大允许挠度值:[ω]  = 1.000mm，满足要求！

七、梁底纵、横向支撑计算

（一）、梁底横向支撑计算

本工程梁底横向支撑采用方木50.000mm×100.000mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1:=（24.000+1.500）×0.900×0.250=5.738kN/m；

(2)模板的自重荷载(kN/m)：

q2:=0.350×(2×0.900+0.400)/0.400×0.250=0.263kN/m

(3)活荷载为振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

P1:=2.000×0.250=0.500kN；

均布荷载设计值： q = 1.2×5.738×0.90+1.2×0.263×0.90=6.480kN/m；

集中荷载设计值： P = 1.4×0.500×0.90=0.630kN；

均布荷载标准值： q = 5.738+0.263 =6.000kN/m；

2.抗弯强度验算：

最大弯矩计算公式如下:

其中， M--计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(门架宽度)；l =1219.000mm；

q--作用在模板上的均布荷载设计值；q=6.480kN/m

p--作用在模板上的集中荷载设计值；p= 0.630kN

a--计算简图a段长度；a=（1.219-0.400）/2 =0.410 m

c--计算简图c段长度；c= 0.400 m

最大弯距：M =6.480×0.400×（0.410×1.219-0.400）/8+0.630×1.219/4=0.224kN.m；

按以下公式进行梁底横向支撑抗弯强度验算：

其中， σ   --梁底横向支撑承受的应力(N/mm2)；

M  --梁底横向支撑计算最大弯距(N.mm)；

W  --梁底横向支撑的截面抵抗矩

b: 板底横向支撑截面宽度，h: 板底横向支撑截面厚度；

W=50.000×100.0002/6=83333.333 mm3

f --梁底横向支撑截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=17.000N/mm2；

梁底横向支撑截面的最大应力计算值： σ = M/W =0.224×106/83333.333= 2.690 N/mm2；

木方的最大应力计算值 2.690 N/mm2 小于 木方抗弯强度设计值 17.000N/mm2，满足要求！

3.抗剪强度验算

最大剪力的计算公式如下：

截面抗剪强度必须满足：

其中最大剪力: V= 6.480×0.400/2+0.630/2 = 2.907 kN；

梁底横向支撑受剪应力计算值 T = 3×2.907×103/(2×50.000×100.000) = 0.872N/mm2；

梁底横向支撑抗剪强度设计值 [fv] = 1.700 N/mm2；

梁底横向支撑的受剪应力计算值 : T =0.872N/mm2 小于木方抗剪强度设计值[fv] =1.700N/mm2，满足要求！

4. 挠度验算：

最大挠度考虑为静荷载最不利分配的挠度，计算公式如下:

其中， ω--计算最大挠度(N.mm)；

l--计算跨度(门架宽度)；l =1219.000mm；

q--作用在模板上的均布荷载标准值；q=6.000kN/m

E--梁底横向支撑弹性模量；E=10000.000 N/mm2

I--梁底横向支撑截面惯性矩；I=4166666.667 mm4

梁底横向支撑最大挠度计算值 ω= 6.000×400×(8×12193-4×4002×1219+4003) /(384×10000×4166667)=1.904mm；

梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω]= 1219.000/250=4.876 mm；

梁底横向支撑的最大挠度计算值 : ω=1.904mm 小于梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω] =4.876mm，满足要求！

（二）、梁底纵向支撑计算

本工程梁底纵向支撑采用方木150.000mm×150.000mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN)：

p1:=（24.000+1.500）×0.900×0.400×0.250/2 =1.148kN；

(2)模板的自重荷载(kN)：

p2:=0.350×(2×0.900+0.400)×0.250/2 =0.096kN

(3)活荷载为振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

P3:=2.000×0.400×0.250/2 =0.100kN；

经计算得到，活荷载标准值

集中荷载设计值： P = 1.2×（1.148+ 0.096)+ 1.4×0.100=1.633 kN；

2.抗弯强度及挠度验算：

梁底纵向支撑，按集中荷载三跨连续梁计算（附计算简图）：

梁底纵向支撑计算简图

梁底纵向支撑梁弯矩图(kN.m)

梁底纵向支撑梁剪力图(kN)

梁底纵向支撑梁变形图(mm)

最大弯矩：M= 0.612 kN.m

最大剪力：V= 7.142 kN

最大变形（挠度）：ω＝0.005 mm

按以下公式进行梁底纵向支撑抗弯强度验算：

其中， σ   --梁底纵向支撑承受的应力(N/mm2)；

M  --梁底纵向支撑计算最大弯距(N.mm)；

W  --梁底纵向支撑的截面抵抗矩 :

b: 板底纵向支撑截面宽度，h: 板底纵向支撑截面厚度；

W=150.000×150.0002/6=562500.000 mm3

[f] --梁底纵向支撑截面的抗弯强度设计值(N/mm2) [f]=17.000N/mm2；

[w] --最大容许挠度(mm) [w]= 1219.000/250 = 4.876 mm；

梁底纵向支撑截面的最大应力计算值： σ = M/W = 0.612×106/562500.000 = 1.089 N/mm2

木方的最大应力计算值 1.089 N/mm2 小于 木方抗弯强度设计值 17.000N/mm2，满足要求！

梁底纵向支撑的最大挠度计算值 : ω=0.005mm 小于梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω] =4.876mm，满足要求！

3.抗剪强度验算

截面抗剪强度必须满足:

梁底纵向支撑受剪应力计算值 T = 3×7.142×103/(2×150.000×150.000) = 0.476 N/mm2；

梁底纵向支撑抗剪强度设计值 [fv] = 1.700 N/mm2；

梁底纵向支撑的受剪应力计算值  0.476 N/mm2 小于 木方抗剪强度设计值 1.700mm，满足要求！

八、门架荷载计算

1.静荷载计算

静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架自重产生的轴向力NGK1(kN/m)

门架的每跨距内，每步架高内的构配件及其重量分别为：

门架MF1219       1榀           0.224 kN

交叉支撑        2副           2×0.040=0.080 kN

连接棒          2个           2×0.165=0.330 kN

锁臂            2副           2×0.184=0.368 kN

合计                               1.002 kN

经计算得到，每米高脚手架自重合计NGk1 = 0.514 kN/m。

(2)加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力NGK2(kN/m)

剪刀撑采用 Φ48×3.5mm钢管，按照5步4跨设置

剪刀撑与水平面夹角：

α =arctg( (4×1.95)/ ( 5×1.00 ) )= 57.34

每米脚手架高中剪刀撑自重：

2 ×37.632×10-3 × (5×1.000)/cosα/(4×1.950) = 0.089kN/m；

水平加固杆采用 Φ48×3.5 mm钢管，按照4步5跨设置，每米脚手架高中水平加固杆自重：

37.632×10-3 × (4×1.000) / (5×1.950) = 0.015kN/m；

每跨内的直角扣件4个，旋转扣件4个，每米高的扣件自重：

(4×0.0135+4×0.0145) /1.950=0.057kN/m；

每米高的附件重量为0.010kN/m；

经计算得到，每米高脚手架加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力合计 NGk2 = 0.115 kN/m；

(3)梁钢筋混凝土、模板及梁底支撑等产生的轴向力NGK3(kN)

1）钢筋混凝土梁自重(kN)：

（24.000+1.500）×0.400×0.900×1.000= 9.180kN；

2)模板的自重荷载(kN)：

0.350×(2×0.900+0.400)×1.000 =0.770 kN；

经计算得到，梁钢筋混凝土、模板及梁底支撑等产生的轴向力合计 NGk3 = 9.950 kN/m；

静荷载标准值总计为 NG = (NGK1 + NGK2)×3.200 + NGk3= 11.962kN；

2.活荷载计算

活荷载为振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

NQ = 2.000×0.400×1.000= 0.800kN；

九、立杆的稳定性计算:

作用于一榀门架的轴向力设计值计算公式(不组合风荷载)

其中 NG -- 每米高脚手架的静荷载标准值，NG = 11.962 kN/m；

NQ -- 脚手架的活荷载标准值，NQ = 0.800 kN；

经计算得到，N = 15.474 kN。

门式钢管脚手架的稳定性按照下列公式计算

其中 N -- 作用于一榀门架的轴向力设计值，N = 15.474 kN；

Nd -- 一榀门架的稳定承载力设计值(kN)；

一榀门架的稳定承载力设计值以下公式计算

其中Φ-- 门架立杆的稳定系数,由长细比 kho/i 查表得到，Φ =0.340；

k -- 调整系数，k=1.170；

i -- 门架立杆的换算截面回转半径，i=1.59 cm；

h0 -- 门架的高度，h0=1.93m；

I0 -- 门架立杆的截面惯性矩，I0=13.08 cm4；

A1 -- 门架立杆的截面面积，A1=4.52 cm2；

h1 -- 门架加强杆的高度，h1=0.10m；

I1 -- 门架加强杆的截面惯性矩，I1=10.78 cm4；

f -- 门架钢材的强度设计值，f=205.00 N/mm2。

A -- 一榀门架立杆的截面面积，A=9.04 cm2；

A=2 ×A1=2×4.52= 9.04 cm2；

I -- 门架立杆的换算截面惯性矩，I=13.78 cm4；

I=I0+h1/h0×I1=13.080+10.780/100.000×1536.000=13.782 cm4

经计算得到，Nd= 63.009 kN。

立杆的稳定性计算 N < Nd，满足要求！

地下室及一层柱模板计算书

柱模板的背部支撑由两层（木楞或钢楞）组成，第一层为直接支撑模板的竖楞，用以支撑混凝土对模板的侧压力；第二层为支撑竖楞的柱箍，用以支撑竖楞所受的压力；柱箍之间用对拉螺栓相互拉接，形成一个完整的柱模板支撑体系。

柱截面宽度B(mm):700.00；柱截面高度H(mm):700.00；柱模板的总计算高度:H = 3.00m；

根据规范，当采用容量为0.2～0.8m3 的运输器具时，倾倒混凝土产生的荷载标准值为4.00kN/m2；

一、参数信息

1.基本参数

柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:1；柱截面宽度B方向竖楞数目:4；

柱截面高度H方向对拉螺栓数目:1；柱截面高度H方向竖楞数目:4；

对拉螺栓直径(mm):M14；

2.柱箍信息

柱箍材料:木楞；

宽度(mm):50.00；高度(mm):100.00；

柱箍的间距(mm):500；柱箍肢数:1；

3.竖楞信息

竖楞材料:木楞；

宽度(mm):50.00；高度(mm):100.00；

竖楞肢数:2；

4.面板参数

面板类型:竹胶合板；面板厚度(mm):18.00；

面板弹性模量(N/mm2):9500.00；

面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00；

面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50；

5.木方参数

方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00；方木弹性模量E(N/mm2):9500.00；

方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50；

柱模板设计示意图

计算简图

二、柱模板荷载标准值计算

按《施工手册》，新浇混凝土作用于模板的最大侧压力，按下列公式计算，并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t -- 新浇混凝土的初凝时间，可按现场实际值取，输入0时系统按200/(T+15)计算，得5.714h；

T -- 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V -- 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H -- 模板计算高度，取3.000m；

β1-- 外加剂影响修正系数，取1.000；

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数，取1.000。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F；

分别为 47.705 kN/m2、72.000 kN/m2，取较小值47.705 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=47.705kN/m2；

倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000 kN/m2。

三、柱模板面板的计算

模板结构构件中的面板属于受弯构件，按简支梁或连续梁计算。本工程中取柱截面宽度B方向和H方向中竖楞间距最大的面板作为验算对象，进行强度、刚度计算。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

由前述参数信息可知，柱截面宽度B方向竖楞间距最大，为l= 217 mm，且竖楞数为 4，面板为大于 3 跨，因此对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的三跨连续梁进行计算。

面板计算简图

1.面板抗弯强度验算

对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的三跨连续梁用下式计算最大跨中弯距：

其中， M--面板计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(竖楞间距): l =217.0mm；

q--作用在模板上的侧压力线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.50×0.90=25.761kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.50×0.90=2.520kN/m，式中，0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。

q = q1 + q2 =25.761+2.520=28.281 kN/m；

面板的最大弯距：M =0.1×28.281×217×217= 1.66×105N.mm；

面板最大应力按下式计算：

其中， σ  --面板承受的应力(N/mm2)；

M  --面板计算最大弯距(N.mm)；

W  --面板的截面抵抗矩 :

b:面板截面宽度，h:面板截面厚度；

W= 500×18.0×18.0/6=2.70×104 mm3；

f --面板的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

面板的最大应力计算值： σ = M/W = 1.66×105 / 2.70×104 = 6.165N/mm2；

面板的最大应力计算值 σ =6.165N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [σ]=13.000N/mm2，满足要求！

2.面板抗剪验算

最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算，公式如下:

其中， ∨--面板计算最大剪力(N)；

l--计算跨度(竖楞间距): l =217.0mm；

q--作用在模板上的侧压力线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.50×0.90=25.761kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.50×0.90=2.520kN/m，式中，0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。

q = q1 + q2 =25.761+2.520=28.281 kN/m；

面板的最大剪力：∨ = 0.6×28.281×217.0 = 3682.147N；

截面抗剪强度必须满足下式:

其中， τ --面板承受的剪应力(N/mm2)；

∨--面板计算最大剪力(N)：∨ = 3682.147N；

b--构件的截面宽度(mm)：b = 500mm ；

hn--面板厚度(mm)：hn = 18.0mm ；

fv---面板抗剪强度设计值(N/mm2)：fv = 13.000 N/mm2；

面板截面受剪应力计算值: τ =3×3682.147/(2×500×18.0)=0.614N/mm2；

面板截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2；

面板截面的受剪应力 τ =0.614N/mm2 小于 面板截面抗剪强度设计值 [fv]=1.500N/mm2，满足要求！

3.面板挠度验算

最大挠度按均布荷载作用下的三跨连续梁计算，挠度计算公式如下:

其中， ω--面板最大挠度(mm)；

q--作用在模板上的侧压力线荷载(kN/m)： q = 47.71×0.50＝23.85 kN/m；

l--计算跨度(竖楞间距): l =217.0mm ；

E--面板弹性模量（N/mm2）：E = 9500.00 N/mm2 ；

I--面板截面的惯性矩(mm4)；

I= 500×18.0×18.0×18.0/12 = 2.43×105 mm4；

面板最大容许挠度: [ω] = 217.0 / 250 = 0.868 mm；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×23.85×217.04/(100×9500.0×2.43×105) = 0.155 mm；

面板的最大挠度计算值 ω =0.155mm 小于 面板最大容许挠度设计值 [ω]= 0.868mm,满足要求！

四、竖楞方木的计算

模板结构构件中的竖楞（小楞）属于受弯构件，按连续梁计算。

本工程柱高度为3.0m,柱箍间距为500mm，竖楞为大于 3 跨，因此按均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，竖楞采用木楞，宽度50mm，高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50×100×100/6 = 83.33cm3；

I = 50×100×100×100/12 = 416.67cm4；

竖楞方木计算简图

1.抗弯强度验算

支座最大弯矩计算公式：

其中， M--竖楞计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(柱箍间距): l =500.0mm；

q--作用在竖楞上的线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.22×0.90=11.180kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.22×0.90=1.094kN/m；

q = (11.180+1.094)/2=6.137 kN/m；

竖楞的最大弯距：M =0.1×6.137×500.0×500.0= 1.53×105N.mm；

其中， σ  --竖楞承受的应力(N/mm2)；

M  --竖楞计算最大弯距(N.mm)；

W  --竖楞的截面抵抗矩(mm3)，W=8.33×104；

f --竖楞的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

竖楞的最大应力计算值: σ = M/W = 1.53×105/8.33×104 = 1.841N/mm2；

竖楞的最大应力计算值 σ =1.841N/mm2 小于 竖楞的抗弯强度设计值 [σ]=13.000N/mm2，满足要求！

2.抗剪验算

最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算，公式如下:

其中， ∨--竖楞计算最大剪力(N)；

l--计算跨度(柱箍间距): l =500.0mm；

q--作用在模板上的侧压力线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.22×0.90=11.180kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.22×0.90=1.094kN/m；

q = (11.180+1.094)/2=6.137 kN/m；

竖楞的最大剪力：∨ = 0.6×6.137×500.0 = 1841.074N；

截面抗剪强度必须满足下式:

其中， τ --竖楞截面最大受剪应力(N/mm2)；

∨--竖楞计算最大剪力(N)：∨ = 1841.074N；

b--竖楞的截面宽度(mm)：b = 50.0mm ；

hn--竖楞的截面高度(mm)：hn = 100.0mm ；

fv--竖楞的抗剪强度设计值(N/mm2)：fv = 1.500 N/mm2；

竖楞截面最大受剪应力计算值: τ =3×1841.074/(2×50.0×100.0)=0.552N/mm2；

竖楞截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2；

竖楞截面最大受剪应力计算值 τ =0.552N/mm2 小于 竖楞截面抗剪强度设计值 [fv]=1.50N/mm2，满足要求！

3.挠度验算

最大挠度按三跨连续梁计算，公式如下:

其中， ω--竖楞最大挠度(mm)；

q--作用在竖楞上的线荷载(kN/m)： q =47.71×0.22 = 10.35 kN/m；

l--计算跨度(柱箍间距): l =500.0mm ；

E--竖楞弹性模量（N/mm2）：E = 9500.00 N/mm2 ；

I--竖楞截面的惯性矩(mm4)，I=4.17×106；

竖楞最大容许挠度: [ω] = 500/250 = 2.000mm；

竖楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×10.35×500.04/(100×9500.0×4.17×106) = 0.111 mm；

竖楞的最大挠度计算值 ω=0.111mm 小于 竖楞最大容许挠度 [ω]=2.000mm ，满足要求！

五、B方向柱箍的计算

本工程中，柱箍采用方木，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00 ×10.00 ×10.00 / 6 = 83.33 cm3；

I = 5.00 ×10.00 ×10.00 ×10.00 / 12 = 416.67 cm4；

柱箍为2 跨，按集中荷载二跨连续梁计算（附计算简图）：

B方向柱箍计算简图

其中 P - -竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN)，竖楞距离取B方向的；

P = (1.2 ×47.71×0.90 + 1.4 ×4.00×0.90)×0.217 × 0.50/1 = 6.14 kN；

B方向柱箍剪力图(kN)

最大支座力: N = 14.276 kN；

B方向柱箍弯矩图(kN.m)

最大弯矩: M = 0.670 kN.m；

B方向柱箍变形图(kN.m)

最大变形: V = 0.134 mm；

1. 柱箍抗弯强度验算

柱箍截面抗弯强度验算公式

其中 ，柱箍杆件的最大弯矩设计值: M = 0.67 kN.m；

弯矩作用平面内柱箍截面抵抗矩: W = 83.33 cm3；

B边柱箍的最大应力计算值: σ = 7.65 N/mm2；

柱箍的抗弯强度设计值: [f] = 13.000 N/mm2；

B边柱箍的最大应力计算值 σ =7.65N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求!

2. 柱箍挠度验算

经过计算得到: ω = 0.134 mm；

柱箍最大容许挠度:[ω] = 350.0 / 250 = 1.400 mm；

柱箍的最大挠度 ω =0.134mm 小于 柱箍最大容许挠度 [ω]=1.400mm，满足要求!

六、B方向对拉螺栓的计算

计算公式如下:

其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力；

A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值，取170.000 N/mm2；

查表得：

对拉螺栓的型号: M14 ；

对拉螺栓的有效直径:  11.55 mm；

对拉螺栓的有效面积: A= 105.00 mm2；

对拉螺栓所受的最大拉力:  N = 14.276 kN。

对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×1.05×10-4 = 17.850 kN；

对拉螺栓所受的最大拉力 N=14.276kN 小于 对拉螺栓最大容许拉力值 [N]=17.850kN，对拉螺栓强度验算满足要求!

七、H方向柱箍的计算

本工程中，柱箍采用木楞，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00 ×10.00 ×10.00 / 6 = 83.33 cm3；

I = 5.00 ×10.00 ×10.00 ×10.00 / 12 = 416.67 cm4；

柱箍为2 跨，按二跨连续梁计算（附计算简图）：

H方向柱箍计算简图

其中 P -- 竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN)，竖楞距离取H方向的；

P = (1.2×47.71×0.90+1.4×4.00×0.90)×0.217 ×0.50/1 = 6.14 kN；

H方向柱箍剪力图(kN)

最大支座力: N = 14.276 kN；

H方向柱箍弯矩图(kN.m)

最大弯矩: M = 0.670 kN.m；

H方向柱箍变形图(kN.m)

最大变形: V = 0.134 mm；

1.柱箍抗弯强度验算

柱箍截面抗弯强度验算公式:

其中， 柱箍杆件的最大弯矩设计值: M = 0.67 kN.m；

弯矩作用平面内柱箍截面抵抗矩: W = 83.33 cm3；

H边柱箍的最大应力计算值: σ = 7.654 N/mm2；

柱箍的抗弯强度设计值: [f] = 13.000 N/mm2；

H边柱箍的最大应力计算值 σ =7.654N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求!

2. 柱箍挠度验算

经过计算得到: V = 0.134 mm；

柱箍最大容许挠度: [V] = 350.000 / 250 = 1.400 mm；

柱箍的最大挠度 V =0.134mm 小于 柱箍最大容许挠度 [V]=1.400mm，满足要求!

八、H方向对拉螺栓的计算

验算公式如下:

其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力；

A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值，取170.000 N/mm2；

查表得：

对拉螺栓的直径: M14 ；

对拉螺栓有效直径:  11.55 mm；

对拉螺栓有效面积: A= 105.00 mm2；

对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×1.05×10-4 = 17.850 kN；

对拉螺栓所受的最大拉力:  N = 14.276 kN。

对拉螺栓所受的最大拉力:  N=14.276kN 小于 [N]=17.850kN，对拉螺栓强度验算满足要求!

地下室顶板模板支架计算书

一、参数信息

1.构造参数

门架型号:MF1219；

扣件连接方式:单扣件；

脚手架搭设高度(m):3.50

承重架类型设置:门架垂直与梁截面；

门架横距La(m):1.10；

门架纵距Lb(m):1.10；

门架几何尺寸:b(mm):1219.00，b1(mm):750.00，h0(mm):1930.00，h1(mm):1536.00，h2(mm):100.00，步距(m):1950.00；

加强杆的钢管类型:φ48×3.5；

立杆钢管类型:φ48×3.5；

2.荷载参数

模板自重(kN/m2):0.35；

混凝土自重(kN/m3):25.0；

钢筋自重(kN/m3):1.50；

振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):0.5

3.材料参数

木材品种：柏木；

木材弹性模量E(N/mm2)：10000.0；

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：17.0；

木材抗剪强度设计值fv(N/mm2)：1.7；

面板类型：胶合面板；

钢材弹性模量E(N/mm2)：210000.0；

钢材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：205.0；

面板弹性模量E(N/mm2)：9500.0；

面板抗弯强度设计值fm(N/mm2)：13.0；

4.楼板参数

钢筋级别:三级钢HRB 400(20MnSiV,20MnSiNb,20MnTi)；楼板混凝土标号:C30；

每层标准施工天数:8；每平米楼板截面的钢筋面积(mm2):1440.000；

计算楼板的宽度(m):4.00；计算楼板的厚度(m):0.16；

计算楼板的长度(m):4.00；施工平均温度(℃):15.000；

5.板底模板参数

板底横向支撑类型：方木；

板底横向方木截面宽度(mm)：50.0

板底横向方木截面高度(mm)：100.0

板底纵向方木截面宽度(mm)：100.0

板底纵向方木截面高度(mm)：100.0

板底横向支撑间隔距离(mm)：300.0

面板厚度(mm)：18.0

二、板底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载、施工荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.抗弯强度验算

计算公式如下:

其中， M--面板计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(板底横向支撑间距): l =300.000mm；

q--作用在模板上的压力线荷载，它包括:

新浇混凝土及钢筋荷载设计值

q1: 1.2×(25.000+1.500)×0.160×1.219×0.90=5.582kN/m；

模板结构自重荷载：

q2:1.2×0.350×1.219×0.90=0.461kN/m

施工时与设备产生的荷载设计值

q3: 1.4×1.000×1.219×0.90=1.536kN/m；

q = q1 + q2 + q3=5.582+0.461+1.536=7.579kN/m；

面板的最大弯距：M = 0.1×7.579×300.0002= 68208.901N.mm；

按以下公式进行面板抗弯强度验算：

其中， σ   --面板承受的应力(N/mm2)；

M  --面板计算最大弯距(N.mm)；

W  --面板的截面抵抗矩

b:面板截面宽度，h:面板截面厚度；

W=1.219×103×18.0002/6=65826.000 mm3；

f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

面板截面的最大应力计算值： σ = M/W =68208.901 /65826.000 = 1.036N/mm2；

面板截面的最大应力计算值: σ =1.036N/mm2 小于面板截面的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载，同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:

其中，q--作用在模板上的压力线荷载:

q =（25.00+1.500)×0.160×1.219= 5.17N/mm；

l--计算跨度(板横向支撑间距): l =300.00mm；

E--面板的弹性模量: E = 10000.0N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I =110.000×23/12 = 53.460cm4；

面板的最大允许挠度值:[ω] =300.0/250 = 1.200mm；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×5.169×300.04/(100×9500.0×5.35×105)=0.055mm；

面板的最大挠度计算值: ω =0.055mm  小于 面板的最大允许挠度值:[ω]  = 1.200mm，满足要求！

三、板底纵、横向支撑计算

（一）、板底横向支撑计算

本工程板底横向支撑采用方木50.000mm×100.000mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和施工及设备荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1:=25.000×0.160×0.300=1.200kN/m；

(2)模板的自重荷载(kN/m)：

q2:=0.350×0.300=0.105kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

P1:=1.000×1.219×0.300=0.366kN；

均布荷载设计值： q = 1.2×1.200×0.90+1.2×0.105×0.90=1.409kN/m；

集中荷载设计值： P = 1.4×0.366×0.90=0.461kN；

均布荷载标准值： q = 1.200+0.105 =1.305kN/m；

集中荷载标准值： P = P1 =0.366kN；

2.抗弯强度验算：

最大弯矩计算公式如下:

其中， M--计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(门架宽度)；l =1.219mm；

q--作用在模板上的均布荷载设计值；q=1.409kN/m

p--作用在模板上的集中荷载设计值；p= 0.461kN

最大弯距：M =0.461×1.219/4+1.409×1.2192/8=0.402kN.m；

按以下公式进行板底横向支撑抗弯强度验算：

其中， σ   --板底横向支撑承受的应力(N/mm2)；

M  --板底横向支撑计算最大弯距(N.mm)；

W  --板底横向支撑的截面抵抗矩

b: 板底横向支撑截面宽度，h: 板底横向支撑截面厚度；

W=50.000×100.0002/6=83333.333 mm3

f --板底横向支撑截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=17.000N/mm2；

板底横向支撑截面的最大应力计算值： σ = M/W = 0.402×106/83333.333 = 4.827N/mm2；

木方的最大应力计算值 4.827 N/mm2 小于 木方抗弯强度设计值 17.000N/mm2，满足要求！

3.抗剪强度验算

最大剪力的计算公式如下：

截面抗剪强度必须满足：

其中最大剪力: V=0.461/2 +1.409×1.219/2 = 1.089 kN；

梁底横向支撑受剪应力计算值 T = 3×1.089×103/(2×50.000×100.000) = 0.327N/mm2；

板底横向支撑抗剪强度设计值 [fv] = 1.400 N/mm2；

板底横向支撑的受剪应力计算值 : T =0.327N/mm2 小于木方抗剪强度设计值[fv] =1.400N/mm2，满足要求！

4. 挠度验算：

最大挠度考虑为静荷载最不利分配的挠度，计算公式如下:

其中， ω--计算最大挠度(N.mm)；

l--计算跨度(门架宽度)；l =1219.000mm；

q--作用在模板上的均布荷载标准值；q=1.305kN/m

E--板底横向支撑弹性模量；E=10000.000kN/m

I--板底横向支撑截面惯性矩；I=4166666.667kN/m

板底横向支撑最大挠度计算值 ω= 5×1.305×12194 /(384×9500×4166667)=0.900mm；

板底横向支撑的最大允许挠度 [ω]= 1219.000/250=4.876 mm；

板底横向支撑的最大挠度计算值 : ω=0.900mm 小于梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω] =4.876mm，满足要求！

（二）、板底纵向支撑计算

本工程板底纵向支撑采用方木100.000mm×100.000mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和施工及设备的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.抗弯强度及挠度验算：

板底纵向支撑，按集中荷载三跨连续梁计算（附计算简图）：

板底纵向支撑所受荷载 P=1.409×1.100+0.461=2.011 kN

板底纵向支撑计算简图

板底纵向支撑梁弯矩图(kN.m)

板底纵向支撑梁剪力图(kN)

板底纵向支撑梁变形图(mm)

最大弯矩：M= 0.818 kN.m

最大剪力：V= 8.057 kN

最大变形（挠度）：ω＝0.037 mm

按以下公式进行板底纵向支撑抗弯强度验算：

其中， σ   --板底纵向支撑承受的应力(N/mm2)；

M  --板底纵向支撑计算最大弯距(N.mm)；

W  --板底纵向支撑的截面抵抗矩 :

b: 板底纵向支撑截面宽度，h: 板底纵向支撑截面厚度；

W=100.000×100.0002/6=166666.667 mm3

[f] --板底纵向支撑截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； [f]=17.000N/mm2

[ω] --最大容许挠度(mm) [ω]= 1100.000/250 = 4.400 mm；

板底横向支撑截面的最大应力计算值： σ = M/W = 0.818×106/166666.667 = 4.907 N/mm2

木方的最大应力计算值 4.907 N/mm2 小于 木方抗弯强度设计值 17.000mm，满足要求！

板底纵向支撑的最大挠度计算值 : ω=0.037mm 小于梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω] =4.400mm，满足要求！

3.抗剪强度验算

截面抗剪强度必须满足:

梁底纵向支撑受剪应力计算值 T = 3×8.057×103/(2×100.000×100.000) = 1.209 N/mm2；

板底纵向支撑抗剪强度设计值 [fv] = 1.700 N/mm2；

板底纵向支撑的受剪应力计算值  1.209 N/mm2 小于 木方抗剪强度设计值 1.700mm，满足要求！

四、门架荷载计算

1.静荷载计算

静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架自重产生的轴向力(kN/m)

门架的每跨距内，每步架高内的构配件及其重量分别为：

MF1219       1榀           0.224 kN

交叉支撑        2副           2×0.040=0.080 kN

连接棒          2个           2×0.165=0.330 kN

锁臂            2副           2×0.184=0.368 kN

合计                               1.002 kN

经计算得到，每米高脚手架自重合计NGk1 = 0.514 kN/m。

(2)加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力NGK2(kN/m)

剪刀撑采用 Φ48×3.5mm钢管，按照5步4跨设置

剪刀撑与水平面夹角：

α =arctg( (4×1.95)/ ( 5×1.10 ) )= 54.81

每米脚手架高中剪刀撑自重：

2 ×37.632×10-3 × (5×1.100)/cosα/(4×1.950) = 0.092kN/m；

水平加固杆采用 Φ48×3.5 mm钢管，按照4步5跨设置，每米脚手架高中水平加固杆自重：

37.632×10-3 × (4×1.100) / (5×1.950) = 0.017kN/m；

每跨内的直角扣件4个，旋转扣件4个，每米高的扣件自重：

(4×0.0135+4×0.0145) /1.95=0.057kN/m；

每米高的附件重量为0.010kN/m；

经计算得到，每米高脚手架加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力合计 NGk2 = 0.119 kN/m；

(3)梁钢筋混凝土、模板及梁底支撑等产生的轴向力NGK3(kN)

1）钢筋混凝土梁自重(kN)：

（25.000+1.500）×0.160×1.100×(1.100+1.219)= 10.816kN；

2)模板的自重荷载(kN)：

0.350×1.100×(1.100+1.219) =0.893 kN；

经计算得到，梁钢筋混凝土、模板及梁底支撑等产生的轴向力合计 NGk3 = 11.709 kN/m；

静荷载标准值总计为 NG = (NGK1 + NGK2)×H+ NGk3=(0.514 + 0.119)×3.500+11.709= 13.924kN；

2.活荷载计算

活荷载为施工荷载标准值(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

NQ = 1.000×1.100×(1.100+1.219)= 2.551kN；

五、立杆的稳定性计算:

作用于一榀门架的轴向力设计值计算公式(不组合风荷载)

其中 NG -- 每米高脚手架的静荷载标准值，NG = 13.924 kN；

NQ -- 脚手架的活荷载标准值，NQ = 2.551 kN；

H -- 脚手架的搭设高度，H = 3.500 m。

经计算得到，N = 20.280 kN。

门式钢管脚手架的稳定性按照下列公式计算

其中 N -- 作用于一榀门架的轴向力设计值，N = 20.280 kN；

Nd -- 一榀门架的稳定承载力设计值(kN)；

一榀门架的稳定承载力设计值以下公式计算

其中Φ-- 门架立杆的稳定系数,由长细比 kho/i 查表得到，Φ =0.336；

k -- 调整系数，k=1.170；

i -- 门架立杆的换算截面回转半径，i=1.58 cm；

h0 -- 门架的高度，h0=1.93m；

I0 -- 门架立杆的截面惯性矩，I0=12.19 cm4；

A1 -- 门架立杆的截面面积，A1=4.89 cm2；

h1 -- 门架加强杆的高度，h1=0.10m；

I1 -- 门架加强杆的截面惯性矩，I1=12.19 cm4；

f -- 门架钢材的强度设计值，f=205.00 N/mm2。

A -- 一榀门架立杆的截面面积，A=9.78 cm2；

A=2 ×A1=2×4.89= 9.78 cm2；

I -- 门架立杆的换算截面惯性矩，I=12.98 cm4；

I=I0+h1/h0×I1=12.190+12.190/100.000×1536.000=12.984 cm4

经计算得到，Nd= 67.365 kN。

立杆的稳定性计算 N < Nd，满足要求！

六、楼板强度的计算:

1. 楼板强度计算说明

验算楼板强度时按照最不利情况考虑,楼板的跨度取4.0M,楼板承受的荷载按照线荷载均布考虑。

宽度范围内配置Ⅲ级钢筋,配置面积As=1440 mm2,fy=360 N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=4000mm×160mm,截面有效高度 ho=140 mm。

按照楼板每8天浇筑一层，所以需要验算8天、16天、24天...的

承载能力是否满足荷载要求，其计算简图如下：

2.验算楼板混凝土8天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边4.0m,短边为4.0 m；

楼板计算跨度范围内设2×4排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第2层楼板所需承受的荷载为

q = 2× 1.2 × [0.350 + (25.000+1.500)×0.018]+

1× 1.2 × [(0.514+0.119)×3.500×2×4/4.000/4.000 )] +

1.4 ×1.000 = 4.710 kN/m2；

单元板带所承受均布荷载 q = 4.000×4.714 = 18.856 kN/m；

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax = 0.0513×18.860×4.0002 = 15.477 kN.m；

因平均气温为15℃，查《施工手册》温度、龄期对混凝土强度影响曲线

得到8天龄期混凝土强度达到62.40%,C30混凝土强度在8天龄期近似等效为C18.720。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=8.986N/mm2；

则可以得到矩形截面相对受压区高度:

ξ= As× fy/ ( b × ho × fcm ) = 1440.000×360.000 / ( 4000.000×140.000×8.986 )= 0.103

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

αs = 0.098

此时楼板所能承受的最大弯矩为:

M1 = αs× b× ho2×fcm = 0.098×4000.000×140.0002×8.986×10-6 = 68.827 kN.m；

结论：由于 ∑Mi =M1+M2= 68.827 >  Mmax= 15.477

所以第8天楼板强度足以承受以上楼层传递下来的荷载。

模板支持可以拆除。

二层梁模板

因本工程梁支架高度大于4米，根据有关文献建议，如果仅按规范计算，架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002（3）：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。

梁段:KL82（5）。

一、参数信息

1.模板支撑及构造参数

梁截面宽度 B(m):0.40；

梁截面高度 D(m):0.90

混凝土板厚度(mm):0.13；

立杆纵距（沿梁跨度方向间距）La(m):1.00；

立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10；

脚手架步距(m):1.50；

梁支撑架搭设高度H(m)：6.55；

梁两侧立柱间距(m):0.70；

承重架支设:1根承重立杆，木方支撑垂直梁截面；

立杆横向间距或排距Lb(m):1.00；

采用的钢管类型为Φ48×3.50；

扣件连接方式:双扣件，考虑扣件质量及保养情况，取扣件抗滑承载力折减系数:0.80；

2.荷载参数

模板自重(kN/m2):0.35；

钢筋自重(kN/m3):1.50；

施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5；

新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):21.6；

倾倒混凝土侧压力(kN/m2):4.0；

振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0

3.材料参数

木材品种：柏木；

木材弹性模量E(N/mm2)：10000.0；

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：17.0；

木材抗剪强度设计值fv(N/mm2)：1.7；

面板类型：胶合面板；

钢材弹性模量E(N/mm2)：210000.0；

钢材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：205.0；

面板弹性模量E(N/mm2)：9500.0；

面板抗弯强度设计值fm(N/mm2)：13.0；

4.梁底模板参数

梁底模板支撑的间距(mm)：300.0；

面板厚度(mm)：18.0；

5.梁侧模板参数

主楞间距(mm)：1200；

次楞间距(mm)：250；

穿梁螺栓水平间距(mm)：1200；

穿梁螺栓竖向间距(mm)：250；

穿梁螺栓直径(mm)：M14；

主楞龙骨材料：木楞,，宽度100mm，高度100mm；

主楞龙骨材料：木楞,，宽度50mm，高度100mm；

二、梁模板荷载标准值计算

1.梁侧模板荷载

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

按《施工手册》，新浇混凝土作用于模板的最大侧压力，按下列公式计算，并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t -- 新浇混凝土的初凝时间，可按现场实际值取，输入0时系统按200/(T+15)计算，得5.714h；

T -- 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V -- 混凝土的浇筑速度，取1.500m/h；

H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取0.900m；

β1-- 外加剂影响修正系数，取1.200；

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数，取1.000。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F；

分别为 44.343 kN/m2、21.600 kN/m2，取较小值21.600 kN/m2作为本工程计算荷载。

三、梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾

倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计算的原则是按照龙骨的间

距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。

面板计算简图

1.抗弯验算

其中， σ  -- 面板的弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 面板的最大弯距(N.mm)；

W -- 面板的净截面抵抗矩，W = 120.00×1.8×1.8/6=64.80cm3；

[f] -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm2)；

按以下公式计算面板跨中弯矩：

其中 ，q -- 作用在模板上的侧压力，包括:

新浇混凝土侧压力设计值: q1= 1.2×1.20×21.60×0.90=27.99kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值: q2= 1.4×1.20×4.00×0.90=6.05kN/m；

q = q1+q2 = 27.994+6.048 = 34.042 kN/m；

计算跨度(内楞间距): l = 250.00mm；

面板的最大弯距 M= 0.1×34.04×250.002 = 2.13×105N.mm；

经计算得到，面板的受弯应力计算值: σ = 2.13×105 / 6.48×104=3.283N/mm2；

面板的抗弯强度设计值: [f] = 13.000N/mm2；

面板的受弯应力计算值 σ =3.283N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q = 21.60×1.20 = 25.92N/mm；

l--计算跨度(内楞间距): l = 250.00mm；

E--面板材质的弹性模量: E = 9500.00N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12=58.32cm4；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×25.92×250.004/(100×9500.00×5.83×105) = 0.124 mm；

面板的最大容许挠度值:[ω] = l/250 =250.000/250 = 1.000mm；

面板的最大挠度计算值  ω =0.124mm 小于 面板的最大容许挠度值 [ω]=1.000mm，满足要求！

四、梁侧模板内外楞的计算

1.内楞计算

内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载，按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，龙骨采用木楞，截面宽度50mm，截面高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50×100×100/6 = 83.33cm3；

I = 50×100×100×100/12 = 416.67cm4；

内楞计算简图

（1）.内楞强度验算

强度验算计算公式如下:

其中， σ  -- 内楞弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 内楞的最大弯距(N.mm)；

W -- 内楞的净截面抵抗矩；

[f] -- 内楞的强度设计值(N/mm2)。

按以下公式计算内楞跨中弯矩：

其中，作用在内楞的荷载，q = (1.2×21.600×0.90+1.4×4.000×0.90)×0.250/1=7.09kN/m；

内楞计算跨度(外楞间距): l = 1200mm；

内楞的最大弯距: M=0.1×7.09×1200.002= 1.02×106N.mm；

经计算得到，内楞的最大受弯应力计算值 σ = 1.02×106/8.33×104 = 12.255 N/mm2；

内楞的抗弯强度设计值: [f] = 17.000N/mm2；

内楞最大受弯应力计算值 σ = 12.255 N/mm2 内楞的抗弯强度设计值 小于 [f]=17.000N/mm2，满足要求！

（2）.内楞的挠度验算

其中 E -- 面板材质的弹性模量： 10000.00N/mm2；

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值： q =21.60×0.25/1= 5.40 N/mm；

l--计算跨度(外楞间距)：l = 1200.00mm；

I--面板的截面惯性矩：E = 4.17×106N/mm2；

内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×5.40×1200.004/(100×10000.00×4.17×106) = 1.819 mm；

内楞的最大容许挠度值: [ω] = 4.800mm；

内楞的最大挠度计算值 ω=1.819mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]=4.800mm，满足要求！

2.外楞计算

外楞(木或钢)承受内楞传递的荷载，按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，外龙骨采用木楞，截面宽度100mm，截面高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 100×100×100/6 = 166.67cm3；

I = 100×100×100×100/12 = 833.33cm4；

外楞计算简图

（1）.外楞抗弯强度验算

其中 σ  --  外楞受弯应力计算值(N/mm2)

M -- 外楞的最大弯距(N.mm)；

W -- 外楞的净截面抵抗矩；

[f] --外楞的强度设计值(N/mm2)。

最大弯矩M按下式计算：

其中，作用在外楞的荷载: P = (1.2×21.60×0.90+1.4×4.00×0.90)×1.20×0.25/1=8.51kN；

外楞计算跨度(对拉螺栓竖向间距): l = 250mm；

外楞的最大弯距：M = 0.175×8510.400×250.000 = 3.72×105N.mm

经计算得到，外楞的受弯应力计算值: σ = 3.72×105/1.67×105 = 2.234 N/mm2；

外楞的抗弯强度设计值: [f] = 17.000N/mm2；

外楞的受弯应力计算值 σ =2.234N/mm2 小于 外楞的抗弯强度设计值 [f]=17.000N/mm2，满足要求！

（2）.外楞的挠度验算

其中 E -- 外楞的弹性模量，其值为 10000.00N/mm2；

p--作用在模板上的侧压力线荷载标准值： p =21.60×1.20×0.25/1= 6.48 KN；

l--计算跨度(拉螺栓间距)：l = 250.00mm；

I--面板的截面惯性矩：I = 8.33×106mm4；

外楞的最大挠度计算值: ω = 1.146×6.48×103×250.003/(100×10000.00×8.33×106) = 0.014mm；

外楞的最大容许挠度值: [ω] = 1.000mm；

外楞的最大挠度计算值 ω =0.014mm 小于 外楞的最大容许挠度值 [ω]=1.000mm，满足要求！

五、穿梁螺栓的计算

验算公式如下:

其中 N -- 穿梁螺栓所受的拉力；

A -- 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170.000 N/mm2；

查表得：

穿梁螺栓的直径:  14 mm；

穿梁螺栓有效直径:  11.55 mm；

穿梁螺栓有效面积: A= 105 mm2；

穿梁螺栓所受的最大拉力:  N =21.600×1.200×0.250×2 =12.960 kN。

穿梁螺栓最大容许拉力值: [N] = 170.000×105/1000 = 17.850 kN；

穿梁螺栓所受的最大拉力 N=12.960kN 小于 穿梁螺栓最大容许拉力值 [N]=17.850kN，满足要求！

六、梁底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的两跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

本算例中，面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W =  1000.00×18.00×18.00/6 = 5.40×104mm3；

I =  1000.00×18.00×18.00×18.00/12 = 4.86×105mm4；

1.抗弯强度验算

按以下公式进行面板抗弯强度验算：

其中， σ -- 梁底模板的弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 计算的最大弯矩 (kN.m)；

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =200.00mm；

q -- 作用在梁底模板的均布荷载设计值(kN/m)；

新浇混凝土及钢筋荷载设计值：

q1: 1.2×（24.00+1.50）×1.00×0.90×0.90=24.79kN/m；

模板结构自重荷载：

q2:1.2×0.35×1.00×0.90=0.38kN/m；

振捣混凝土时产生的荷载设计值：

q3: 1.4×2.00×1.00×0.90=2.52kN/m；

q = q1 + q2 + q3=24.79+0.38+2.52=27.68kN/m；

跨中弯矩计算公式如下:

Mmax = 0.125×27.684×0.200=0.692kN.m；

σ =0.692×106/5.40×104=12.817N/mm2；

梁底模面板计算应力 σ =12.817 N/mm2 小于 梁底模面板的抗压强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载，同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:

其中，q--作用在模板上的压力线荷载:

q =（(24.0+1.50)×0.900+0.35）×1.00= 23.30N/mm；

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =200.00mm；

E--面板的弹性模量: E = 9500.0N/mm2；

面板的最大允许挠度值:[ω] =200.00/250 = 0.800mm；

面板的最大挠度计算值: ω  = 0.521×23.300×200.04/(100×9500.0×4.86×105)=0.042mm；

面板的最大挠度计算值: ω =0.042mm  小于 面板的最大允许挠度值:[ω]  = 200.0 / 250 = 0.800mm，满足要求！

七、梁底支撑的计算

本工程梁底支撑采用方木。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = (24.000+1.500)×0.900×1.000=22.950 kN/m；

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.350×1.000×(2×0.900+0.400)/ 0.400=1.925 kN/m；

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1= (2.500+2.000)×0.400×1.000=1.800 kN；

2.方木的支撑力验算

均布荷载 q = 1.2×22.950+1.2×1.925=29.850 kN/m；

集中荷载 P = 1.4×1.800=2.520 kN；

方木计算简图

经过计算得到从左到右各方木传递集中力[即支座力]分别为：

N1=2.306 kN；

N2=9.973 kN；

N3=2.306 kN；

方木按照三跨连续梁计算。

本算例中，方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=5.000×10.000×10.000/6 = 83.33 cm3；

I=5.000×10.000×10.000×10.000/12 = 416.67 cm4；

方木强度验算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载   q = 9.973/1.000=9.973 kN/m；

最大弯距   M =0.1ql2= 0.1×9.973×1.000×1.000= 0.997 kN.m；

最大应力   σ= M / W = 0.997×106/83333.3 = 11.968 N/mm2；

抗弯强度设计值  [f]=13.0 N/mm2；

方木的最大应力计算值 11.968 N/mm2 小于 方木抗弯强度设计值 13.0 N/mm2,满足要求!

方木抗剪验算：

最大剪力的计算公式如下:

截面抗剪强度必须满足:

其中最大剪力: V = 0.6×9.973×1.000 = 5.984 kN；

圆木的截面面积矩 S =0.785×50.00×50.00 = 1962.50 N/mm2；

圆木方受剪应力计算值 T =5.98×1962.50/(416.67×50.00) = 0.56 N/mm2；

方木抗剪强度设计值 [T] = 1.700 N/mm2；

方木的受剪应力计算值 0.564 N/mm2 小于 方木抗剪强度设计值 1.700 N/mm2,满足要求!

方木挠度验算:

最大挠度考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和，计算公式如下:

方木最大挠度计算值 ω= 0.677×8.311×1000.0004 /(100×10000.000×416.667×104)=1.350mm；

方木的最大允许挠度 [ω]=1.000×1000/250=4.000 mm；

方木的最大挠度计算值 ω= 1.350 mm 小于 方木的最大允许挠度 [ω]=4.000 mm，满足要求！

3.支撑钢管的强度验算

支撑钢管按照连续梁的计算如下

计算简图(kN)

支撑钢管变形图(kN.m)

支撑钢管弯矩图(kN.m)

经过连续梁的计算得到：

支座反力 RA = RB=0.910 kN；

最大弯矩 Mmax=0.143 kN.m；

最大挠度计算值 Vmax=0.039 mm；

支撑钢管的最大应力 σ=0.143×106/5080.0=28.091 N/mm2；

支撑钢管的抗压设计强度 [f]=205.0 N/mm2；

支撑钢管的最大应力计算值 28.091 N/mm2 小于 支撑钢管的抗压设计强度 205.0 N/mm2,满足要求!

八、梁底纵向钢管计算

纵向钢管只起构造作用，通过扣件连接到立杆。

九、扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编，P96页，双扣件承载力设计值取16.00kN，按照扣件抗滑承载力系数0.80，该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.80 kN；

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，根据前面计算结果得到 R=0.91 kN；

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

十、立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力： N1 =0.910 kN ；

脚手架钢管的自重： N2 = 1.2×0.129×6.550=1.015 kN；

N =0.910+1.015=1.925 kN；

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数，由长细比 lo/i 查表得到；

i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm)：i = 1.58；

A -- 立杆净截面面积 (cm2)： A = 4.89；

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3)：W = 5.08；

σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2)；

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值：[f] =205.00 N/mm2；

lo -- 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，按下式计算

lo = k1uh                      (1)

k1 -- 计算长度附加系数，取值为：1.155 ；

u -- 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3，u =1.700；

上式的计算结果：

立杆计算长度 Lo = k1uh = 1.155×1.700×1.500 = 2.945 m；

Lo/i = 2945.250 / 15.800 = 186.000 ；

由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.207 ；

钢管立杆受压应力计算值 ；σ=1924.947/(0.207×489.000) = 19.017 N/mm2；

钢管立杆稳定性计算 σ = 19.017 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205.00 N/mm2，满足要求！

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由下式计算

lo = k1k2(h+2a)               (2)

k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.167；

k2 -- 计算长度附加系数，h+2a = 1.700 按照表2取值1.009 ；

上式的计算结果：

立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.167×1.009×(1.500+0.100×2) = 2.002 m；

Lo/i = 2001.755 / 15.800 = 127.000 ；

由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.412 ；

钢管立杆受压应力计算值 ；σ=1924.947/(0.412×489.000) = 9.555 N/mm2；

钢管立杆稳定性计算 σ = 9.555 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205.00 N/mm2，满足要求！

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

以上表参照 杜荣军：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

十一、梁模板高支撑架的构造和施工要求[工程经验]:

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外，还要考虑以下内容

1.模板支架的构造要求：

a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆；

b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆，确保两方向足够的设计刚度；

c.梁和楼板荷载相差较大时，可以采用不同的立杆间距，但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

2.立杆步距的设计：

a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时，可以采用等步距设置；

b.当中部有加强层或支架很高，轴力沿高度分布变化较大，可采用下小上大的变步距设置，但变化不要过多；

c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜，不宜超过1.5m。

3.整体性构造层的设计：

a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时，需要设置整体性单或双水平加强层；

b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑，且须与立杆连接，设置

斜杆层数要大于水平框格总数的1/3；

c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置，四周和中部每10--15m设竖向斜杆，使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层；

d.在任何情况下，高支撑架的顶部和底部（扫地杆的设置层）必须设水平加强层。

4.剪刀撑的设计：

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑；

b.中部可根据需要并依构架框格的大小，每隔10--15m设置。

5.顶部支撑点的设计：

a.最好在立杆顶部设置支托板，其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm；

b.顶部支撑点位于顶层横杆时，应靠近立杆，且不宜大于200mm；

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算，当设计荷载N≤12kN时，可用双扣件；大于12kN时应用顶托方式。

6.支撑架搭设的要求：

a.严格按照设计尺寸搭设，立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置；

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求；

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的，每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m，钢管不能选用已经长期使用发生变形的；

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。

7.施工使用的要求：

a.精心设计混凝土浇筑方案，确保模板支架施工过程中均衡受载，最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式；

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放；

c.浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

二层板模板高支撑架

因本工程梁支架高度大于4米，根据有关文献建议，如果仅按规范计算，架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002（3）：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。

一、参数信息:

1.脚手架参数

横向间距或排距(m):1.00；纵距(m):1.00；步距(m):1.50；

立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10；脚手架搭设高度(m):7.52；

采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ；

扣件连接方式:双扣件，考虑扣件的保养情况，扣件抗滑承载力系数:0.80；

板底支撑连接方式:方木支撑；

2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350；混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000；

楼板浇筑厚度(m):0.150；

施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000；

3.木方参数

木方弹性模量E(N/mm2):9500.000；木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000；

木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400；木方的间隔距离(mm):250.000；

木方的截面宽度(mm):50.00；木方的截面高度(mm):100.00；

图2  楼板支撑架荷载计算单元

二、模板支撑方木的计算:

方木按照简支梁计算，其惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=5.000×10.000×10.000/6 = 83.33 cm3；

I=5.000×10.000×10.000×10.000/12 = 416.67 cm4；

方木楞计算简图

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m)：

q1= 25.000×0.250×0.150 = 0.938 kN/m；

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2= 0.350×0.250 = 0.088 kN/m ；

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN)：

p1 = (1.000+2.000)×1.000×0.250 = 0.750 kN；

2.方木抗弯强度验算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载   q =  1.2×(0.938 + 0.088) = 1.230 kN/m；

集中荷载   p = 1.4×0.750=1.050 kN；

最大弯距   M = Pl/4 + ql2/8 = 1.050×1.000 /4 + 1.230×1.0002/8 = 0.416 kN.m；

最大支座力 N = P/2 + ql/2 = 1.050/2 + 1.230×1.000/2 = 1.140 kN ；

方木的最大应力值   σ= M / w = 0.416×106/83.333×103 = 4.995 N/mm2；

方木抗弯强度设计值 [f]=13.0 N/mm2；

方木的最大应力计算值为 4.995 N/mm2 小于 方木的抗弯强度设计值 13.0 N/mm2，满足要求!

3.方木抗剪验算：

最大剪力的计算公式如下:

Q = ql/2 + P/2

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力: V = 1.000×1.230/2+1.050/2 = 1.140 kN；

方木受剪应力计算值 T = 3 ×1140.000/(2 ×50.000 ×100.000) = 0.342 N/mm2；

方木抗剪强度设计值 [T] = 1.400 N/mm2；

方木受剪应力计算值为 0.342 N/mm2 小于 方木的抗剪强度设计值 1.400 N/mm2，满足要求!

4.方木挠度验算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和，计算公式如下:

均布荷载   q = q1 + q2 = 0.938+0.088=1.025 kN/m；

集中荷载   p = 0.750 kN；

方木最大挠度计算值   V= 5×1.025×1000.0004 /(384×9500.000×4166666.67) +750.000×1000.0003 /( 48×9500.000×4166666.67)  = 0.732 mm；

方木最大允许挠度值   [V]= 1000.000/250=4.000 mm；

方木的最大挠度计算值 0.732 mm 小于 方木的最大允许挠度值 4.000 mm,满足要求!

三、木方支撑钢管计算:

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算；

集中荷载P取纵向板底支撑传递力，P = 1.230×1.000 + 1.050 = 2.280 kN；

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(kN.m)

支撑钢管计算剪力图(kN)

最大弯矩 Mmax = 0.855 kN.m ；

最大变形 Vmax = 2.400 mm ；

最大支座力 Qmax = 9.975 kN ；

钢管最大应力 σ= 0.855×106/5080.000=168.334 N/mm2 ；

钢管抗压强度设计值 [f]=205.000 N/mm2 ；

支撑钢管的计算最大应力计算值 168.334 N/mm2 小于 钢管的抗压强度设计值 205.000 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1000.000/150与10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编，P96页，双扣件承载力设计值取16.00kN，按照扣件抗滑承载力系数0.80，该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 9.975 kN；

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、模板支架立杆荷载标准值(轴力):

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架的自重(kN)：

NG1 = 0.129×7.520 = 0.971 kN；

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A。

(2)模板的自重(kN)：

NG2 = 0.350×1.000×1.000 = 0.350 kN；

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN)：

NG3 = 25.000×0.150×1.000×1.000 = 3.750 kN；

经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 5.071 kN；

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000 ) ×1.000×1.000 = 3.000 kN；

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算

N = 1.2NG + 1.4NQ = 10.285 kN；

六、立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式:

其中  N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) ：N = 10.285 kN；

φ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到；

i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) ：i = 1.58 cm；

A ---- 立杆净截面面积(cm2)：A = 4.89 cm2；

W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3)：W=5.08 cm3；

σ-------- 钢管立杆最大应力计算值 (N/mm2)；

[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 ：[f] =205.000 N/mm2；

L0---- 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》，按下式计算

l0 = h+2a

k1---- 计算长度附加系数，取值为1.155；

u ---- 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700；

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.100 m；

上式的计算结果：

立杆计算长度 L0 = h+2a = 1.500+0.100×2 = 1.700 m；

L0/i = 1700.000 / 15.800 = 108.000 ；

由长细比 Lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.530 ；

钢管立杆的最大应力计算值 ；σ=10284.998/（0.530×489.000） = 39.684 N/mm2；

钢管立杆的最大应力计算值 σ= 39.684 N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2，满足要求！

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由下式计算

l0 = k1k2(h+2a)

k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.185；

k2 -- 计算长度附加系数，h+2a = 1.700 按照表2取值1.012 ；

上式的计算结果：

立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.185×1.012×(1.500+0.100×2) = 2.039 m；

Lo/i = 2038.674 / 15.800 = 129.000 ；

由长细比 Lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.401 ；

钢管立杆的最大应力计算值 ；σ=10284.998/（0.401×489.000） = 52.451 N/mm2；

钢管立杆的最大应力计算值 σ= 52.451 N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2，满足要求！

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

以上表参照  杜荣军:   《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。

七、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求[工程经验]:

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外，还要考虑以下内容

1.模板支架的构造要求：

a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆；

b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆，确保两方向足够的设计刚度；

c.梁和楼板荷载相差较大时，可以采用不同的立杆间距，但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

2.立杆步距的设计：

a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时，可以采用等步距设置；

b.当中部有加强层或支架很高，轴力沿高度分布变化较大，可采用下小上大的变步距设置，但变化不要过多；

c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜，不宜超过1.5m。

3.整体性构造层的设计：

a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时，需要设置整体性单或双水平加强层；

b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑，且须与立杆连接，设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3；

c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置，四周和中部每10--15m设竖向斜杆，使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层；

d.在任何情况下，高支撑架的顶部和底部（扫地杆的设置层）必须设水平加强层。

4.剪刀撑的设计：

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑；

b.中部可根据需要并依构架框格的大小，每隔10--15m设置。

5.顶部支撑点的设计：

a.最好在立杆顶部设置支托板，其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm；

b.顶部支撑点位于顶层横杆时，应靠近立杆，且不宜大于200mm；

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算，当设计荷载N≤12kN时，可用双扣件；大于12kN时应用顶托方式。

6.支撑架搭设的要求：

a.严格按照设计尺寸搭设，立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置；

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求；

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的，每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m，钢管不能选用已经长期使用发生变形的；

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。

7.施工使用的要求：

a.精心设计混凝土浇筑方案，确保模板支架施工过程中均衡受载，最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式；

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放；

c.浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

标准层梁模板

梁段:KL16(1A)。

一、参数信息

1.模板支撑及构造参数

梁截面宽度 B(m):0.30；

梁截面高度 D(m):0.60

混凝土板厚度(mm):0.10；

门架型号:MF1219；

扣件连接方式:单扣件；

脚手架搭设高度(m):2.40

承重架类型设置:门架平行与梁截面；

门架横距La(m):1.00；

门架纵距Lb(m):1.80；

门架几何尺寸:b(mm):1219.00，b1(mm):750.00，h0(mm):1930.00，h1(mm):1536.00，h2(mm):100.00，步距(m):1950.00；

加强杆的钢管类型:φ48×3；

立杆钢管类型:φ51×3；

2.荷载参数

模板自重(kN/m2):0.35；

钢筋自重(kN/m3):1.50；

施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5；

新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):14.4；

倾倒混凝土侧压力(kN/m2):4.0；

振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0

3.材料参数

木材品种：柏木；

木材弹性模量E(N/mm2)：10000.0；

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：17.0；

木材抗剪强度设计值fv(N/mm2)：1.7；

面板类型：胶合面板；

钢材弹性模量E(N/mm2)：210000.0；

钢材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：205.0；

面板弹性模量E(N/mm2)：9500.0；

面板抗弯强度设计值fm(N/mm2)：13.0；

4.梁底模板参数

梁底横向支撑类型：方木；

梁底横向方木截面宽度(mm)：50.0

梁底横向方木截面高度(mm)：100.0

梁底纵向方木截面宽度(mm)：50.0

梁底纵向方木截面高度(mm)：100.0

梁底横向支撑间隔距离(mm)：500.0

面板厚度(mm)：18.0

5.梁侧模板参数

主楞间距(mm)：500；

次楞间距(mm)：300；

穿梁螺栓水平间距(mm)：500；

穿梁螺栓竖向间距(mm)：300；

穿梁螺栓直径(mm)：M12；

主楞龙骨材料：木楞,，宽度100mm，高度100mm；

主楞龙骨材料：木楞,，宽度50mm，高度100mm；

二、梁模板荷载标准值计算

1.梁侧模板荷载

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

按《施工手册》，新浇混凝土作用于模板的最大侧压力，按下列公式计算，并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t -- 新浇混凝土的初凝时间，可按现场实际值取，输入0时系统按200/(T+15)计算，得5.714h；

T -- 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V -- 混凝土的浇筑速度，取1.500m/h；

H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取0.600m；

β1-- 外加剂影响修正系数，取1.200；

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数，取1.000。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F；

分别为 44.343 kN/m2、14.400 kN/m2，取较小值14.400 kN/m2作为本工程计算荷载。

三、梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾

倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计算的原则是按照龙骨的间

距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。

面板计算简图

1.抗弯验算

其中， σ  -- 面板的弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 面板的最大弯距(N.mm)；

W -- 面板的净截面抵抗矩，W = 50.00×1.8×1.8/6=27.00cm3；

[f] -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm2)；

按以下公式计算面板跨中弯矩：

其中 ，q -- 作用在模板上的侧压力，包括:

新浇混凝土侧压力设计值: q1= 1.2×0.50×14.40×0.90=7.78kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值: q2= 1.4×0.50×4.00×0.90=2.52kN/m；

q = q1+q2 = 7.776+2.520 = 10.296 kN/m；

计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm；

面板的最大弯距 M= 0.1×10.30×300.002 = 9.27×104N.mm；

经计算得到，面板的受弯应力计算值: σ = 9.27×104 / 2.70×104=3.432N/mm2；

面板的抗弯强度设计值: [f] = 13.000N/mm2；

面板的受弯应力计算值 σ =3.432N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q = 14.40×0.50 = 7.20N/mm；

l--计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm；

E--面板材质的弹性模量: E = 9500.00N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I = 50.00×1.80×1.80×1.80/12=24.30cm4；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×7.20×300.004/(100×9500.00×2.43×105) = 0.171 mm；

面板的最大容许挠度值:[ω] = l/250 =300.000/250 = 1.200mm；

面板的最大挠度计算值  ω =0.171mm 小于 面板的最大容许挠度值 [ω]=1.200mm，满足要求！

四、梁侧模板内外楞的计算

1.内楞计算

内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载，按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，龙骨采用木楞，截面宽度50mm，截面高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50×100×100/6 = 83.33cm3；

I = 50×100×100×100/12 = 416.67cm4；

内楞计算简图

（1）.内楞强度验算

强度验算计算公式如下:

其中， σ  -- 内楞弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 内楞的最大弯距(N.mm)；

W -- 内楞的净截面抵抗矩；

[f] -- 内楞的强度设计值(N/mm2)。

按以下公式计算内楞跨中弯矩：

其中，作用在内楞的荷载，q = (1.2×14.400×0.90+1.4×4.000×0.90)×0.300/1=6.18kN/m；

内楞计算跨度(外楞间距): l = 500mm；

内楞的最大弯距: M=0.1×6.18×500.002= 1.54×105N.mm；

经计算得到，内楞的最大受弯应力计算值 σ = 1.54×105/8.33×104 = 1.853 N/mm2；

内楞的抗弯强度设计值: [f] = 17.000N/mm2；

内楞最大受弯应力计算值 σ = 1.853 N/mm2 内楞的抗弯强度设计值 小于 [f]=17.000N/mm2，满足要求！

（2）.内楞的挠度验算

其中 E -- 面板材质的弹性模量： 10000.00N/mm2；

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值： q =14.40×0.30/1= 4.32 N/mm；

l--计算跨度(外楞间距)：l = 500.00mm；

I--面板的截面惯性矩：E = 4.17×106N/mm2；

内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×4.32×500.004/(100×10000.00×4.17×106) = 0.044 mm；

内楞的最大容许挠度值: [ω] = 2.000mm；

内楞的最大挠度计算值 ω=0.044mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]=2.000mm，满足要求！

2.外楞计算

外楞(木或钢)承受内楞传递的荷载，按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，外龙骨采用木楞，截面宽度100mm，截面高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 100×100×100/6 = 166.67cm3；

I = 100×100×100×100/12 = 833.33cm4；

外楞计算简图

（1）.外楞抗弯强度验算

其中 σ  --  外楞受弯应力计算值(N/mm2)

M -- 外楞的最大弯距(N.mm)；

W -- 外楞的净截面抵抗矩；

[f] --外楞的强度设计值(N/mm2)。

最大弯矩M按下式计算：

其中，作用在外楞的荷载: P = (1.2×14.40×0.90+1.4×4.00×0.90)×0.50×0.30/1=3.09kN；

外楞计算跨度(对拉螺栓竖向间距): l = 300mm；

外楞的最大弯距：M = 0.175×3088.800×300.000 = 1.62×105N.mm

经计算得到，外楞的受弯应力计算值: σ = 1.62×105/1.67×105 = 0.973 N/mm2；

外楞的抗弯强度设计值: [f] = 17.000N/mm2；

外楞的受弯应力计算值 σ =0.973N/mm2 小于 外楞的抗弯强度设计值 [f]=17.000N/mm2，满足要求！

（2）.外楞的挠度验算

其中 E -- 外楞的弹性模量，其值为 10000.00N/mm2；

p--作用在模板上的侧压力线荷载标准值： p =14.40×0.50×0.30/1= 2.16 KN；

l--计算跨度(拉螺栓间距)：l = 300.00mm；

I--面板的截面惯性矩：I = 8.33×106mm4；

外楞的最大挠度计算值: ω = 1.146×2.16×103×300.003/(100×10000.00×8.33×106) = 0.008mm；

外楞的最大容许挠度值: [ω] = 1.200mm；

外楞的最大挠度计算值 ω =0.008mm 小于 外楞的最大容许挠度值 [ω]=1.200mm，满足要求！

五、穿梁螺栓的计算

验算公式如下:

其中 N -- 穿梁螺栓所受的拉力；

A -- 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170.000 N/mm2；

查表得：

穿梁螺栓的直径:  12 mm；

穿梁螺栓有效直径:  9.85 mm；

穿梁螺栓有效面积: A= 76 mm2；

穿梁螺栓所受的最大拉力:  N =14.400×0.500×0.300×2 =4.320 kN。

穿梁螺栓最大容许拉力值: [N] = 170.000×76/1000 = 12.920 kN；

穿梁螺栓所受的最大拉力 N=4.320kN 小于 穿梁螺栓最大容许拉力值 [N]=12.920kN，满足要求！

六、梁底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.抗弯强度验算

计算公式如下:

其中， M--面板计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =500.000mm；

q--作用在模板上的压力线荷载，它包括:

新浇混凝土及钢筋荷载设计值

q1:1.2×（24.000+1.500）×0.600×0.300×0.90=4.957kN/m；

模板结构自重荷载：

q2:1.2×0.350×0.300×0.90=0.113kN/m

振捣混凝土时产生的荷载设计值

q3: 1.4×2.000×0.300×0.90=0.756kN/m；

q = q1 + q2 + q3=4.957+0.113+0.756=5.827kN/m；

面板的最大弯距：M = 0.1×5.827×500.0002= 145665.000N.mm；

按以下公式进行面板抗弯强度验算：

其中， σ  --面板承受的应力(N/mm2)；

M  --面板计算最大弯距(N.mm)；

W  --面板的截面抵抗矩

b:面板截面宽度，h:面板截面厚度；

W=0.300×103×18.0002/6=16200.000 mm3；

f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

面板截面的最大应力计算值： σ = M/W =145665.000 /16200.000 = 8.992N/mm2；

面板截面的最大应力计算值: σ =8.992N/mm2 小于面板截面的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

根据《建筑施工计算手册》钢度验算采用标准荷载，同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:

其中，q--作用在模板上的压力线荷载:

q =（(24.0+1.50)×0.600+0.35）×0.30 = 4.69N/mm；

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =500.00mm；

E--面板的弹性模量: E = 9500.0N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I =30.000×1.8003/12 = 14.580cm4；

面板的最大允许挠度值:[ω] =500.0/250 = 2.000mm；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×4.695×500.04/(100×9500.0×1.46×105)=1.413mm；

面板的最大挠度计算值: ω =1.413mm  小于 面板的最大允许挠度值:[ω]  = 2.000mm，满足要求！

七、梁底纵、横向支撑计算

（一）、梁底横向支撑计算

本工程梁底横向支撑采用方木50.000mm×100.000mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1:=（24.000+1.500）×0.600×0.500=7.650kN/m；

(2)模板的自重荷载(kN/m)：

q2:=0.350×(2×0.600+0.300)/0.300×0.500=0.525kN/m

(3)活荷载为振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

P1:=2.000×0.500=1.000kN；

均布荷载设计值： q = 1.2×7.650×0.90+1.2×0.525×0.90=8.829kN/m；

集中荷载设计值： P = 1.4×1.000×0.90=1.260kN；

均布荷载标准值： q = 7.650+0.525 =8.175kN/m；

2.抗弯强度验算：

最大弯矩计算公式如下:

其中， M--计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(门架宽度)；l =1219.000mm；

q--作用在模板上的均布荷载设计值；q=8.829kN/m

p--作用在模板上的集中荷载设计值；p= 1.260kN

a--计算简图a段长度；a=（1.219-0.300）/2 =0.460 m

c--计算简图c段长度；c= 0.300 m

最大弯距：M =8.829×0.300×（0.460×1.219-0.300）/8+1.260×1.219/4=0.470kN.m；

按以下公式进行梁底横向支撑抗弯强度验算：

其中， σ   --梁底横向支撑承受的应力(N/mm2)；

M  --梁底横向支撑计算最大弯距(N.mm)；

W  --梁底横向支撑的截面抵抗矩

b: 板底横向支撑截面宽度，h: 板底横向支撑截面厚度；

W=50.000×100.0002/6=83333.333 mm3

f --梁底横向支撑截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=17.000N/mm2；

梁底横向支撑截面的最大应力计算值： σ = M/W =0.470×106/83333.333= 5.641 N/mm2；

木方的最大应力计算值 5.641 N/mm2 小于 木方抗弯强度设计值 17.000N/mm2，满足要求！

3.抗剪强度验算

最大剪力的计算公式如下：

截面抗剪强度必须满足：

其中最大剪力: V= 8.829×0.300/2+1.260/2 = 3.279 kN；

梁底横向支撑受剪应力计算值 T = 3×3.279×103/(2×50.000×100.000) = 0.984N/mm2；

梁底横向支撑抗剪强度设计值 [fv] = 1.700 N/mm2；

梁底横向支撑的受剪应力计算值 : T =0.984N/mm2 小于木方抗剪强度设计值[fv] =1.700N/mm2，满足要求！

4. 挠度验算：

最大挠度考虑为静荷载最不利分配的挠度，计算公式如下:

其中， ω--计算最大挠度(N.mm)；

l--计算跨度(门架宽度)；l =1219.000mm；

q--作用在模板上的均布荷载标准值；q=8.175kN/m

E--梁底横向支撑弹性模量；E=10000.000 N/mm2

I--梁底横向支撑截面惯性矩；I=4166666.667 mm4

梁底横向支撑最大挠度计算值 ω= 8.175×300×(8×12193-4×3002×1219+3003) /(384×10000×4166667)=2.044mm；

梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω]= 1219.000/250=4.876 mm；

梁底横向支撑的最大挠度计算值 : ω=2.044mm 小于梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω] =4.876mm，满足要求！

（二）、梁底纵向支撑计算

本工程梁底纵向支撑采用方木50.000mm×100.000mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN)：

p1:=（24.000+1.500）×0.600×0.300×0.500/2 =1.148kN；

(2)模板的自重荷载(kN)：

p2:=0.350×(2×0.600+0.300)×0.500/2 =0.131kN

(3)活荷载为振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

P3:=2.000×0.300×0.500/2 =0.150kN；

经计算得到，活荷载标准值

集中荷载设计值： P = 1.2×（1.148+ 0.131)+ 1.4×0.150=1.745 kN；

2.抗弯强度及挠度验算：

梁底纵向支撑，按集中荷载三跨连续梁计算（附计算简图）：

梁底纵向支撑计算简图

梁底纵向支撑梁弯矩图(kN.m)

梁底纵向支撑梁剪力图(kN)

梁底纵向支撑梁变形图(mm)

最大弯矩：M= 1.025 kN.m

最大剪力：V= 5.414 kN

最大变形（挠度）：ω＝0.343 mm

按以下公式进行梁底纵向支撑抗弯强度验算：

其中， σ   --梁底纵向支撑承受的应力(N/mm2)；

M  --梁底纵向支撑计算最大弯距(N.mm)；

W  --梁底纵向支撑的截面抵抗矩 :

b: 板底纵向支撑截面宽度，h: 板底纵向支撑截面厚度；

W=50.000×100.0002/6=83333.333 mm3

[f] --梁底纵向支撑截面的抗弯强度设计值(N/mm2) [f]=17.000N/mm2；

[w] --最大容许挠度(mm) [w]= 1219.000/250 = 4.876 mm；

梁底纵向支撑截面的最大应力计算值： σ = M/W = 1.025×106/83333.333 = 12.297 N/mm2

木方的最大应力计算值 12.297 N/mm2 小于 木方抗弯强度设计值 17.000N/mm2，满足要求！

梁底纵向支撑的最大挠度计算值 : ω=0.343mm 小于梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω] =4.876mm，满足要求！

3.抗剪强度验算

截面抗剪强度必须满足:

梁底纵向支撑受剪应力计算值 T = 3×5.414×103/(2×50.000×100.000) = 1.624 N/mm2；

梁底纵向支撑抗剪强度设计值 [fv] = 1.700 N/mm2；

梁底纵向支撑的受剪应力计算值  1.624 N/mm2 小于 木方抗剪强度设计值 1.700mm，满足要求！

八、门架荷载计算

1.静荷载计算

静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架自重产生的轴向力NGK1(kN/m)

门架的每跨距内，每步架高内的构配件及其重量分别为：

门架MF1219       1榀           0.224 kN

交叉支撑        2副           2×0.040=0.080 kN

连接棒          2个           2×0.165=0.330 kN

锁臂            2副           2×0.184=0.368 kN

合计                               1.002 kN

经计算得到，每米高脚手架自重合计NGk1 = 0.514 kN/m。

(2)加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力NGK2(kN/m)

剪刀撑采用 Φ48×3.5mm钢管，按照5步4跨设置

剪刀撑与水平面夹角：

α =arctg( (4×1.95)/ ( 5×1.80 ) )= 40.91

每米脚手架高中剪刀撑自重：

2 ×37.632×10-3 × (5×1.800)/cosα/(4×1.950) = 0.115kN/m；

水平加固杆采用 Φ48×3.5 mm钢管，按照4步5跨设置，每米脚手架高中水平加固杆自重：

37.632×10-3 × (4×1.800) / (5×1.950) = 0.028kN/m；

每跨内的直角扣件4个，旋转扣件4个，每米高的扣件自重：

(4×0.0135+4×0.0145) /1.950=0.057kN/m；

每米高的附件重量为0.010kN/m；

经计算得到，每米高脚手架加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力合计 NGk2 = 0.153 kN/m；

(3)梁钢筋混凝土、模板及梁底支撑等产生的轴向力NGK3(kN)

1）钢筋混凝土梁自重(kN)：

（24.000+1.500）×0.300×0.600×1.800= 8.262kN；

2)模板的自重荷载(kN)：

0.350×(2×0.600+0.300)×1.800 =0.945 kN；

经计算得到，梁钢筋混凝土、模板及梁底支撑等产生的轴向力合计 NGk3 = 9.207 kN/m；

静荷载标准值总计为 NG = (NGK1 + NGK2)×2.400 + NGk3= 10.807kN；

2.活荷载计算

活荷载为振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

NQ = 2.000×0.300×1.800= 1.080kN；

九、立杆的稳定性计算:

作用于一榀门架的轴向力设计值计算公式(不组合风荷载)

其中 NG -- 每米高脚手架的静荷载标准值，NG = 10.807 kN/m；

NQ -- 脚手架的活荷载标准值，NQ = 1.080 kN；

经计算得到，N = 14.480 kN。

门式钢管脚手架的稳定性按照下列公式计算

其中 N -- 作用于一榀门架的轴向力设计值，N = 14.480 kN；

Nd -- 一榀门架的稳定承载力设计值(kN)；

一榀门架的稳定承载力设计值以下公式计算

其中Φ-- 门架立杆的稳定系数,由长细比 kho/i 查表得到，Φ =0.340；

k -- 调整系数，k=1.170；

i -- 门架立杆的换算截面回转半径，i=1.59 cm；

h0 -- 门架的高度，h0=1.93m；

I0 -- 门架立杆的截面惯性矩，I0=13.08 cm4；

A1 -- 门架立杆的截面面积，A1=4.52 cm2；

h1 -- 门架加强杆的高度，h1=0.10m；

I1 -- 门架加强杆的截面惯性矩，I1=10.78 cm4；

f -- 门架钢材的强度设计值，f=205.00 N/mm2。

A -- 一榀门架立杆的截面面积，A=9.04 cm2；

A=2 ×A1=2×4.52= 9.04 cm2；

I -- 门架立杆的换算截面惯性矩，I=13.78 cm4；

I=I0+h1/h0×I1=13.080+10.780/100.000×1536.000=13.782 cm4

经计算得到，Nd= 63.009 kN。

立杆的稳定性计算 N < Nd，满足要求！

标准层模板支架

一、参数信息

1.构造参数

门架型号:MF1219；

扣件连接方式:单扣件；

脚手架搭设高度(m):2.87

承重架类型设置:门架垂直与梁截面；

门架横距La(m):1.80；

门架纵距Lb(m):1.80；

门架几何尺寸:b(mm):1219.00，b1(mm):750.00，h0(mm):1930.00，h1(mm):1536.00，h2(mm):100.00，步距(m):1950.00；

加强杆的钢管类型:φ48×3.5；

立杆钢管类型:φ48×3.5；

2.荷载参数

模板自重(kN/m2):0.35；

混凝土自重(kN/m3):25.0；

钢筋自重(kN/m3):1.50；

振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):0.5

3.材料参数

木材品种：柏木；

木材弹性模量E(N/mm2)：10000.0；

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：17.0；

木材抗剪强度设计值fv(N/mm2)：1.7；

面板类型：胶合面板；

钢材弹性模量E(N/mm2)：210000.0；

钢材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：205.0；

面板弹性模量E(N/mm2)：9500.0；

面板抗弯强度设计值fm(N/mm2)：13.0；

4.楼板参数

钢筋级别:三级钢HRB 400(20MnSiV,20MnSiNb,20MnTi)；楼板混凝土标号:C30；

每层标准施工天数:8；每平米楼板截面的钢筋面积(mm2):1440.000；

计算楼板的宽度(m):4.80；计算楼板的厚度(m):0.13；

计算楼板的长度(m):6.30；施工平均温度(℃):15.000；

5.板底模板参数

板底横向支撑类型：方木；

板底横向方木截面宽度(mm)：50.0

板底横向方木截面高度(mm)：100.0

板底纵向方木截面宽度(mm)：150.0

板底纵向方木截面高度(mm)：150.0

板底横向支撑间隔距离(mm)：200.0

面板厚度(mm)：18.0

二、板底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载、施工荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.抗弯强度验算

计算公式如下:

其中， M--面板计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(板底横向支撑间距): l =200.000mm；

q--作用在模板上的压力线荷载，它包括:

新浇混凝土及钢筋荷载设计值

q1: 1.2×(25.000+1.500)×0.130×1.800×0.90=6.697kN/m；

模板结构自重荷载：

q2:1.2×0.350×1.800×0.90=0.680kN/m

施工时与设备产生的荷载设计值

q3: 1.4×1.000×1.800×0.90=2.268kN/m；

q = q1 + q2 + q3=6.697+0.680+2.268=9.645kN/m；

面板的最大弯距：M = 0.1×9.645×200.0002= 38581.920N.mm；

按以下公式进行面板抗弯强度验算：

其中， σ   --面板承受的应力(N/mm2)；

M  --面板计算最大弯距(N.mm)；

W  --面板的截面抵抗矩

b:面板截面宽度，h:面板截面厚度；

W=1.800×103×18.0002/6=97200.000 mm3；

f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

面板截面的最大应力计算值： σ = M/W =38581.920 /97200.000 = 0.397N/mm2；

面板截面的最大应力计算值: σ =0.397N/mm2 小于面板截面的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载，同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:

其中，q--作用在模板上的压力线荷载:

q =（25.00+1.500)×0.130×1.800= 6.20N/mm；

l--计算跨度(板横向支撑间距): l =200.00mm；

E--面板的弹性模量: E = 10000.0N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I =180.000×23/12 = 87.480cm4；

面板的最大允许挠度值:[ω] =200.0/250 = 0.800mm；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×6.201×200.04/(100×9500.0×8.75×105)=0.008mm；

面板的最大挠度计算值: ω =0.008mm  小于 面板的最大允许挠度值:[ω]  = 0.800mm，满足要求！

三、板底纵、横向支撑计算

（一）、板底横向支撑计算

本工程板底横向支撑采用方木50.000mm×100.000mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和施工及设备荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1:=25.000×0.130×0.200=0.650kN/m；

(2)模板的自重荷载(kN/m)：

q2:=0.350×0.200=0.070kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

P1:=1.000×1.800×0.200=0.360kN；

均布荷载设计值： q = 1.2×0.650×0.90+1.2×0.070×0.90=0.778kN/m；

集中荷载设计值： P = 1.4×0.360×0.90=0.454kN；

均布荷载标准值： q = 0.650+0.070 =0.720kN/m；

集中荷载标准值： P = P1 =0.360kN；

2.抗弯强度验算：

最大弯矩计算公式如下:

其中， M--计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(门架横距)；l =1.800mm；

q--作用在模板上的均布荷载设计值；q=0.778kN/m

p--作用在模板上的集中荷载设计值；p= 0.454kN

最大弯距：M =0.454×1.800/4+0.778×1.8002/8=0.519kN.m；

按以下公式进行板底横向支撑抗弯强度验算：

其中， σ   --板底横向支撑承受的应力(N/mm2)；

M  --板底横向支撑计算最大弯距(N.mm)；

W  --板底横向支撑的截面抵抗矩

b: 板底横向支撑截面宽度，h: 板底横向支撑截面厚度；

W=50.000×100.0002/6=83333.333 mm3

f --板底横向支撑截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=17.000N/mm2；

板底横向支撑截面的最大应力计算值： σ = M/W = 0.519×106/83333.333 = 6.229N/mm2；

木方的最大应力计算值 6.229 N/mm2 小于 木方抗弯强度设计值 17.000N/mm2，满足要求！

3.抗剪强度验算

最大剪力的计算公式如下：

截面抗剪强度必须满足：

其中最大剪力: V=0.454/2 +0.778×1.800/2 = 0.927 kN；

梁底横向支撑受剪应力计算值 T = 3×0.927×103/(2×50.000×100.000) = 0.278N/mm2；

板底横向支撑抗剪强度设计值 [fv] = 1.400 N/mm2；

板底横向支撑的受剪应力计算值 : T =0.278N/mm2 小于木方抗剪强度设计值[fv] =1.400N/mm2，满足要求！

4. 挠度验算：

最大挠度考虑为静荷载最不利分配的挠度，计算公式如下:

其中， ω--计算最大挠度(N.mm)；

l--计算跨度(门架横距)；l =1800.000mm；

q--作用在模板上的均布荷载标准值；q=0.720kN/m

E--板底横向支撑弹性模量；E=10000.000kN/m

I--板底横向支撑截面惯性矩；I=4166666.667kN/m

板底横向支撑最大挠度计算值 ω= 5×0.720×18004 /(384×9500×4166667)=2.362mm；

板底横向支撑的最大允许挠度 [ω]= 1800.000/250=7.200 mm；

板底横向支撑的最大挠度计算值 : ω=2.362mm 小于梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω] =7.200mm，满足要求！

（二）、板底纵向支撑计算

本工程板底纵向支撑采用方木150.000mm×150.000mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和施工及设备的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.抗弯强度及挠度验算：

板底纵向支撑，按集中荷载三跨连续梁计算（附计算简图）：

板底纵向支撑所受荷载 P=0.778×1.800+0.454=1.853 kN

板底纵向支撑计算简图

板底纵向支撑梁弯矩图(kN.m)

板底纵向支撑梁剪力图(kN)

板底纵向支撑梁变形图(mm)

最大弯矩：M= 2.965 kN.m

最大剪力：V= 18.327 kN

最大变形（挠度）：ω＝0.076 mm

按以下公式进行板底纵向支撑抗弯强度验算：

其中， σ   --板底纵向支撑承受的应力(N/mm2)；

M  --板底纵向支撑计算最大弯距(N.mm)；

W  --板底纵向支撑的截面抵抗矩 :

b: 板底纵向支撑截面宽度，h: 板底纵向支撑截面厚度；

W=150.000×150.0002/6=562500.000 mm3

[f] --板底纵向支撑截面的抗弯强度设计值(N/mm2)； [f]=17.000N/mm2

[ω] --最大容许挠度(mm) [ω]= 1800.000/250 = 7.200 mm；

板底横向支撑截面的最大应力计算值： σ = M/W = 2.965×106/562500.000 = 5.272 N/mm2

木方的最大应力计算值 5.272 N/mm2 小于 木方抗弯强度设计值 17.000mm，满足要求！

板底纵向支撑的最大挠度计算值 : ω=0.076mm 小于梁底横向支撑的最大允许挠度 [ω] =7.200mm，满足要求！

3.抗剪强度验算

截面抗剪强度必须满足:

梁底纵向支撑受剪应力计算值 T = 3×18.327×103/(2×150.000×150.000) = 1.222 N/mm2；

板底纵向支撑抗剪强度设计值 [fv] = 1.700 N/mm2；

板底纵向支撑的受剪应力计算值  1.222 N/mm2 小于 木方抗剪强度设计值 1.700mm，满足要求！

四、门架荷载计算

1.静荷载计算

静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架自重产生的轴向力(kN/m)

门架的每跨距内，每步架高内的构配件及其重量分别为：

MF1219       1榀           0.224 kN

交叉支撑        2副           2×0.040=0.080 kN

连接棒          2个           2×0.165=0.330 kN

锁臂            2副           2×0.184=0.368 kN

合计                               1.002 kN

经计算得到，每米高脚手架自重合计NGk1 = 0.514 kN/m。

(2)加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力NGK2(kN/m)

剪刀撑采用 Φ48×3.5mm钢管，按照5步4跨设置

剪刀撑与水平面夹角：

α =arctg( (4×1.95)/ ( 5×1.80 ) )= 40.91

每米脚手架高中剪刀撑自重：

2 ×37.632×10-3 × (5×1.800)/cosα/(4×1.950) = 0.115kN/m；

水平加固杆采用 Φ48×3.5 mm钢管，按照4步5跨设置，每米脚手架高中水平加固杆自重：

37.632×10-3 × (4×1.800) / (5×1.950) = 0.028kN/m；

每跨内的直角扣件4个，旋转扣件4个，每米高的扣件自重：

(4×0.0135+4×0.0145) /1.95=0.057kN/m；

每米高的附件重量为0.010kN/m；

经计算得到，每米高脚手架加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力合计 NGk2 = 0.153 kN/m；

(3)梁钢筋混凝土、模板及梁底支撑等产生的轴向力NGK3(kN)

1）钢筋混凝土梁自重(kN)：

（25.000+1.500）×0.130×1.800×(1.800+1.219)= 18.721kN；

2)模板的自重荷载(kN)：

0.350×1.800×(1.800+1.219) =1.902 kN；

经计算得到，梁钢筋混凝土、模板及梁底支撑等产生的轴向力合计 NGk3 = 20.623 kN/m；

静荷载标准值总计为 NG = (NGK1 + NGK2)×H+ NGk3=(0.514 + 0.153)×2.870+20.623= 22.536kN；

2.活荷载计算

活荷载为施工荷载标准值(kN)：

经计算得到，活荷载标准值

NQ = 1.000×1.800×(1.800+1.219)= 5.434kN；

五、立杆的稳定性计算:

作用于一榀门架的轴向力设计值计算公式(不组合风荷载)

其中 NG -- 每米高脚手架的静荷载标准值，NG = 22.536 kN；

NQ -- 脚手架的活荷载标准值，NQ = 5.434 kN；

H -- 脚手架的搭设高度，H = 2.870 m。

经计算得到，N = 34.651 kN。

门式钢管脚手架的稳定性按照下列公式计算

其中 N -- 作用于一榀门架的轴向力设计值，N = 34.651 kN；

Nd -- 一榀门架的稳定承载力设计值(kN)；

一榀门架的稳定承载力设计值以下公式计算

其中Φ-- 门架立杆的稳定系数,由长细比 kho/i 查表得到，Φ =0.336；

k -- 调整系数，k=1.170；

i -- 门架立杆的换算截面回转半径，i=1.58 cm；

h0 -- 门架的高度，h0=1.93m；

I0 -- 门架立杆的截面惯性矩，I0=12.19 cm4；

A1 -- 门架立杆的截面面积，A1=4.89 cm2；

h1 -- 门架加强杆的高度，h1=0.10m；

I1 -- 门架加强杆的截面惯性矩，I1=12.19 cm4；

f -- 门架钢材的强度设计值，f=205.00 N/mm2。

A -- 一榀门架立杆的截面面积，A=9.78 cm2；

A=2 ×A1=2×4.89= 9.78 cm2；

I -- 门架立杆的换算截面惯性矩，I=12.98 cm4；

I=I0+h1/h0×I1=12.190+12.190/100.000×1536.000=12.984 cm4

经计算得到，Nd= 67.365 kN。

立杆的稳定性计算 N < Nd，满足要求！

六、楼板强度的计算:

1. 楼板强度计算说明

验算楼板强度时按照最不利情况考虑,楼板的跨度取6.3M,楼板承受的荷载按照线荷载均布考虑。

宽度范围内配置Ⅲ级钢筋,配置面积As=1440 mm2,fy=360 N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=4800mm×130mm,截面有效高度 ho=110 mm。

按照楼板每8天浇筑一层，所以需要验算8天、16天、24天...的

承载能力是否满足荷载要求，其计算简图如下：

2.验算楼板混凝土8天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边6.3m,短边为4.8 m；

楼板计算跨度范围内设3×3排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第2层楼板所需承受的荷载为

q = 2× 1.2 × [0.350 + (25.000+1.500)×0.018]+

1× 1.2 × [(0.514+0.153)×2.870×3×3/6.300/4.800 )] +

1.4 ×1.000 = 4.070 kN/m2；

单元板带所承受均布荷载 q = 6.300×4.068 = 25.629 kN/m；

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax = 0.0692×25.630×4.8002 = 40.861 kN.m；

因平均气温为15℃，查《施工手册》温度、龄期对混凝土强度影响曲线

得到8天龄期混凝土强度达到62.40%,C30混凝土强度在8天龄期近似等效为C18.720。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=8.986N/mm2；

则可以得到矩形截面相对受压区高度:

ξ= As× fy/ ( b × ho × fcm ) = 1440.000×360.000 / ( 4800.000×110.000×8.986 )= 0.109

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

αs = 0.103

此时楼板所能承受的最大弯矩为:

M1 = αs× b× ho2×fcm = 0.103×4800.000×110.0002×8.986×10-6 = 53.787 kN.m；

结论：由于 ∑Mi =M1+M2= 53.787 >  Mmax= 40.861

所以第8天楼板强度足以承受以上楼层传递下来的荷载。

模板支持可以拆除。

标准层柱模板

柱模板的背部支撑由两层（木楞或钢楞）组成，第一层为直接支撑模板的竖楞，用以支撑混凝土对模板的侧压力；第二层为支撑竖楞的柱箍，用以支撑竖楞所受的压力；柱箍之间用对拉螺栓相互拉接，形成一个完整的柱模板支撑体系。

柱截面宽度B(mm):500.00；柱截面高度H(mm):500.00；柱模板的总计算高度:H = 3.00m；

根据规范，当采用容量为0.2～0.8m3 的运输器具时，倾倒混凝土产生的荷载标准值为4.00kN/m2；

一、参数信息

1.基本参数

柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:1；柱截面宽度B方向竖楞数目:3；

柱截面高度H方向对拉螺栓数目:1；柱截面高度H方向竖楞数目:3；

对拉螺栓直径(mm):M12；

2.柱箍信息

柱箍材料:木楞；

宽度(mm):50.00；高度(mm):100.00；

柱箍的间距(mm):600；柱箍肢数:1；

3.竖楞信息

竖楞材料:木楞；

宽度(mm):50.00；高度(mm):100.00；

竖楞肢数:2；

4.面板参数

面板类型:竹胶合板；面板厚度(mm):18.00；

面板弹性模量(N/mm2):9500.00；

面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00；

面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50；

5.木方参数

方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00；方木弹性模量E(N/mm2):9500.00；

方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50；

柱模板设计示意图

计算简图

二、柱模板荷载标准值计算

按《施工手册》，新浇混凝土作用于模板的最大侧压力，按下列公式计算，并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t -- 新浇混凝土的初凝时间，可按现场实际值取，输入0时系统按200/(T+15)计算，得5.714h；

T -- 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V -- 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H -- 模板计算高度，取3.000m；

β1-- 外加剂影响修正系数，取1.000；

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数，取1.000。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F；

分别为 47.705 kN/m2、72.000 kN/m2，取较小值47.705 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=47.705kN/m2；

倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000 kN/m2。

三、柱模板面板的计算

模板结构构件中的面板属于受弯构件，按简支梁或连续梁计算。本工程中取柱截面宽度B方向和H方向中竖楞间距最大的面板作为验算对象，进行强度、刚度计算。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

由前述参数信息可知，柱截面宽度B方向竖楞间距最大，为l= 225 mm，且竖楞数为 3，面板为2 跨，因此对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的二跨连续梁进行计算。

面板计算简图

1.面板抗弯强度验算

对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的二跨连续梁用下式计算最大跨中弯距：

其中， M--面板计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(竖楞间距): l =225.0mm；

q--作用在模板上的侧压力线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.60×0.90=30.913kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.60×0.90=3.024kN/m，式中，0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。

q = q1 + q2 =30.913+3.024=33.937 kN/m；

面板的最大弯距：M =0.125 ×33.937×225×225= 1.72×105N.mm；

面板最大应力按下式计算：

其中， σ  --面板承受的应力(N/mm2)；

M  --面板计算最大弯距(N.mm)；

W  --面板的截面抵抗矩 :

b:面板截面宽度，h:面板截面厚度；

W= 600×18.0×18.0/6=3.24×104 mm3；

f --面板的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

面板的最大应力计算值： σ = M/W = 1.72×105 / 3.24×104 = 5.303N/mm2；

面板的最大应力计算值 σ =5.303N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [σ]=13.000N/mm2，满足要求！

2.面板抗剪验算

最大剪力按均布荷载作用下的二跨连续梁计算，公式如下:

其中， ∨--面板计算最大剪力(N)；

l--计算跨度(竖楞间距): l =225.0mm；

q--作用在模板上的侧压力线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.60×0.90=30.913kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.60×0.90=3.024kN/m，式中，0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。

q = q1 + q2 =30.913+3.024=33.937 kN/m；

面板的最大剪力：∨ = 0.625×33.937×225.0 = 4772.368N；

截面抗剪强度必须满足下式:

其中， τ --面板承受的剪应力(N/mm2)；

∨--面板计算最大剪力(N)：∨ = 4772.368N；

b--构件的截面宽度(mm)：b = 600mm ；

hn--面板厚度(mm)：hn = 18.0mm ；

fv---面板抗剪强度设计值(N/mm2)：fv = 13.000 N/mm2；

面板截面受剪应力计算值: τ =3×4772.368/(2×600×18.0)=0.663N/mm2；

面板截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2；

面板截面的受剪应力 τ =0.663N/mm2 小于 面板截面抗剪强度设计值 [fv]=1.500N/mm2，满足要求！

3.面板挠度验算

最大挠度按均布荷载作用下的二跨连续梁计算，挠度计算公式如下:

其中， ω--面板最大挠度(mm)；

q--作用在模板上的侧压力线荷载(kN/m)： q = 47.71×0.60＝28.62 kN/m；

l--计算跨度(竖楞间距): l =225.0mm ；

E--面板弹性模量（N/mm2）：E = 9500.00 N/mm2 ；

I--面板截面的惯性矩(mm4)；

I= 600×18.0×18.0×18.0/12 = 2.92×105 mm4；

面板最大容许挠度: [ω] = 225.0 / 250 = 0.900 mm；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.521×28.62×225.04/(100×9500.0×2.92×105) = 0.138 mm；

面板的最大挠度计算值 ω =0.138mm 小于 面板最大容许挠度设计值 [ω]= 0.900mm,满足要求！

四、竖楞方木的计算

模板结构构件中的竖楞（小楞）属于受弯构件，按连续梁计算。

本工程柱高度为3.0m,柱箍间距为600mm，竖楞为大于 3 跨，因此按均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，竖楞采用木楞，宽度50mm，高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50×100×100/6 = 83.33cm3；

I = 50×100×100×100/12 = 416.67cm4；

竖楞方木计算简图

1.抗弯强度验算

支座最大弯矩计算公式：

其中， M--竖楞计算最大弯距(N.mm)；

l--计算跨度(柱箍间距): l =600.0mm；

q--作用在竖楞上的线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.23×0.90=11.592kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.23×0.90=1.134kN/m；

q = (11.592+1.134)/2=6.363 kN/m；

竖楞的最大弯距：M =0.1×6.363×600.0×600.0= 2.29×105N.mm；

其中， σ  --竖楞承受的应力(N/mm2)；

M  --竖楞计算最大弯距(N.mm)；

W  --竖楞的截面抵抗矩(mm3)，W=8.33×104；

f --竖楞的抗弯强度设计值(N/mm2)； f=13.000N/mm2；

竖楞的最大应力计算值: σ = M/W = 2.29×105/8.33×104 = 2.749N/mm2；

竖楞的最大应力计算值 σ =2.749N/mm2 小于 竖楞的抗弯强度设计值 [σ]=13.000N/mm2，满足要求！

2.抗剪验算

最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算，公式如下:

其中， ∨--竖楞计算最大剪力(N)；

l--计算跨度(柱箍间距): l =600.0mm；

q--作用在模板上的侧压力线荷载，它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.23×0.90=11.592kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.23×0.90=1.134kN/m；

q = (11.592+1.134)/2=6.363 kN/m；

竖楞的最大剪力：∨ = 0.6×6.363×600.0 = 2290.737N；

截面抗剪强度必须满足下式:

其中， τ --竖楞截面最大受剪应力(N/mm2)；

∨--竖楞计算最大剪力(N)：∨ = 2290.737N；

b--竖楞的截面宽度(mm)：b = 50.0mm ；

hn--竖楞的截面高度(mm)：hn = 100.0mm ；

fv--竖楞的抗剪强度设计值(N/mm2)：fv = 1.500 N/mm2；

竖楞截面最大受剪应力计算值: τ =3×2290.737/(2×50.0×100.0)=0.687N/mm2；

竖楞截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2；

竖楞截面最大受剪应力计算值 τ =0.687N/mm2 小于 竖楞截面抗剪强度设计值 [fv]=1.50N/mm2，满足要求！

3.挠度验算

最大挠度按三跨连续梁计算，公式如下:

其中， ω--竖楞最大挠度(mm)；

q--作用在竖楞上的线荷载(kN/m)： q =47.71×0.23 = 10.73 kN/m；

l--计算跨度(柱箍间距): l =600.0mm ；

E--竖楞弹性模量（N/mm2）：E = 9500.00 N/mm2 ；

I--竖楞截面的惯性矩(mm4)，I=4.17×106；

竖楞最大容许挠度: [ω] = 600/250 = 2.400mm；

竖楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×10.73×600.04/(100×9500.0×4.17×106) = 0.238 mm；

竖楞的最大挠度计算值 ω=0.238mm 小于 竖楞最大容许挠度 [ω]=2.400mm ，满足要求！

五、B方向柱箍的计算

本工程中，柱箍采用方木，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00 ×10.00 ×10.00 / 6 = 83.33 cm3；

I = 5.00 ×10.00 ×10.00 ×10.00 / 12 = 416.67 cm4；

柱箍为2 跨，按集中荷载二跨连续梁计算（附计算简图）：

B方向柱箍计算简图

其中 P - -竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN)，竖楞距离取B方向的；

P = (1.2 ×47.71×0.90 + 1.4 ×4.00×0.90)×0.225 × 0.60/1 = 7.64 kN；

B方向柱箍剪力图(kN)

最大支座力: N = 12.049 kN；

B方向柱箍弯矩图(kN.m)

最大弯矩: M = 0.250 kN.m；

B方向柱箍变形图(kN.m)

最大变形: V = 0.052 mm；

1. 柱箍抗弯强度验算

柱箍截面抗弯强度验算公式

其中 ，柱箍杆件的最大弯矩设计值: M = 0.25 kN.m；

弯矩作用平面内柱箍截面抵抗矩: W = 83.33 cm3；

B边柱箍的最大应力计算值: σ = 2.86 N/mm2；

柱箍的抗弯强度设计值: [f] = 13.000 N/mm2；

B边柱箍的最大应力计算值 σ =2.86N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求!

2. 柱箍挠度验算

经过计算得到: ω = 0.052 mm；

柱箍最大容许挠度:[ω] = 250.0 / 250 = 1.000 mm；

柱箍的最大挠度 ω =0.052mm 小于 柱箍最大容许挠度 [ω]=1.000mm，满足要求!

六、B方向对拉螺栓的计算

计算公式如下:

其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力；

A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值，取170.000 N/mm2；

查表得：

对拉螺栓的型号: M12 ；

对拉螺栓的有效直径:  9.85 mm；

对拉螺栓的有效面积: A= 76.00 mm2；

对拉螺栓所受的最大拉力:  N = 12.049 kN。

对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×7.60×10-5 = 12.920 kN；

对拉螺栓所受的最大拉力 N=12.049kN 小于 对拉螺栓最大容许拉力值 [N]=12.920kN，对拉螺栓强度验算满足要求!

七、H方向柱箍的计算

本工程中，柱箍采用木楞，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00 ×10.00 ×10.00 / 6 = 83.33 cm3；

I = 5.00 ×10.00 ×10.00 ×10.00 / 12 = 416.67 cm4；

柱箍为2 跨，按二跨连续梁计算（附计算简图）：

H方向柱箍计算简图

其中 P -- 竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN)，竖楞距离取H方向的；

P = (1.2×47.71×0.90+1.4×4.00×0.90)×0.225 ×0.60/1 = 7.64 kN；

H方向柱箍剪力图(kN)

最大支座力: N = 12.049 kN；

H方向柱箍弯矩图(kN.m)

最大弯矩: M = 0.250 kN.m；

H方向柱箍变形图(kN.m)

最大变形: V = 0.052 mm；

1.柱箍抗弯强度验算

柱箍截面抗弯强度验算公式:

其中， 柱箍杆件的最大弯矩设计值: M = 0.25 kN.m；

弯矩作用平面内柱箍截面抵抗矩: W = 83.33 cm3；

H边柱箍的最大应力计算值: σ = 2.856 N/mm2；

柱箍的抗弯强度设计值: [f] = 13.000 N/mm2；

H边柱箍的最大应力计算值 σ =2.856N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2，满足要求!

2. 柱箍挠度验算

经过计算得到: V = 0.052 mm；

柱箍最大容许挠度: [V] = 250.000 / 250 = 1.000 mm；

柱箍的最大挠度 V =0.052mm 小于 柱箍最大容许挠度 [V]=1.000mm，满足要求!

八、H方向对拉螺栓的计算

验算公式如下:

其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力；

A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值，取170.000 N/mm2；

查表得：

对拉螺栓的直径: M12 ；

对拉螺栓有效直径:  9.85 mm；

对拉螺栓有效面积: A= 76.00 mm2；

对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×7.60×10-5 = 12.920 kN；

对拉螺栓所受的最大拉力:  N = 12.049 kN。

对拉螺栓所受的最大拉力:  N=12.049kN 小于 [N]=12.920kN，对拉螺栓强度验算满足要求!

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com