广州某项目

第三方工程检测方案

一、项目概况

1、项目名称：广州某项目

2、建筑地点：广州市**区

3、建筑规模：

本项目包括******等建筑物。总建筑面积约***m²，共***个子单位工程，建筑物总高度小于68米，N1~N8均有地下室一层，底板底结构绝对标高2.050m，顶板面绝对标高为6.15m，塔楼N1、N2、N3、N7±0.000相当于绝对标高8.30m，塔楼N4、N5、N6、N8±0.000相当于绝对标高***********m。

各栋塔楼与地下室情况一览表：

| 栋 号 | 建筑面积（m²） | 每层面积（m²） | 层 数 | 户 数/ 每 层 | 结构类型 | 塔楼下桩数（根） | 管桩规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18 | 8 | 剪力墙 |  | PHC-500-AB |
|  |  |  | 18 | 8 | 剪力墙 |  |  |
|  |  |  | 22 | 12 | 剪力墙 |  |  |
|  |  |  | 18 | 12 | 剪力墙 |  |  |
|  |  |  | 15 | 8 | 剪力墙 |  |  |
|  |  |  | 22 | 4 | 剪力墙 |  |  |
|  |  |  | 18 | 8 | 剪力墙 |  |  |
|  |  |  | 18 | 12 | 剪力墙 |  |  |
|  |  |  | 1 | / | 框 架 |  |  |
| ** |  |  | 2 | / | 框 架 |  |  |
| ** |  |  | 2 | / | 钢结构 |  |  |

4、投资规模及大综材料用量

建安工程合同造价**亿元。大综材料用量：基坑支护水泥土搅拌桩为**万米；水泥用量约***万吨；土方开挖及外运量约***万m³（其中：淤泥**万m³）；（D500mm）预应力管桩约*****万米；钢材约1万吨；预拌商品混凝土约9万m³。

5、基坑支护工程简况

1）、本基坑支护工程主要采用水泥土搅拌桩的支护形式，基坑支护周长约***米，基坑内基底被动区土体采用水泥土搅拌桩加固；

2）、水泥土搅拌桩兼作基坑的临时支护及止水作用；

3）、本基坑工程安全等级为二级；

4）、本工程基坑开挖深度最深约为5.73 m；

本基坑坡顶超载为10kPa（其中出土口位置考虑超载30kPa）,坡顶3m范围内严禁超负荷堆载和运输车辆行走；

5）、本基坑水泥搅拌桩的桩径为550mm，桩间的搭接长度为150mm，桩间距为400mm，排距为400mm；

6）、水泥搅拌桩采用42.5级早强型普通硅酸盐水泥做固化剂，水泥掺量为18%（每米为62.5kg），水灰比0.5~0.6，四搅四喷；根据开挖龄期的需要，添加适量的速凝剂和早强剂。水泥土的设计抗压强度为0.7MPa；

7）、本基坑的最大水平位移控制值为50mm，如发现基坑变形超过控制值时，应采取有效的应急措施。地下水位标高变化值1.5米。

6、预应力管桩工程简况

1）基本情况：

根据设计图纸，桩基础采用预应力高强混凝土管桩（PHC—500—AB桩），桩径为Φ500，壁厚为125mm，单桩竖向承载力特征值为1800KN，抗拔桩单桩竖想抗拔力特征值为300KN，采用锤击法进行施工，柴油锤型号为D62，桩靴采用B型，有效桩长为18—25m。桩型为端承桩，桩端嵌入支承强风化岩，桩端入强风化岩内1米。停打以桩端到达或进入持力层（对照地质资料）、最后3阵（10锤/阵）均满足最后贯入度要求，贯入度为20mm/10击，最后1m沉桩锤击数不宜超过300击，总锤击数不宜超过2500击。第一节管桩内封底混凝土：桩端持力层易受地下水浸湿软化，在第一节桩施打完毕后立即往管内孔底部填灌微膨胀砼，砼强度为C25，灌注高度不小于1.5m。

2）施工容许偏差

①、桩垂直度容许偏差为5‰。

②、桩中心位置容许偏差值为：

a、单排或双排桩条形桩基沿垂直轴线方向的偏差100mm，沿平行轴线方向的偏差为150mm控制值。试打桩应符合预应力混凝土管桩的施打要求。

b、承台桩数为2~4根时的偏差为100mm；5~16根时周边桩偏差为100mm，中间桩偏差为d/3或150mm两者中较大值；多于16根时周边桩偏差为150mm，中间桩偏差为d/2。

c、单桩下的单桩的桩中心位置容许偏差为80mm。

3）质检要求：

①、施工单位必须编制打桩施工记录文件，包括桩位编号图、每根桩的打桩记录、桩的节数每节长度、总锤击数、最后1米锤击数、最后三阵每阵（10锤）贯入度需现场绘制管桩收锤回弹曲线等，提交有关部门检查和验收。

②、对施工完毕的桩应根据规定进行检测，如认为实际地质资料与设计资料不符或对某些桩的质量和承载力有疑问时，应会同设计单位、业主、监理公司及施工质检部门指定若干根桩采用静载试验或可靠的动力检验等有效方法进行检测。

③、抗拔桩施工完成后，应进行成桩质量与抗拔静载检测。参照广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15—31—2003）关于抗拔桩检测的规定。

7、主体结构工程简况：

1）、地下室围护结构（含底板、顶板）采用强度等级C30至C40、抗渗等级为0.6MPa的商品混凝土，柱、梁、剪力墙构件采用C30至C40强度等级的商品混凝土，钢筋视构件重要性选用一、二、三级钢筋不等。

2）、地上结构：首层为架空层，二层以上为450至900m²不等的公寓式住宅；柱、梁、剪力墙及板构件采用C25至C40强度等级的商品混凝土，钢筋视构件重要性选用一、二、三级钢筋不等。

二、编制依据

1、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）。

2、国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107—87）。

3、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）。

4、广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ 15—60—2008）。

5、行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2003）。

6、其他有关工程建设强制性标准条文等。

三、第三方检测项目及目的

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥土搅拌桩 | 钻芯法检测 | 检测墙身完整性，并取样作抗压强度试验，判定水泥土搅拌桩是否满足设计要求。 |
| 2 | 抗拔管桩与非抗拔管桩 | 低应变法检测 | 检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。 |
| 3 | 抗拔管桩与非抗拔管桩 | 高应变法检测 | 判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求；检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别；分析桩侧和桩端土阻力。 |
| 4 | 非抗拔管桩 | 静载检测 | 确定单桩竖向抗压极限承载力；判定竖向抗压承载力是否满足设计要求；通过桩身内力及变形测试，测定桩侧和桩端土阻力；验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。 |
| 5 | 抗拔管桩 | 静载检测 | 确定单桩竖向抗拔极限承载力；判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。 |
| 6 | 抗拔管桩 | 抗拔检测 | 通过管桩抗拔实验，测定桩的抗拔摩阻力。 |
| 7 | 混凝土结构 实体 | 钻芯法检测 | 检测（梁板柱）结构混凝土实体抗压强度是否满足设计要求，对混凝土结构质量进行评价。 |
| 8 | 保护层厚度 | 超声波检测 | 检测钢筋在混凝土中心位置，测出其保护层厚度。（单位工程抽查数量不宜少于构件总数的10%） |
| 9 | 管桩焊缝 | 焊缝探伤检测 | 检测焊缝质量。 |
| 10 | 地基承台砼 | 回弹法检测 | 检测地基承台混凝土实体强度是否满足设计要求，对混凝土结构质量进行评价。 |

四、第三方检测项目的比例及数量

1、水泥土搅拌桩工程检测比例及数量

本项目基坑支护水泥土搅拌桩重力式挡土墙约有***万米延米，共*****条，按1%钻芯法抽检，共应检测**条。具体抽检位置由业主会同参建单位现场确定。现场钻芯取样检测时间为年月日至月日左右。
2、预应力管桩检测项目的比例及数量

1）第三方基桩检测基本设想

本工程桩基础为**级建筑桩基础，根据广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ15—60—2008）第3.3.6条规定，成桩质量（桩的完整性）采用低应变动力检测法（低应变法）进行检测，单桩承载力采用静载检测及高应变动力检测法（高应变法）进行检测。本工程总计桩数***根，其中抗拔桩为***根，非抗拔桩***根。按照国家规范和标准的精神，本工程的成桩质量检测（低应变法）按成桩数量的20%抽检，对于单桩承台按100%抽检；对于三桩或三桩以下承台，每个承台抽检桩数不少于1根；对于四桩或四桩以上的承台抽检桩数不少于相应总桩数的20%。抗拔桩单桩的承载力检测（抗拔静载试验）按成桩数量的1%且每个防火分区不少于2根抽检。非抗拔桩单桩的承载力检测，静载检测按成桩数量的1%且每栋不少于1根抽检。高应变动力检测法（高应变法）按成桩数量的2.5%且每栋不少于5根抽检。

预应力管桩检测项目的比例及数量一览表

| 桩类型 | 桩数（根） | 桩径D（mm） | 低应变法 |  | 静载检测 |  | 抗拔检测 |  | 高应变法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检比率 | 数量（根） | 抽检 比率 | 数量（根） | 抽检 比率 | 数量（根） | 抽检比例 | 数量 （根） |
| 抗 拔 桩 |  | 500 | 30% |  | 1% |  | 1% |  |  |  |
| 非 抗 拔 桩 |  | 500 | 20% |  | 1% |  | / | / |  |  |
| 合计 |  | 500 | / |  | / |  | / | / |  |  |

2）承载力检测桩位的选取应考虑如下因素：

1、按照成桩质量检测出成桩质量较差的桩；

2、选择对施工质量怀疑的桩；

3、选择设计单位认为重要的桩；

4、选择地质特性复杂可能影响施工质量的桩；

5、选择代表不同施工工艺条件的桩；

6、同类型的桩要均匀分布。

3）检测桩的桩号及时间

具体抽检位置（桩位桩号）由业主会同参建单位现场确定。现场检测时间暂定为年月日至月日。

五、地下室基础管桩布桩说明

1、编号规则

桩的编号分为三类：各单体楼范围内桩、侧壁范围内桩、其他桩。

1）、各单体范围内桩编号方法

各单位范围内桩编号按照：栋号—承台号—桩号，例如：N8—5—3，表示N8栋楼5号承台的3号桩。

《地下室基础布桩图》、《地下室基础布桩图（分区布桩图）》中对各单体楼范围进行了具体的划分，分为N1—N8的8栋单体楼，并对各单体楼范围内的承台与桩进行了编号，具体编号见《地下室各单体楼桩编号大样图》。

2﹞、侧壁范围内桩编号方法

侧壁范围内编号按照：CB–承台号–桩号，例如：CB–4–2，表示侧壁范围内4号承台2号桩。

《地下室基础布桩图》、《地下室基础布桩图（分区布桩图）》中地下室侧壁范围内承台进行了编号，共*个承台，其中包括弧形地下室车库。针对不同型号承台，桩的编号规则见《地下室各单体楼桩编号大样图》。

3﹞、其他编号方法

其他桩编号按照：Y向轴线—X向轴线—桩号，例如：2—C—3，表示S—2轴线与S—C轴线交叉处承台的3号桩。

《其他桩编号大样图》中列出了各类承台下的桩的编号规则。

另外，其它单体编号单独列出。编号按照：G1–桩号、G2–桩号。例如：G2–3，表示G2栋的3号桩。具体见《基础布桩图》。

2、承台、桩数量统计

为便于查找，参照**地下室基础平面图的分区规则，将基础布桩图划分为八个分区。具体划分界线见《地下室基础布桩图》、《地下室基础布桩图（分区布桩图）》。并对各类型承台数量与工程桩数量进行统计，具体见附表1、2。

附表1  桩数量统计表

| 承台类型 | 承台数量 | 根数 | 工程桩数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单桩承台 |  |  |  |
| 两桩承台 |  |  |  |
| 三桩承台 |  |  |  |
| 四桩承台 |  |  |  |
| 五桩承台 |  |  |  |
| 六桩承台 |  |  |  |
| 七桩承台 |  |  |  |
| 八桩承台 |  |  |  |
| 九桩承台 |  | 9 |  |
| 十桩承台 |  |  |  |
| 十一桩承台 |  |  |  |
| 十二桩承台 |  |  |  |
| 十三桩承台 |  |  |  |
| 十四桩承台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附表2 各类型承台数量统计表

| 承台类型 |  | 承台数量 | 根 数 | 工程桩数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BCT1 |  |  |  |
|  | BCT2 |  |  |  |
|  | BCT2A |  |  |  |
|  | CT3A |  |  |  |
|  | BCT3 |  |  |  |
|  | CT4 |  |  |  |
|  | CT4A |  |  |  |
|  | CT4B |  |  |  |
|  | BCT4 |  |  |  |
|  | CT5 |  |  |  |
|  | CT5A |  |  |  |
|  | BCT5 |  |  |  |
|  | CT5B |  |  |  |
|  | CT6 |  |  |  |
|  | CT6B |  |  |  |
|  | BCT6 |  |  |  |
|  | CT7 |  |  |  |
|  | CT7A |  |  |  |
|  | CT7B |  |  |  |
|  | CT8 |  |  |  |
|  | CT8A |  |  |  |
|  | CT8B |  |  |  |
|  | CT8C |  |  |  |
|  | CT8D |  |  |  |
|  | CT9 |  |  |  |
|  | CT10 |  |  |  |
|  | CT10A |  |  |  |
|  | CT11 |  |  |  |
|  | CT12 |  |  |  |
|  | CT12A |  |  |  |
|  | CT12C |  |  |  |
|  | BCT12 |  |  |  |
|  | CT13 |  |  |  |
|  | CT14 |  |  |  |
|  | CT1 |  |  |  |
|  | CT2A |  |  |  |
| 备注：BCT开头为抗拔桩，其它为非抗拔桩。 |  |  |  |  |

3、布桩平面图附后。(具体桩编号见施工单位桩位编号图)

六、业主委托的第三方检测单位应根据监理纺编制的《第三方工程检测方案》编制详细的《第三方工程检测实施方案》，内容应包含以下内容：工程概况，检测方法及其所依据的规范标准，检测数量，抽样方案，所需的机械设备和人工配合，试验时间（试验进度计划）要求，必要时还应包括桩头开挖、加固处理、场地平整，道路修筑，供水供电等要求。

七、施工单位应根据《第三方工程检测实施方案》做好相应的配合工作。

八、驻场监理部配备旁站监理人员一览表

| 序号 | 检 测 项 目 | 检测单位 | 联系人及电话 | 总监代表及旁站人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥土搅拌桩 钻芯抽检 |  |  |  |
| 2 | 抗拔管桩与非抗拔管桩低应变检测 |  |  |  |
| 3 | 抗拔管桩与非抗拔管桩静载检测 |  |  |  |
| 4 | 抗拔管桩抗拔检测 |  |  |  |
| 5 | 混凝土结构实体 检测 |  |  |  |
| 6 | 钢筋保护层厚度 检测 |  |  |  |
| 7 | 管桩焊缝探伤检测 |  |  |  |
| 8 | 地基承台砼回弹 检测 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

九、监理部对第三方检测单位工作要求

1、监理单位职责

1）、根据工程实际情况编制《检测方案》；

2）、按规定配备工程检测见证员，负责第三方检测的旁站见证管理工作；

3）、检查第三方检测机构人员及仪器设备的投入情况，各项质量、安全、工期保证措施的落实情况；

4）、检查检测工作的完成情况，对检测工程量进行现场计量；

5）、审查检测报告，整理汇总检测结果，并按时上报重点办工程管理部及质安验评部；

6）、参与工程质量不合格情况的处理；

7）、审核检测机构提交的进度款支付申请单，并签署支付意见。

2、检测单位职责

1）、根据工程的《检测方案》和*****下达的《检测进度计划》，编制有针对性的《检测实施计划》；

2）、按业主的要求进场，履行合同约定的义务，按照投标文件与合同的承诺派出检测人员和投入设备，监理以项目负责人（技术负责人）为主的现场管理机构；

3）、自行完成合同约定项目的检测工作，不得转包和分包；

4）、按时提交个阶段的检测报告，并对检测报告数据的真实性、可靠性负责；

5）、配合工程质量不合格情况的处理，提供专业意见；

6）、及时向业主报告在检测过程中发现的施工单位、监理单位违反有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准的行为；

7）、监理健全安全管理体系和安全责任制度，落实各项安全保证措施以确保检测操作人员的安全，同时注意防止检测对周边其他工程人员、设备、管线和结构等造成伤害。

附录：

- 业主通讯录

- 检测单位通讯录

- 监理单位通讯录

- 检测联系方式

- 管桩施工记录表

- 管桩收锤回弹曲线测绘纸

- 预应力管桩旁站记录详表

- 第三方检测管理流程图

- 第三方检测完成情况汇总表（统计至   年   月   日）

10、管桩编号平面图

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600