乐成国际项目装饰装修项目冬季施工方案


为确保冬季施工正常进行及施工质量，由开发商牵头，与监理单位、施工单位经过反复讨论，编制本冬施方案。

一、编制依据
1、编制本冬施方案，参考标准及规范
（1）中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》
（2）中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（3）中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
（4）中华人民共和国国家标准GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》
（5）《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ-62-2002
（6）中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO）》]

二、工程概况
1、根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工，进入正常施工阶段。
2、本装修工程为室内装修，装修现场在冬期期间由开发企业负责集中供暖。
3、乐成国际1-7#楼，装修工程建筑面积为115000m2。冬施期间的施工项目包括涂料施工、大理石墙面施工、墙地砖铺贴及壁纸施工等。

三、施工安排
1、人员安排
为确保冬季施工正常进行，组织成立冬施领导小组。领导小组成员包括：开发商工程副总经理、监理公司项目总监、各施工单位负责人以及各楼栋栋号长。
2、冬施施工项目工程
冬施期间涉及与气温相关的施工项目有；厨卫间墙面抹灰、涂料、油漆施工；大理石墙、地面施工；墙地砖铺贴；壁纸施工。
3、施工进度计划
（1）冬施期间，结合本工程的特点及相关方面的指令指标，做好各分项及整体项目的计划安排。
（2）必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排，措施齐全。

四、冬施准备工作
1、组织措施
①进行冬季施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料由可靠的来源，并经两减少能源消耗；确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容：施工程序；施工方法；现场布置；设备、材料、能源、工具的供应计划；安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，要组织有关人员学习，并向队组进行交底。 
②进入冬季施工前，专门组织技术人员业务培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。
③与当地气象台站保持联系，及时接受天气预报，防止寒流突然袭击。

2、图纸准备
凡进行冬季施工的工程项目，必须复核施工图纸，查对其是否能适应冬季施工要求。如：能否在冷状态下安全过冬等问题，应通过图纸会审解决。

3、材料准备
①液体材料、易被冻坏材料，冬施前合理储备，足量存放，综合安排，尽可能避开低温进货。
②现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作，并及时运到施工现场，码放整齐，远离潮湿及风寒侵袭之地。
③准备好对施工现场进行封堵的材料；检查施工现场，对于需封闭之处做好封堵工作，防止室外寒气侵袭。
④对于易燃易爆的材料设专库存放，并防止足量灭火器

4、机械准备
室内装饰的机械、工具均不受冬季施工影响，平时使用的工具作到不淋雨雪，妥善保管即可；定期检查临电设施，防止电线硬化破损

５、现场准备
现场集中供暖，室内温度不宜低于８℃，不应低于5℃。
准备温度计，每天早晚两次检查，做好测温记录，反馈给施工现场。

６、技术准备
①工程管理人员应认真熟悉图纸和国标GJ104-97《建筑冬期施工规程》
②现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底，使冬施方案落实到施工班组

五、主要施工技术措施
1、涂料施工
涂料施工时，应保持室温均衡，不得突然变化。
室内温度不宜低于8℃、，不应低于5℃。
现场应设专人负责测试温度并负责开关门窗，以利通风（不得有过堂风）

2、地面石材及墙、地砖施工
①大理石地面结合层砂浆铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。此时施工现场温度必须达到要求，防止受冻
②将大理石块放置在干拌料上，用橡皮锤找平，之后将块材拿起，在干拌料上浇适量素水泥浆，同时在大理石背面涂厚度约1mm的素水泥膏，然后再放置在干拌料上
③大理石地面施工时，与周边墙面必须留置宽度为2mm的缝隙，以利于地面收缩
④大理石面层施工时应注意不得破坏房间内的防水层
⑤墙、地砖铺贴等湿作业冬施期间应保持室内温度高于5℃，并做好防冻保温措施，以确保砂浆不受冻。

3、墙面壁纸施工
①冬施应在采暖条件下进行，室内操作温度不应低于5度，要注意防火工作
②做好门窗缝隙的封闭，并设专人负责测湿、排湿、换气，严防寒气进入冻坏成品。

六、施工管理措施
1、当气温连续五天低于5℃时，进行冬季施工防护措施。各关键施工区域应安装温、湿度表，每天记录室内温度、湿度变化

2、各种洞口需通风的除外，其他均应进行临时封闭，其他作为通道的门、楼梯口用重棉被的方法遮挡，以保持室内温度

3、保温措施
（1）采用24小时市政供暖，封闭门窗
（2）所有门用双层棉门帘钉牢
（3）楼梯口、廊道口采用十八厘米板钉严，缝隙堵死
（4）步行梯门口用棉布门帘钉严保温
（5）所有门口控制人流量

4、冬季装饰工程操作规程
（1）抹灰工程
热作法施工
①在进行室内抹灰前，应将门口封好，门窗口边缝及孔洞等亦应堵好。施工洞口、运料口及楼梯间等处搞好封闭保温
②施工环境温度不低于5℃，以地面上50cm处为准。需要抹灰的砌体，应提前加热，使墙面保持在5℃以上，以便湿润墙面时不致结冰，使砂浆与墙面粘结牢固
③用临时热源加热时，应当随时检查抹灰层的温度，如干燥过快发生裂纹时，应当进行洒水湿润，使其与各层（底层、面层）能很好的粘结，防止脱落
④用热作法施工的室内抹灰工程，应在每个房间设置通风口或适当开放窗户，进行定期通风，排除湿空气
⑤抹灰工程所用的砂浆，应在正温度的室内或临时暖棚中制作，砂浆使用时的温度，应在5℃以上。为了获得砂浆应有的温度，采用热水搅拌
⑥装修工程完成后7天内室内温度应不低于5℃

（2）饰面工程
在采暖条件下施工，环境应恒温、恒湿。特别在供暖环境下施工，应特别注意湿度的变化，需设专人定时开窗通风。

（3）涂料工程
①室温保持均衡，不得突然变化，室内相对湿度不大于80%，以防凝结水。施工中如不能利用永久性采暖通风设施，可采用电暖器、电炉，局部可使用碘钨灯进行加热。
②冬季室内涂料施工，材料不应受冻。基层最低温度不低于5℃，同一施工段温差不超过5-6℃，一昼夜内环境温度不得低于3℃。
③在采暖条件下施工，环境应恒温、恒湿。

（4）裱糊施工
①最低环境温度不应低于5℃，并特别注意湿度变化；
②裱糊工程施工时，混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%；
③相对湿度大于8%时，应开窗换气，防止壁纸皱褶起泡。

5、质量保证措施
1）严格按照施工图纸及技术规范的要求进行施工
2）使用的特殊材料，要先进行试验工作，确定出施工工艺参数，并在施工中严格按照工艺参数进行施工
3）各分项工程施工前，施工员应对作业班组进行技术交底，质量交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项
4）在分项工程施工过程中，质检员根据施工与验收规范要求随时检查质量
5）施工过程控制是施工质量控制的关键，主要内容包括：完善工序质量控制，把影响施工质量的因素纳入管理范围，即使检查审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住关键问题进行处理和解决。
6）在本工程组织施工时，施工人员必须在技术人员交底后做好交底记录，在明确工艺要求、质量要求和操作要求的基础上进行。施工过程中发现问题，应及时向技术人员反馈，经项目技术负责人同意后，方可继续施工。现场管理人员必须加强技术复核及三检制等质量管理制度的执行力度，以使本工程的质量提高到一个较高的水平。
7）工程质量承诺：确保本工程质量达到符合国家相关规范要求。并确保达到北京市安全文明工地标准

6、安全措施
（1）施工人员进入施工现场必须配戴安全帽
（2）施工现场严禁吸烟
（3）电源开关、控制箱等设施要统一布置，加锁保护，严禁私拉乱接电器，拆接电必须找电工，临时接线不得使用裸线
（4）涂料使用后应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内保持良好通风，但不宜有过堂风
（5）高处作业应检查马凳是否牢固

7、消防措施
（1）消防保卫人员（或班组长兼）为消防安全直接负责人，负责本班组的防火安全日常管理工作，制定措施，接受总包的监督检查。
（2）在施工生产、日常活动等工作中，要认真执行国家、市政府法律及总包的防火规章制度，确保安全
（3）施工现场所属人员必须遵守施工现场用火管理制度，施工现场严禁吸烟
（4）使用明火作业前，必须办理动火证，特殊工种如电焊工凭操作证、动火证、消防合格证（三证）进行操作
（5）施工现场以配备足够的灭火器，并设专人定期检查、维护
（6）施工现场水源及消火栓应投标记

8、成品保护措施
（1）涂料未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等玷污顶面涂料
（2）工人涂饰时严禁蹬踩已涂好层的部位，防止小油桶碰翻涂料污染墙面
（3）大理石面层完工后在养护过程中应进行遮盖、遮挡和润湿，正常天气下，大理石地面的养护时间不应少于7天，冬期施工应适当延长养护时间
（4）后续工程在大理石地面面层上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在大理石地面上进行施工
（5）地面面层施工时应注意不得破坏房间内的防水层
（6）冬施期间应定时进行通风，但不得出现过堂风，如遇大风天应关闭门窗。

装饰工程冬季施工方案及措施

作者: dywjl   发表日期: 2007-12-02 07:58   复制链接

?搖［X袅  
冬季 气候条件特殊，给室内装修施工带来一些困难，但同样在冬季施工又具有特殊优势，很多家装客户对冬季施工的认识不够全面，完善的冬季施工体系，是优质工程的最佳保障！ h?`?  
?5柖[一:G  
冬季施工的3个优点 g蝘]V8碜?  
冬季霜冻时间长，温度低，大风、沙尘天气较多，对装修工艺提出了更高的要求，但是冬季施工也有其它季节难以比拟的优势： 掍 `4.Q2  
Dd?苰H姉? 
1、温度优势： ?笛:&蛜  
由于住宅在低温环境中连续供暖，所以居室温度均衡，温差较小，使装修材料的物理性能更加稳定，有效减少装修材料的开裂、变形；有利于墙表面腻子的固化，减少粉化、开裂；有利于油漆涂料的水分快速蒸发,成膜效果好。 mX醵补鼖? 
2、湿度优势： 挵?g?u? 
冬季空气的相对湿度较小，有利于木制品结构的稳定：木制品施工中粘合剂迅速脱水，粘接强度高；有利于墙地砖施工后水分的挥发，有效减少墙地砖瓷面裂纹损坏；有利于木器油漆过程的水砂纸打磨，施工进度快，油漆效果好。 !毖裏O冡O? 
3、环境优势： ?¤螤m?鵡  
由于室内适宜的温度、湿度和良好的通风等因素，有利于甲醛、TVOC等的挥发，有效减少有毒物质在装修材料中的残留量；有利于各种装修材料气味的迅速挥发。 y?悍o+耈  
t濔A?E,6y? 
一、冬季施工之施工标准 --l曁Lf瞘? 
1 冬季气温低，抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面容易受冻，容易出现空鼓 訰櫏⒑?U  
等质量问题。因此，对于还没供暖的房间，温度低于5℃时，应暂停水 a卙k?A!<.  
泥沙浆找平抹灰、墙地砖的铺贴施工；低于8℃时，停止油漆涂刷施工。

#O?h飣  
已经供暖的房间，非常有利于施工。 ?Rb豂髍  
2 瓦工用的沙子不能有冰块，根据实际施工需求在室外施工时适当适当添加防冻剂，搅拌水泥砂浆时，水的温度不能超过80℃，要随用勤调。 葷fo{瘮? 
3 室内湿度要保持在25—40%，低于25%时，应通过放置水盆或地面洒水 #/鎸弟µ?  
的方式，人工增加湿度；湿度高于40%时，应加强通风。 ~磗¤y蘝^? 
4 室内通风要求：在保证室内温度的前提下要自然通风，但一定要避免强 Y?e鲸聲  
烈的空气对流，采用中央空调供暖施工的现场，应加强新风循环。木器 ?辳xµ<?¤  
施工未涂刷油漆之前避免通风。 \??楚? 
5 油漆涂刷施工时应加强通风，避免有害气体的聚集，同时避免与墙面打 济 ?蟄\  
磨等粉尘作业同时进行。 诜嫤?*?? 
6 在易产生粉尘的施工过程中，应加强空气湿度、增加清扫次数。 杷?鍪?钛  
7 依据热胀冷缩的原理，冬季施工要注意留出适当的缝隙。 h唡囓;?e  
　[1] 施工时门缝不宜太小，以免夏天门发紧，不能开关自如； OG?韥?7? 
　[2] 铺实木地板时，四周要留出5~8毫米左右的伸缩缝，否则会造成起鼓、悬空现象； r?舟?兺? 
　[3] 做家具时，需留出1毫米左右的接口缝，避免变形； 倐竾0臗?? 
　[4] 对于因不同材质伸缩系数不同而出现裂缝的情况，施工人员应采取预留缝的办法进行 剞盞$ ㄙ? 
  防治，所有木制品接缝控制在1毫米左右，石膏板、硅酸钙板接缝控制在8毫米左右。 ?婫╝)§J? 
?潒)   
二、冬季施工之材料保护标准 麪WD映  
１ 木材、板材码放离开热源800mm，避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。 O獨菜颔澿? 
２ 采用地热供暖的房间，码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方，避免木材开裂、变形。 稿#z7?? 
３ 每两张饰面板为一对，面对面逐层平面码放，并用大芯板在上表面加载压力，保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。 "/逑?睇I  
4   无论是墙砖还是地砖，都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时，适应了室内温度以后才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落的现象。 媱|s?帚? 
5   水性涂料、胶类应存放在温度5℃以上的房间，避免放在阳台，防止冻坏。 筟?K §  
6   油漆和易挥发化学物品应单独存放，远离热源，房间要不间断通风。 祿?箴妋鱰  
7   水性材料送到现场后应进行检验，一旦发现变质、变性要及时退回库房，禁止使用。 拦?侖洜¤  
ぞ鴤du啕  
三、冬季施工之文明施工标准 h$_L?d?? 
１ 确定材料码放地，放置灭火器。 Τ倭妝 6  
２ 确定取水龙头后，将其它水源封闭。 u? 4t ? 
３ 对室内采暖设施，对热水采暖的阀门、跑风、电热采暖的温控器进行封闭、包扎保护。 t{蚵袯讨钖  
４ 封堵不用的下水口、通风管道等，并用保护膜包扎牢固。 +箛6梧

?  
５ 封闭开关不严密的门窗，每日施工结束后认真关好门窗，防止强风吹坏门窗。 |?\?p罡|  
６ 每日由带班工长检查采暖设施是否完好。 雺Y;9儱 ? 
烠?,砭(浙  
四、冬季施工之采暖保护标准 Sh螹L? 
地采暖 媂哎§屄€?lt;  
１ 禁止在地采暖的地面打眼、开槽。 u€钱? 
２ 禁止在地采暖地面大量积水，少量积水及时清理。 菀?s u圭k  
３ 禁止在地采暖的水暖分配器上放置重物。 -桥灳!0R蝝  
４ 禁止随意调整温控器的开关，禁止施工过程中关闭热水器的采暖阀门。 數桝播&?? 
v?肞飾F瞉  
电热辐射膜采暖 z`惞战w*梭  
１ 禁止在有电热辐射膜的顶面进行吊顶施工。 C?樺  
２ 安装灯具时要根据电热膜分部图确定好位置，确保不会对电热膜构成破坏。  蜷溥??  
３ 禁止在电热辐射膜调控开关的垂直上方打眼、开槽。 媾6i(Y??  
W縄8x9洶悴  
热水暖气采暖 {?詑<? 
１ 禁拆任何暖气管件、阀门和附属设施。 ?? ?a;? 
２ 禁止在暖气散热器上放置物品。 Ay彵K膹g,\  
３ 严禁在暖气管线和散热器上悬挂物品。 楉.¤?&J  
４ 施工中应注意保护暖气的管线、附件、散热器，尤其是跑风。 u?lt;xqZ鄜[   
;杹Ie穎9  
空调系统 蚐傂蝒X  
１ 严禁拆卸或移动空调设施。 S[鐤鄳  
２ 定期清理空调回风口滤网，高粉尘作业时应每日清理，严格按空调使用说明书操作。 臢睢N'燥幯  
３ 空调调速开关应置于中、低风速，并且设立专门保护箱盖。 z,7Hr 碪  
枈В宷?  
冬季装修后温馨提示 縅飠?

?  
1 对所有采暖设施全面检查，避免入住后发生跑冒滴漏现象影响使用。 頽玼?槉W? 
2 未正式入住前，请关闭上水总阀门，避免因为新楼入住水压不稳定，造成管道崩裂、渗漏等隐患。 呮笉?際{  
3 冬季装修后要至少连续通风七日以上，在大量家具、地毯、织物摆进房间后，应空置几天通风后再入住，避免大量有害物质集中挥发，污染环境，所有家具应开门空置几日后再挂放衣物。 扬ハ+{4碐? 
4 居室通风宜采取南窗开窗大，北窗开窗小的通风方法，合理控制室内温度和通风量，不宜强烈通风。 KX?8鴎|4C  
5 可以适当开启厨卫排风扇、厨房抽烟机加强室内通风换气量。 =s形I! <? 
6 采用空气加湿器对室内空气进行加湿，也可以采用在室内暖气上放置清水容器等方法进行加湿，保持室内空气湿润。 ?:夎泔2  
7 尽量采用以表面活性剂为主要成份的洗涤液擦拭和清理室内装修痕迹，不要采用高挥发性的溶剂如：汽油、酒精等。 鏾烦鸣?媌  
8 室内适当摆放绿色植物。

冬季施工方案中对装修方面有何保证措施？

冬季装修应注意的问题
1、由于涂料的喷刷工作必须在零下5摄氏度以上，所以温度对它的影响较大；冬季的气候较为干燥，油漆的浓度增大，不易涂刷；
2、在冬季装修时，由于板材本身处于收缩状态，如果这时候安装过密，到了夏季气温炎热时板材会热涨，如果施工的当时接缝过小，日后会因为没有伸展位置而造成变形。

另外居室装修虽然施工量不大，但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种，由于季节的特殊性，家装施工过程中应注意以下细节：一、冬天墙面出现干裂主要是失水不均造成的，在墙面上贴牛皮纸或豆包布，能起到一定的预防效果。二、冬季气温低，抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻，就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间，在温度达不到要求时，应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。

如果是在严冬时装修，就是说气温在O摄氏度以下有冰冻的气候，有些工种在此气温下施工，确实会影响施工质量。 
如：①在进行砌墙、贴墙地砖、铺大理石等温作业时，由于冰冻，水泥就没有凝固力，等化冻自然干燥后，所贴的墙、地砖等会脱壳或自然剥离。
②在打制木制品时，如用白胶粘合，则应注意白胶的性能，由于冰冻，很可能会影响粘结力度。
③在做油漆时，由于气温太低，固化时间长，但不影响施工，如遇连续下雨，那么最好避免油漆施工。
④在贴墙纸或刷墙面涂料时，由于冰冻，墙纸胶和涂料均会出现冻状，此时千万不能用开水掺和加温或用其他方式加温，开水掺和会释胶水，使胶水粘度明显下降；用掺水加温，虽然胶水可以涂抹开来，但上墙后会立即冻住，造成涂抹不均，缺少粘性，大大影响质量。冬季施工还得注意安全，施工人员千万不能用电、煤气来取暖，这样会有生命危险，也不要为了赶进度，在房间里用煤气取暖器或小太阳灯来提高室内温度，这种做法属于不文明施工，不但影响施工质量，而且非常危险。严冬施工，由于时间紧，应该合理抓紧与水无关的施工工种，如吊顶、铺木地板、制作门窗、木护墙以及铺设电线等。

涂料施工时，应保持室温均衡，不得突然变化。
室内温度不宜低于8℃、，不应低于5℃。
现场应设专人负责测试温度并负责开关门窗，以利通风（不得有过堂风）
①大理石地面结合层砂浆铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。此时施工现场温度必须达到要求，防止受冻
②将大理石块放置在干拌料上，用橡皮锤找平，之后将块材拿起，在干拌料上浇适量素水泥浆，同时在大理石背面涂厚度约1mm的素水泥膏，然后再放置在干拌料上
③大理石地面施工时，与周边墙面必须留置宽度为2mm的缝隙，以利于地面收缩
④大理石面层施工时应注意不得破坏房间内的防水层
⑤墙、地砖铺贴等湿作业冬施期间应保持室内温度高于5℃，并做好防冻保温措施，以确保砂浆不受冻。

冬季装修7大解决方案

木质的变形

解决方案：装修中所用的主材，尤其是木材，需在有采暖设备的室内放置三至五天，以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近屋内的水平，可避免装修后出现木质变形。

    饰面板开裂

解决方案：装饰面板在运到工地后，应用干毛巾擦去浮尘，连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放，最下面垫一张大芯板，上面压一张大芯板，不能立着放，这样就可以防止面板开裂、起翘。 　　墙面开裂 　　解决方案：腻子未干透就刷涂料，墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象，常开窗通风，时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些，可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后，再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。

石膏线开裂

解决方案：进行石膏板吊顶作业时，木龙骨的含水率一定要控制在12%以下，且龙骨一定要牢固，不能出现一点松动现象，这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝的地方，均留出约0.5厘米的缝隙，用石膏粉加乳胶调和填缝，然后双贴牛皮纸，再批刮腻子，可防止石膏线开裂。

漆面效果不佳

解决方案：若遇上大风降温天气，不宜进行油工作业，因为冬季风沙较大，涂料和油漆未干时容易附着尘土，应注意选择无风的天气进行涂刷，保证涂料施涂的环境温度不低于5摄氏度，清漆施涂时的环境温度则不低于8摄氏度，应严格按照产品说明中的温度施涂。为防止沙粒落在油漆表面上，要紧闭门窗。

留缝不当

解决方案：冬季装修时，门、窗的缝不宜太小，以免夏天热胀发紧，关不严。铺实木地板时，四周要留出2毫米左右的伸缩缝，做家具时，也需留出0.1毫米左右的接口缝，地板与墙的接缝处用地板压条形成过渡，能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。

瓷砖脱落

解决方案：冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理，一定要使之水分达到饱和状态。只有这样，粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固，而出现空鼓、脱落的现象。另外，无论是墙砖还是地砖，需从室外搬到室内过渡24小时后，适应了室内温度时才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落的现象；砖铺贴之后应及时勾缝。

轻舟装饰冬季施工十大措施确保无障碍
1、轻舟公司在冬季强化“通风、保暖、安全”工作，即加强中午通风施工，做阶段性开窗，开门措施。
2、严格执行室内温度低于12摄氏度，停止披刮“刮墙宝”；低于5摄氏度时，停止铺砖项目施工；低于7摄氏度时，停止油漆涂刷项目。
3、细木板、多层板，木质材料应离开热源0.5米，避免过热开裂、变形。
4、在码放材料时，应平面码放，适当加重物，避免卷曲、变形发生。
5、水性材料和油漆应放在厨、卫间，避免放在阳台处，减少受冻的可能性。
6、注意地采暖装修工程的设施保护。禁止地打孔、开槽。发现施工积水及时清理。
7、注意保护暖气设施，尤其是“跑风装置”，避免出现渗水、跑水事件发生。
8、公司要求设计师、质量管理人员，到现场开展工作，须特别关注以上措施。发现问题马上通知停工整改。
9、质检员、巡检员将冬季施工情况，纳入重点工作范围之内，有检查、有记录、有管理。
10、工程管理中心派员工定期抽查，确保冬季安全施工

冬季装修完全手册

本文来自：建筑互联论坛★www.jsjzw.net/bbs★ 转帖请注明出处！ 作者：宛如阿修罗 您是第175个浏览者

每逢夏、冬两季，装修的住户就特别紧张，担心天气太热或太冷会影响家装的施工质量。所以，不少房主都避开这两个时段进行装修，实际不然。业内专家分析，夏、冬两季的装修并无禁忌之处，事实上，南京地区的季节变化对家装没有明显影响，此外，一些装修用的新型材料更不会因季节变化而受影响。在施工中只需留意一些小问题，就能保证工程质量。那么，人们在冬季需要注意哪些问题呢？

木材篇：封油处理、防止风裂

采购的材料不要露天存放，材料运进施工现场后要在表面刷一层清油，也叫封油处理，以防风裂和变形。装饰面板在运到现场后，应用干毛巾擦去浮尘，连续涂刷两遍清漆封底，而且，所有装饰面板都应该放平，负责的做法是，在装饰面板的最下面垫一张大芯板，上面再压一张大芯板，这样可使板材保持平整，切忌装饰面板竖着放，这样的方法，会使面板开裂、起翘。

腻子篇：开窗时间、幅度有讲究

墙顶抹腻子或贴壁纸，要自然阴干，不要大开门窗，防止迅速失水而影响施工和变形。开窗通风的时间也有讲究：最好选在上午10点至下午４点之间，这一段时间温度相对高些，可以防止新刷的腻子冻结。正确的刮腻子方法是：等第一遍腻子完全干透后，再刷第二遍腻子；第二遍腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。沙灰墙、保温墙最好全部贴上布，直接在布上刷刮腻子，直到干透后用砂纸打磨平整。墙面如出现较大的窟窿或下凹，最好用石膏粉加乳胶调和补平墙面。当墙面出现较大裂缝时，局部的地方双贴牛皮纸再刷腻子，面积较大时最好贴上布，再涂刷腻子，这样可保证墙面的平整、不开裂。

涂料篇：施工环境温度最重要

油漆工在喷刷各种涂料时，应严格按照产品说明中的温度施涂。一般情况下，涂料施涂的环境温度不宜低于5℃；其中，常用的混色涂料施涂时环境温度应在0℃以上，清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。油工的活更要注意“保暖”，在充分干燥后再敞开门窗通风。另外，要注意不要让沙粒落在未干燥的油漆表面上。

暖气篇：供暖开始，禁止拆改

在家庭装修中，人们越来越重视居室的采暖设备的美观性，原本铸铁的暖气逐渐失宠，很多人在装修时要更换新型散热器。因此，消费者应该到品牌的、信用程度较高的暖气专卖店、超市购买新型散热器，  并让其专业的安装队伍进行安装，并留好发票、保修卡、维修人员联系方式等。进入供暖季之后，暖气内已加压供水，如果施工稍有不当，就很容易导致“跑水”事故，造成难以弥补的损失。因此，集中供暖开始后，暖气管线和暖气片严禁拆改更换。

辅料篇：砂浆不要含冰，水泥不要露天

施工中使用的砂应仔细过筛，不得含有冰块。搅拌砂浆时，水的温度不得超过80℃。如果装修需用水泥，则最好不要在露天施工。工地也要注意保温。

外窗篇：水泥砂浆要堵严，密封胶条不要太紧

安装塑钢窗也成为装修的一项常见项目，首先，更换外窗一定要固定住，即使是细微的倾斜，窗子今后的推拉开启也会成问题，雨季也许还会渗进雨水。其次，密封外窗四周的水泥砂浆一定要堵严，否则冬季最寒冷的时候，西北风一刮，再暖和的屋子温度也会下降的。再次，塑钢窗的密封胶条不要封得太紧。塑钢窗使用的橡胶密封条存在热胀冷缩，在秋冬季安装时会有一定程度的收缩，而到了炎热的夏季受热以后会产生膨胀现象。

防水篇：离开现场，龙头都要关好

冬季施工还要注意防水，有些新建小区住户在施工前，让物业部门把水的总阀关掉，装修完，却忘记关掉水龙头，如果物业打开阀门时，家中正好没有人，就会造成水患。此外，如果在装修时，使用的软管是劣质产品也易跑水。

防火篇：施工现场要配置灭火器

冬季装修一定要注意，不能在正在装修的房间中用火。电取暖设备、做饭的燃气罐、做防水用的喷灯等都要谨慎使用，同时一定要在现场置放灭火器。

污染篇：涂料、胶类释放甲醛、苯等物质

冬天气候寒冷，施工时，工人习惯紧闭门窗，这样极易造成室内空气污染中毒。特别是装修过程中涂刷防水层，用胶类产品粘瓷砖、铺地板，用漆刷壁柜时空气中都会有大量对人体有害的甲醛、苯类物质等。这些物质只有通过开窗通气才能挥发，否则都会沉积在室内空气中，浓度也越来越大。因此，不但在装修过程中一定要开窗通风，而且在装修完工之后也要注意开窗通风，最好在工程竣工后的两个月左右，房主再入住。

转载请注明出自建筑互联论坛 http://www.jsjzw.net/bbs/,本贴地址:http://www.jsjzw.net/bbs/viewthread.php?tid=65330

大家好！
    我想找一份关于北京装饰装修冬季施工的措施及技术方案，因为我们公司刚刚接到一项工程要在今年内完工，而我们公司是南方的装饰公司，没有冬季施工的经验。在此请大家帮帮忙，不胜感激！

只能采用临时供暖，门窗关闭，因此，目前最主要的工作是尽快将门窗封闭，并将预埋暖气管线做完，接上临时暖气。

随着装饰施工条件的改善，冬季装修具有技术上的条件，更多的人对装修有所估计，许多人都不知道冬季装修还有许多突出的优势.在目前的装饰材料市场上，由于受价格的牵制，几乎没有真正烘干的木材，冬季的木材含水率最低，干燥程度到位，在冬季装修材料不易开裂和变形。 

冬季装修要注意室内温度: 

冬季装修温度要保持在十来度左右.在寒冷的季节装修人很容易疏忽，墙体、地面通常比较潮湿阴冷，很容易造成贴砖不牢固，或者对实木地板等惧潮的材料产生不利影响，房间一定要有保暖设备，可助墙体和地面干燥的速度；注意不要把装修材料放在暖气处。 由于冬季气温低，在施工时要慎重。居室装修虽然量不大，但水、木、电、瓦、油等....，由于季节的特殊性，在施工的过程中应注意以下细节： 

一、冬天墙面干裂主要是失水不均造成的，室内空气干燥，失水较快，否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。 在墙面上贴牛皮纸，能预防墙面失水。 
二、冬季气温低，抹灰、刮腻子、贴瓷砖等....如果受冻，就会出现空/鼓等质量问题。 
三. 冬季装修好不好,人是关键,主要是：仔细在仔细。 
四. 冬季装修施工要注意保证室内气温至少不低于5℃，尤其是油工活更要注意“保暖”，要干燥后再敞开门窗通风。 
五. 冬季室内温度与室外温度差比较大，无论是墙砖还是地砖，一定要等适应了室内温度时才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落的现象，另外，砖铺贴之后还应注意及时勾缝。 
六. 沙子应仔细过筛，不能有冰块。在温度有差异时可以适当添加一些防冻剂，搅拌砂浆时，水的温度不能超过80℃，要随用勤调，要在归定的时间内用完。水泥不能在露天施工，要做好防冻。 
七. 使用的装饰装修材料即使属于国家标准合格的产品，要使用环保产品。 
八. 装修中所用的主材，尤其是木材，应提前备齐，最好在有采暖设备的室内放置3-5天，以挥发由于温度变化而结出的水分，让木材的含水率接近屋内的水平，以免装修后出现变形。冬季木材的干燥程度最佳，含水率较其他季节低很多，使用这样的木料打制的成品不易开裂变形。

冬季装修之全攻略

简单武器 对抗冬装不利因素冬天虽然不是装修旺季，但有些收了房的消费者希望能在过年前搬进新居。好在今年冬天不算太冷，而且距离春节还有两个多月的时间，这个愿望还是可以实现的。不过，由于冬季装修的施工条件比其他季节恶劣，因此要注意的问题很多。虽然我们不必亲自动手装修，但了解相关的常识能让冬季装修的不利因素降到最小。 
　　不利因素之1　低温 


　　低温是冬季装修的首要大敌。低温加上大风会对建材产生很大的影响，比如木工部分，低温会引起开裂，还会使墙漆和瓷砖的施工变得困难。 


　　对抗武器：保持室温稳定 


　　很多装修项目是有施工温度限制的，例如油漆或胶水项目，一般要求室温在5摄氏度左右，否则就会出现质量问题。因此，冬季装修一定要控制好室温，不要频繁地开关窗户，如果要开窗通风也要注意时间长短，一般在30分钟之内不会对施工产生影响，但如果刮风时一定不能开窗，特别是在施工的中期。 


　　新居一般都会有供暖，这对抵挡低温有一定的帮助，但是需要注意的是，集中供暖的用户最好在施工后期再更换散热器（更换散热器时需要暂时关闭暖气的总闸，所以室温会下降），这一方面是因为现在的散热器大多施工方便，如果不涉及复杂的改管道问题，半天左右就可以完工，另外，过早地更换会使散热器被弄得很脏，它特殊的结构很难清洗，另一方面，装修施工最好在比较稳定的温度条件下进行，否则建材就会出现问题，特别是早期和中期，室温的改变可能会使某些建材变形。 


　　 对于可以自己控制室温的分户供暖的用户，也要注意保持室内基本恒定的温度，不要因为夜晚没有人就把温度调得过低。 


　　从某种程度上来说，冬季装修温度低点不要紧，只要是在正常的范围之内就不会对施工质量产生很大的影响，最怕的就是温度忽高忽低。 


　　不利因素之2　干燥 


　　干燥会使装修常用的木料开裂变形，墙漆如果在过于干燥的条件下施工，到了第二年往往会出现开裂和色漆发花等问题。 


　　对抗武器：给建材升温保湿 


　　冬季装修不能把材料堆放在通风口处，比如窗口、大门口等，避免由于不经意间带进来的干燥空气给其带来的危害；还要注意不要把装修材料过近地堆放在散热器等取暖设备旁，以免它们因受热不匀而变形，另一方面减少它们过分干燥的可能性。对于用量大而且娇气的木料有条件的情况下还应该做封漆处理，封漆处理既能减少水分的丢失还可以防污，岂不一举两得！ 


　　总之，冬季装修木料最好提前购买，在室内放置3~5天后再使用，让其含水率接近室内的湿度水平，这样才能保证木料不变形。对于其他建材的施工湿度范围，应该仔细查看产品说明书或者咨询相关专家，如果达不到一定要用加湿器进行保湿行动。 


　　还有前面讲过的刷墙漆，如果室内太干燥一定要先给墙面加湿之后再上面漆。 


　　不利因素之3　后遗症 


　　正确的施工能避免很多后遗症的发生，比如最常见的热胀冷缩。热胀冷缩会使墙面开裂、地板起翘，甚至还会造成瓷砖、地砖空鼓、脱落等比较严重的问题。 


　　对抗武器：注意“放量”施工 


　　冬季施工最重要的首先是接缝。比如铺地板时，由于气温低板材会处于收缩状态，如果安装得过密，到了夏季它就会膨胀，会因为没有给板材伸展足够的接缝而造成变形；贴瓷砖和刷墙漆也存在这个问题，因此一定要放量施工，给其留足了伸缩接缝，一般木地板四周要留出2毫米左右的伸缩缝，瓷砖0.2毫米。 


　　另一个问题就是，一定要等材料的温度和室内温度差不多时再开始施工。地板如此，瓷砖、地砖也一样，但需要注意的是，冬季在贴瓷砖、地砖时，泡砖用的水温不能太低，水温过低会导致瓷砖在粘接时吸浆水，造成与水泥粘接不牢固，从而出现空鼓、脱落现象。 


　　冬装细节abc 


　　A.大面积暖色慎用 


　　冬季的寒冷会让人的视觉产生错觉，比如在冬季装修时，我们都会不自觉地喜欢暖色调的建材和家具，因为它们让整个家看起来很暖和，但是到了夏天，过分采用暖色调的房间会显得很热。所以在装修之时，要根据自己的喜好，采用一些合适的色彩，考虑尽量周全些，即使你喜欢很暖或者很冷的颜色，也需要有适中的颜色来搭配调节，最保险的方法就是利用软装饰和灯光来营造家的气氛，我们在前几期的报道中也有介绍。 


　　B.验收要格外注意细节 


　　冬季装修后，验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上，仔细检查是否有开裂现象。对于贴瓷砖的部分，最好能用一个金属的小锤轻轻敲打瓷砖的四角与中间，正常的情况下不应该有空洞声音，反之就极有可能脱落。另外，如果墙砖和地砖贴得严丝合缝，整个平面应该是平整的，这点可以通过手摸和从侧面观察等简单的办法检查。还要仔细看地板有无明显的缝隙和不平整，地板与踢脚板接合是否紧密等。不过，由于冬季铺设木地板要适当留缝，所以必要的空隙还是允许的，这点最好事先了解一些你所购买地板的伸缩率，来检查缝是否留得合理。 


　　C.适时适度勤通风 


　　开窗通风虽然有利于室内甲醛等有害物和油漆的挥发和干燥，但是由于低温会使漆变质甚至粉化，而且装修后没干透的墙面漆很容易被冻住，造成开春后墙面变色，所以，虽然通风换气是必要的，但是开窗通风时机要恰当，最好选在有阳光的温暖午后，而且每次通风时间不能太长，要控制在半小时之内。 


　　D.开工之前谈妥账务 


　　由于冬季装修可能会涉及到春节假期，很多装修公司为避免“隔年账”，一般都会要求在年前结算工程款项。对此可不要怕麻烦，要对装修账目逐一核对后再进行结算，而且在开工前要跟装饰公司谈妥这件事，不要造成不必要的麻烦。 


　　TIPS 由于采暖、封闭等原因冬天室内污染比较严重，应根据污染的程度采取不同方式对待。首先，要保持室内充分通风，保持室内空气新鲜，最好每天早、中、晚各通风一次，每次不超过半小时；其次，养植物能吸收有害物质，如芦荟、月季等；再次，冬季装修购买完家具后，一定要找相关部门进行检测，在专家指导下选择仪器设备进行空气净化和有害气体清除，哪怕只有一点点不合格也不能着急入住；还有要保证室内有合理的温度，因为过干的空气会使实木家具变形，最适宜的室内湿度为30％~60％。

冬季教你如何装饰房屋

1、冬季进行土建工程要特别注意温度。冬季过低的温度对混凝土及水泥沙浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响，会导致降低工程质量，保持室内温度是这道工序的关键。不过一般家庭的装饰装修工程很少涉及土建工程，所以这个问题不太普遍。沙子应仔细过筛，不能有冰块，适当添加防冻剂，搅拌砂浆时，水的温度不能超过80℃，要随用勤调，还将瓦工施工的养护时间延长48至72小时。 2、此季节刷出的油漆效果最佳。刷油漆是所有家庭装饰装修都必不可少的，冬季涂刷油漆会干燥得很快，可以有效地避免其对空气中尘土微粒的吸附，因此，冬季比较适宜刷油漆。水泥不能在露天施工，要做好防冻，腻子不能刮得太厚。 因为室内空气干燥，失水较快，否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。冬季室内外温差大，无论是墙砖还是地砖，一定要等适应了室内温度时才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落的现象，另外，砖铺贴之后还应注意及时勾缝。 油工在喷刷各种涂料时，应严格按照产品说明中的温度涂刷，涂料施涂的环境温度不宜低于5℃，其中，常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上，清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃，冬季装修施工要注意紧闭门窗，保证室内气温至少不低于5℃，尤其是油工活更要注意“保暖”，充分干燥后再敞开门窗通风，在达不到温度要求的工地要配备电暖气，来保证工程质量。 3、冬季木地板的铺装也要结合室内温度进行。如果室内温度比较高，铺装木地板时，板与板之间的缝隙就要尽量小一些，但是如果室内温度比较低，板与板之间的缝隙就可以大一点。地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡，能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。装修中所用的主材，尤其是木材，应提前备齐，最好在有采暖设备的室内放置3至5天，以挥发由于温度变化而结出的水分，让木材的含水率接近屋内的水平，以免装修后出现变形。冬季适合木质材料施工。辅助材料是家庭装饰装修的必须，装修常用的一些材料如木材、木龙骨、木器、石膏板等，容易受潮后长霉并裂开变形。 4、保证瓷砖吸水充分。铺地砖是大部分家庭于卫生间、厨房、客厅、阳台装饰装修的首选，地砖、瓷砖在安装之前要经过泡水处理，一定要使之水分达到饱和状态。在冬季施工中，泡砖的水温不要太低，只有这样才能保证瓷砖吸水充分，使砖不会在粘接时由于吸浆水，导致与水泥粘接得不牢固，从而出现空鼓、脱落的现象。 5、冬季是关窗闭室的季节，室内环境检测发现，冬季室内装修时，室内空气污染十分严重，一些家庭、写字楼甚至装饰工人饱受有害气体的困扰，每年冬季都发生中毒的事件，因此必须注意装修的空气质量。 6、冬季涉及到春节假期，很多装修公司提出为避免隔年账，要在年前结算工程款项。这时，业主首先要给予充分体谅，但同时年底又是各行各业的大忙季节，业主一定要抽出时间对装修账目仔细核对后进行核算。.

临近年底，新近进户的一些市民急于入住新房，已开始马不停蹄地装修。记者在采访中了解到，冬季装修还有一些技巧，可以使室内污染降到最低程度。 

　　记者近日在走访中了解到，年终岁尾，很多准备装修新房的人由于工作繁忙，无法亲自监督装修，纷纷找到装修公司委托装修。哈市产品质量监督检验所有关负责人提醒消费者，冬季装修尽量找一些知名度较高的装修公司。好的装修公司会在选材、用材方面有很多经验和技巧。由于冬季室内外温差较大，使用建材时不能从外面运进屋里马上就开工。需要至少在室内存放24小时以上，待建材的温度和室温一致时使用才能达到较好的效果。如果建材在装修时温差较大，则容易产生变形、开裂现象。 

　　据介绍，除了在建材使用上要特别注意，选购家具时也要精挑细选。为了尽量减少家具、建材对室内环境的污染，选购家具时不仅要看绿色环保标志，更要留意是否有家具使用说明书。正规的家具厂家在每套家具上都会附带一份家具说明书，上面标明厂名厂址、合格证、甲醛释放量等标识。而在选购绿色家具时，一定要注意其质检报告的时限，有些家具厂家只摆出绿色环保的各种证书，但却无法出示其有效期限内的质检报告，消费者一定不要被那些花花绿绿的证书看花了眼。在选购家具时，建议消费者最好购买实木家具和布艺沙发，皮沙发中由于含有大量胶等黏合物，会释放甲醛等有害物质。 

　　此外，专家提醒消费者，冬季也要做好室内通风，但每次通风时间不宜超过半个小时。尤其是装修过程中喷漆时需要晾干，如果通风时间过长，造成室内温度过低，反而容易使漆面返潮，不容易干透。最佳的通风效果是每隔一个小时开窗通一次风，通风时间在10分钟～20分钟为宜。