确保施工现场综合考评达到市施工现场综合考评达标工程，服从建设单位的一切安排，听从建设单位的统一指挥。

- 施工现场将生活区与生产区严格分开，整个生活区本着文明、整洁、实用、节约的方针进行布置。

- 生产区本着精心组织、精心施工、精心管理的指导思想，生产区域在定位和水准点引进搞好回填工作后，对施工区域全封闭施工。

- 公司决定成立以公司经理为组长的文明施工管理小组，项目经理、现场文明施工值班经理为副组长，班组一人和看守现场的同志为成员。层层签订责任状，落实到人。

- 树立良好的社会风气，消灭“黄、赌、毒”加强综合治理。

- 未经衡阳市建筑职业介绍所培训的合格的工人坚决不用。开工前项目经理部与公司签订施工现场文明施工责任状，强化管理，严格奖罚，公司质安科每周下工地检查一次，发现问题及时整改，清除隐患。

- 现场分区责任到人实行轮流值班制，做到既管自己门前雪，又管他人瓦上霜，谁的区域不卫生文明，第一次督促其清扫，第二次以罚款50元处理。罚款、督促仍不见效，除罚款100元外，处以辞退，不再使用。

- 严格执行施工平面图的布置及要求，落实临时设施、机械就位、材料堆放等到项工作。构件加工场及仓库设灭火器，严禁在加工场吸烟。

- 施工现场必须围档，围墙高度不低于2米，并要抹灰刷白，书写相应的标语口号的红色正楷字样，同时注明施工单位。

- 现场道路、场地平整、畅通、硬化、不积水，排水沟流水畅通，设沉砂井净化水质后流入市政下水道。

- 材料堆码一头齐、一条线，落地灰集中过筛及时使用，做到活完料净场地清，外运废料应有防泥浆洒漏，尘土飞扬等措施。

- 男女宿舍统一配备上、下二层的木床位，并通风良好，室内摆设整齐一致。宿舍内外实行轮流值日制。经常保持清洁卫生，床单干净整洁。被子叠放整齐一致。

- 职工食堂必须符合《卫生法》的规定，食堂、餐厅工作人员身着白色工作服、帽上班，碗筷、用具入柜消毒保管，无蝇、无蟑螂、鼠害，整洁卫生。做到生、熟食品分别贮藏，并有标记。食堂、餐厅不定时冲洗，保证清洁。在基础和主体施工时做好对职工的防署工作。

- 采用先进的机具，减少噪声，保持环境清净。

- 在工地生活区设临时水冲式男、女厕所，并经过两次化粪，流入市政下水道。厕所卫生设专人负责，定期进行冲洗、清理、消毒防止蚊蝇孽生。

- 在工地开展除“四害”的活动，定期投入药物，发动职工积极配合市防疫站等部门积极灭“四害”活动。

- 从下面几个方面做好计划生育工作

凡进驻工地施工人员。必须同时持有三证：即身份证、流动人口证计划生育证、暂住证。缺一证者，不安排工作。不准在工地留住。

公司计生科定期深入施工现场，宣传、检查计生工作。

发现施工现场有匿藏计生对象，项目不制止，不举报，一经查外，除罚其本人1000元以外，加罚项目负责人500-1000元。同时并会同有关部门采取节育或绝育措施。