室内照明和上下水安装工程施工安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1、工作前必须检查有关机具，确认完好方准使用。 2、套丝机、切割机不得带病运转，发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。 3、各种电动机具电源线路应绝缘良好，必须接地、并装设漏电开关。 4、高空作业所用材料要放平稳、工具应随手放入工具袋内，上下传递物件严禁扫、抛、掷。 5、梯子不得缺档，不得垫高使用，单面梯与地面夹角以60-70度为宜，人字梯底脚要拉牢，在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 现 场 针 对 性 安 全 交 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底 负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作 业 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600